## Erklärungen
MKFactory
Version 4.3: Ermöglicht die Berechnung der Teilverkabelungen in einer einzigen Datei
Allgemeine Erläuterungen
Diese Tabelle dient der Ermittlung des MehrKostenFaktors (MKF) einer geplanten elektrischen Leitung gemäss LeV, SR 734.31 vom 3. April 2019
Die vollständigen Erläuterungen können heruntergeladen werden unter:
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/stromversorgung/stromnetze/freileitung-oder-kabel.html
Die zur Berechnung des MKF notwendigen Daten werden in Tabellenblatt "Projektdaten" eingetragen. Sie umfassen allgemeine Daten sowie die einzelnen Kosten für jede Stelle a) … i) wie sie im Art. 11c, Abs. 2, LeV aufgelistet sind.
Die Referenzvariante ist eine Freileitung. Für die 2. Variante muss in der Zelle A5 des Tabellenblatts "Projektdaten" ausgewählt werden, ob die vorgeschlagene Lösung voll oder teilweise verkabelt ist (mit einem Teil Kabel und einem Teil Freileitung).
Wird die "Erdleitung" gewählt, werden die in der Spalte D (Anteil Freileitung) eingetragenen Werte nicht berücksichtigt.
Die Daten müssen in die gelben Zellen eingetragen werden. Möglich ist der Eintrag von Zahlen oder Formeln. Die leeren Zellen (Spalten A bis E, Zeilen 105 bis 200) können bei Bedarf für die Aufstellung von Formeln benutzt werden. | 109999
Die blauen Zellen enhalten vorgegebene Daten. Bei Bedarf können sie manuell verändert werden. | 0.1223
Jede Veränderung der vorgegebenen Daten muss in den Zellen B93 bis B98 begründet werden.
Die Zwischen- und Endergebnisse erscheinen in den orangen Zellen. Sie sind blockiert und können nicht verändert werden. | 2020000
In die roten Zellen sollten keine Werte eingetragen werden, da sie nicht berücksichtigt werden. | -
Die Summe der Kosten aller Stellen, die Berechnung der Gesamtkosten und des Mehrkostenfaktors werden auf dem Tabellenblatt "Ergebnisse" vorgenommen.

## Projektdaten
Allgemeine Projektdaten:
Name des Vorhabens: |  | Denselben Namen verwenden wie für die offiziellen Dokumente für das Bewilligungsgesuch.
Variante 1: | Freileitung
Variante 2: |  | Wählen zwischen Erdleitung oder Teilverkabelung. |  |  | 2
Vorherrschende Bodenbeschaffenheit:
Vorherrschender Schutzgebiet-Typ:
Ersatz einer bestehenden Leitung?
Trassee: |  | Namen angeben, falls mehrere Trassees untersucht werden
Version: |  | Beginnen mit 1.00 und bei jeder Änderung erhöhen.
Verantwortlicher: |  | Vorname, Name und Organisation der Person, welche die Berechnung ausführt.
Datum: | 2020-07-29 | Tagesdatum (automatisch aktualisiert).
Betriebsspannung U [kV]: |  | Die Spannung eintragen, mit der die Stromleitung betrieben wird.
Netzebene [-]: | NR7 | Wird aufgrund der Betriebsspannung bestimmt.
Nennstrom In [A]: |  | Den Strom eintragen, für den die Leitung ausgelegt ist.
Nominale Scheinleistung Sn [VA]: | 0 | √3 * U * In
Ladefaktor FC [%]: (Standardwert: 50%) | 50% | Verhältnis zwischen der übertragenen Energie während einer bestimmten Zeit und der Energie, die während derselben Zeit unter Nennstrom-Bedingungen hätte transportiert werden können.
Durchschnittlich übertragene Scheinleistung Sm [VA]: | 0 | Sn * FC
Internet-Link, WACC: |  | WACC
Durchschnittlicher Kapitalkostensatz WACC [%]: (Standardwert: 3.83%) | 3.83% | Gemäss publiziertem Wert (Internet-Link oben)
Teuerungsrate R [%]: (Standardwert 0.5%) | 0.5% | Teuerungsrate im Zeitpunkt der Berechnung.
Lebensdauer [Jahre]: | 80 | Lebensdauer der langlebigsten Komponente der zu vergleichenden Ausführungen. Der Standardwert beträgt 80 Jahre. Kann bei Bedarf verändert werden (Höchstwert =100)
Internet-Link, Strompreis: |  | eex.com/en/market-data/power/futures
Strompreis [EUR/MWh]: |  | Jüngster von der Swissix unter den Jahresverträgen veröffentlichter Wert für drei Jahre (Internet-Link oben)
Wechselkurs [CHF/EUR]: (Standardwert: 1 EUR = 1.12 CHF) | 1.12
Strompreis umgerechnet in [CHF/MWh]: | 0
Für den NPV anwendbarer Satz i [%]: | 3.33% | =WACC - R
| Freileitung: | Erdleitung oder Teilverkabelung:
|  | Anteil Erdleitung: | Anteil Freileitung: | Kommentare:
Länge der Leitung [km]:
Kostenstellen:
a. Planungskosten:
b. Kosten für den Grunderwerb und die Einräumung von Rechten und Dienstbarkeiten:
Kosten für den Grunderwerb:
Jährliche Kosten für die Einräumung von Rechten und Dienstbarkeiten [CHF/Jahr]:
c. Kosten für Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen:
d. Kosten für Material:
Masten [CHF]:
Leiterseile [CHF]:
Übergangsbauwerk [CHF]:
Kabel [CHF]:
Kabelendverschlüsse, Zubehör [CHF]:
Anpassungskosten für Leitungsabgänge und Trafostationen [CHF]:
e. Bau- und Montagekosten:
Bau [CHF]:
Montage [CHF]:
f. Kosten für den Rückbau von bestehenden Leitungen:
Restwerte der rückzubauenden Anlagen [CHF]:
Rückbaukosten [CHF]:
g. Kosten für Instandhaltung und Reparatur: |  |  |  |  | Betriebsjahr:
Jährliche Instandhaltungskosten [CHF/(km*Jahr)]
Grosse Wartung No.1 [CHF/km]:
Grosse Wartung No.2 [CHF/km]:
Grosse Wartung No.3 [CHF/km]:
Grosse Wartung No.4 [CHF/km]:
Grosse Wartung No.5 [CHF/km]:
Grosse Wartung No.6 [CHF/km]:
Grosse Wartung No.7 [CHF/km]:
Grosse Wartung No.8 [CHF/km]:
h. Kosten für den Ersatz einzelner Komponenten: |  |  |  |  | Betriebsjahr:
Ersatz der Kabel [CHF]:
Ersatz der Leiterseile und Isolatoren [CHF]:
Weiterer Ersatz [CHF]:
Weiterer Ersatz [CHF]:
Weiterer Ersatz [CHF]:
Weiterer Ersatz [CHF]:
i. Kosten der Energieverluste: |  |  |  | Data sheet beilegen
Freileitung, Leitertyp:
Anzahl Stränge:
Anzahl Leiter je Phase:
Widerstand des Leiters R [Ohm/km]:
Data sheet beilegen
Erdverlegte Leitung, Kabeltyp:
Anzahl Stränge:
Anzahl Kabel je Phase:
Widerstand des Leiters R [Ohm/km]:
C [µF/km] eines jeden Kabels:
Tan delta [-]: (Standardwert: 0.00035) |  | 0.00035
Begründung der Veränderung der vorgegebenen Werte (wenn anwendbar):
Begründung Änderung Ladefakor:
Begründung Änderung WACC:
Begründung Änderung Teuerungsrate:
Begründung Änderung Lebensdauer:
Begründung Änderung Wechselkurs CHF/EUR:
Begründung Änderung tan delta:
Zusätzlicher Kommentar:
Zusätzlicher Kommentar:
Zusätzlicher Kommentar:
Zusätzlicher Kommentar:
Zusätzlicher Kommentar:
Zusätzlicher Kommentar:

## a. planification (hidden)
0
0
Responsable: | 0
Version: | 0
Date: | 2020-07-29 |  | 0 | 2
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne:
Coûts de planification: | 0 | 0 | 0

## b. Terrain-concession-servitude (hidden)
0
0
Responsable: | 0
Version: | 0 |  | 0 | 2
Date: | 2020-07-29
Taux i: | 3.33%
Durée de vie [années]: | 80 | Les coûts actualisés pour les années après l'expiration de la durée de vie sont nuls (valeur automatiquement mise à zéro)
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne:
Coûts d’acquisition des terrains et de concession de droits et de servitudes: | 0 | 0 | 0
Coût d'acquisition des terrains [CHF]: | 0 | 0 | 0
Coûts actualisés des concessions [CHF]: | 0 | 0 | 0
Durée des concessions [années]: | 80 | 80
| Coûts annuels bruts [CHF] |  |  |  | Coûts annuels actualisés [CHF]
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte: |  |  | Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne: |  |  | portion souterraine: | portion aérienne:
Année | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## c. reconstitution (hidden)
0
0
Responsable: | 0
Version: | 0
Date: | 2020-07-29 |  | Freileitung | 2
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne:
Coûts des mesures de reconstitution et de remplacement: | 0 | 0 | 0

## d. matériel (hidden)
0
0
Responsable: | 0
Version: | 0 |  | 0 | 2
Date: | 2020-07-29
Longueur de la ligne aérienne La [km]: | 0 | Portion souterraine. | Portion aérienne
Longueur de la ligne souterraine ou mixte [km]: |  | 0 | 0
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne:
Coûts de matériel: | 0 | 0 | 0
Pylônes: | 0 | - | 0
Conducteurs: | 0 | - | 0
Interface ligne-câble: | 0 | 0 | -
Câbles: | - | 0 | -
Terminaisons de câbles, accessoires: | - | 0 | -
Modification des sous-stations et tableaux de distribution: | 0 | 0 | -

## e. construction&montage (hidden)
0
0
Responsable: | 0
Version: | 0 |  | 0 | 2
Date: | 2020-07-29
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne:
Coûts de construction et de montage: | 0 | 0 | 0
Génie civil: | 0 | 0 | 0
Montage: | 0 | 0 | 0

## f. démantèlement (hidden)
0
0
Responsable: | 0
Version: | 0 |  | 0 | 2
Date: | 2020-07-29
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne:
Coûts de démantèlement des lignes existantes: | 0 | 0 | 0
Valeur résiduelle des installations démantelées: | 0 | 0 | 0
Travaux de démantèlement: | 0 | 0 | 0

## g. maintenance&réparation (hidden)
0
0
Responsable: | 0
Version: | 0 |  | 0 | 2
Date: | 2020-07-29
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne:
Coûts de maintenance et de réparation: | 0 | 0 | 0
Coûts actualisés de maintenance annuelle: | 0 | 0 | 0
Coût actualisés des groses maintenances: | 0 | 0 | 0
Taux i: | 3.33%
Durée de vie [années]: | 80
Tension assignée Un [kV]: | NR7
Longueur de la ligne aérienne La [km]: | 0 | Portion souterraine. | Portion aérienne
Longueur de la ligne souterraine Ls [km]: |  | 0 | 0
Coûts annuels de maintenance [CHF/(km*an)] | 0 | 0 | 0
| Grosse maintenance, coûts annuels bruts [CHF] |  |  |  | Grosse maintenance, coûts annuels actualisés [CHF]
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte: |  |  | Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne: |  |  | portion souterraine: | portion aérienne:
Année | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Maintenance annuelle, coûts annuels bruts [CHF] |  |  |  | Maintenance annuelle, coûts annuels actualisés [CHF]
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte: |  |  | Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne: |  |  | portion souterraine: | portion aérienne:
Année | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## h. remplacement (hidden)
0
0
Responsable: | 0
Version: | 0 |  | 0 | 2
Date: | 2020-07-29
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne:
coûts de remplacement de différents composants: | 0 | 0 | 0
Taux i: | 3.33%
Durée de vie: | 80
| Coûts annuels bruts [CHF] |  |  |  | Coûts annuels actualisés [CHF]
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte: |  |  | Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne: |  |  | portion souterraine: | portion aérienne:
Année | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Remplacement des câbles [CHF]:
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Remplacement des conducteurs et isolateurs [CHF]:
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Autre remplacement [CHF]:
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Autre remplacement [CHF]:
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Autre remplacement [CHF]:
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Autre remplacement [CHF]:

## i. pertes énergie (hidden)
0
0
Responsable: | 0 |  | 0 | 2
Version: | 0
Date: | 2020-07-29
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne:
Coûts des pertes d'énergie: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Prix de l'électricité en [CHF/MWh]: | 0
Taux i [%]: | 3.33%
Durée de vie [années]: | 80 |  |  | Les coûts actualisés pour les années après l'expiration de la durée de vie sont nuls (valeur automatiquement mise à zéro)
Longueur de la ligne aérienne La [km]: | 0 | portion souterraine: | portion aérienne:
Longueur de la ligne souterraine Ls [km]: |  | 0 | 0
Niveau de réseau [-] : | NR7
Tension de service [kV] : | 0
Courant nominal In [A] : | 0
Facteur de charge [%] : | 50%
Courant moyen Im [A] : | 0
Type de conducteur (ligne aérienne): | 0 |  | 0
Type de câble : |  | 0
Nombre de ternes: | 0 | 0 | 0
Nombre de conducteus par phase : | 0 | 0 | 0
Courant moyen par conducteur I [A] : | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Résistance du conducteur R [Ohm/km]: | 0 | 0 | 0
C [uF/km] de chaque câble: | - | 0 | -
tan delta [-] | - | 0.00035 | -
G [nS/km] | 0 | - | 0 | Valeur G forcée à zéro: les pertes ~U^2 sont négligeables (<1% au à 220kV et 380 kV)
Pertes [W]: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Pertes câbles: P=(3*I^2*R*l+U^2*2*pi*50*C'*tand*l)*nombre de câbles par phase
Capitalisation annuelle des pertes [CHF/année]: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Pertes ligne aérienne: P=(3*I^2*R+U^2*G)*l*nombre de conducteurs par phase
| Coûts annuels bruts [CHF] |  |  |  | Coûts annuels actualisés [CHF]
| Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte: |  |  | Ligne aérienne: | Ligne souterraine ou mixte:
|  | portion souterraine: | portion aérienne: |  |  | portion souterraine: | portion aérienne:
Année | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
32 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
33 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
34 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
36 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
37 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
38 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
39 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
41 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
42 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
43 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
44 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
45 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
46 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
47 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
48 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
49 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
51 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
52 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
53 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
54 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
55 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
56 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
57 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
58 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
59 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
60 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
61 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
62 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
63 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
64 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
65 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
66 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
67 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
68 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
69 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
70 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
71 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
72 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
73 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
74 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
75 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
76 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
77 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
78 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
79 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
80 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
81 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Ergebnisse
Berechnung des Mehrkostenfaktors gemäss LeV Art. 11c
| Werte in CHF |  |  |  |  | 2
0
|  | Freileitung: | Erdleitung oder Teilverkabelung:
|  |  | Anteil Erdleitung: | Anteil Freileitung:
a. | Planungskosten | 0 | 0 | 0
b. | Kosten für den Grunderwerb und die Einräumung von Rechten und Dienstbarkeiten | 0 | 0 | 0
c. | Kosten für Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen | 0 | 0 | 0
d. | Kosten für Material | 0 | 0 | 0
e. | Bau- und Montagekosten | 0 | 0 | 0
f. | Kosten für den Rückbau von bestehenden Leitungen | 0 | 0 | 0
g. | Kosten für Instandhaltung und Reparatur | 0 | 0 | 0
h. | Kosten für den Ersatz einzelner Komponenten | 0 | 0 | 0
i. | Kosten der Energieverluste | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Gesamtkosten |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Mehrkostenfaktor | #DIV/0!
|  | Freileitung |  | Erdleitung | Teilverkabelung, Anteil Freileitung
#DIV/0!
| Planungskosten | 0 |  | 0 | 0
| Kosten für den Grunderwerb und die Einräumung von Rechten und Dienstbarkeiten | 0 |  | 0 | 0
| Kosten für Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen | 0 |  | 0 | 0
| Kosten für Material | 0 |  | 0 | 0
| Bau- und Montagekosten | 0 |  | 0 | 0
| Kosten für den Rückbau von bestehenden Leitungen | 0 |  | 0 | 0
| Kosten für Instandhaltung und Reparatur | 0 |  | 0 | 0
| Kosten für den Ersatz einzelner Komponenten | 0 |  | 0 | 0
| Kosten der Energieverluste | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## Câblage partiel (hidden)
Calcul du facteur de surcoût selon OLEl Art. 11c
Valeurs en CHF
|  | Ligne aérienne: | Câblage partiel:
|  |  | Portion câblée | Portion aérienne
| Report page précédente | #DIV/0!
| Report page précédente |  | #DIV/0!
Selon calcul séparé
| Coûts totaux | #DIV/0! | #DIV/0!
| Facteur de surcoût | #DIV/0!

## Données pour menus (hidden)
1 | Erdleitung | Stabiles Gelände | 1 | ja | Keine Schutzzone
2 | Teilverkabelung | Weiches Gelände | 3 | nein | Wildruhezonen und Pflanzenschutzgebiete [Eidgenössische Jagdbanngebiete]
3 |  | Wald | 5 |  | Naturschutzgebiete
4 |  | steinig | 7 |  | Naturparks
5 |  | in der Nähe von Gebäuden |  |  | Welterbe, Biospäre
Biotope / Inventare von Schutzobjekten [z.B. Torfmoore])