## Liste
Tabelle empfohlener Wärmepumpen für die PV-Einbindung
Stand 23.10.2020
Keine Gewähr, bitte nehmen Sie frühzeitig mit dem Wärmepumpen-Lieferanten Kontakt auf
Hersteller | Typ (Serie) | Energiequelle | Gebäudetyp | Heizleistungsbereich (Serie) | Kühlfunktion | Betriebsart | Schnittstellen | Notwendige Optionen | Zertifizierungen | Link zu Herstellerseite | Link zu Produktseite | Link zu Datenblatt
Alpha Innotec | alira LW | Luft/Wasser | MFH | 13.8 bis 24 kW | keine | taktend | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus, BACnet | Erweiterungsplatine , Lizenz für Modbus und BACnet | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.alpha-innotec.ch | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte.html | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte/waermepumpen/luftwasser/
Alpha Innotec | alira LWD | Luft/Wasser | EFH | 5.6 bis 9 kW | aktiv | taktend | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus, BACnet | Erweiterungsplatine , Lizenz für Modbus und BACnet | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.alpha-innotec.ch | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte.html | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte/waermepumpen/luftwasser/
Alpha Innotec | alira LWD-TWIN | Luft/Wasser | EFH | 11.2 bis 18 kW | keine | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus, BACnet | Erweiterungsplatine , Lizenz für Modbus und BACnet | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.alpha-innotec.ch | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte.html | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte/waermepumpen/luftwasser/
Alpha Innotec | alira LWA | Luft/Wasser | EFH/MFH | 13.8 bis 24 kW | keine | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus, BACnet | Erweiterungsplatine , Lizenz für Modbus und BACnet | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.alpha-innotec.ch | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte.html | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte/waermepumpen/luftwasser/
Alpha Innotec | alira pro LWP | Luft/Wasser | MFH | 45.5 kW | aktiv | Stufen | PV-Eingang |  | keine | https://www.alpha-innotec.ch | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte.html | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte/waermepumpen/luftwasser/
Alpha Innotec | LWSE-V | Luft/Wasser | EFH/MFH | 7.2 bis 29.8 | aktiv | Stufen | PV-Eingang |  | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.alpha-innotec.ch | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte.html | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte/waermepumpen/luftwasser/
Alpha Innotec | L Split | Luft/Wasser | EFH/MFH | 1.5 bis 8.3 | aktiv | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready |  | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.alpha-innotec.ch | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte.html | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte/waermepumpen/luftwasser/
Alpha Innotec | altera 1345 | Luft/Wasser | EFH/MFH | 22.5 bis 57.7 | keine | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Erweiterung Kommunikationsmodul Modbus 40 | Gütesiegel | https://www.alpha-innotec.ch | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte.html | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte/waermepumpen/solewasser/
Alpha Innotec | alterra SWC | Sole/Wasser | EFH/MFH | 4.7 bis 18.6 kW | keine | taktend | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus, BACnet | Erweiterungsplatine , Lizenz für Modbus und BACnet | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.alpha-innotec.ch | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte.html | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte/waermepumpen/solewasser/
Alpha Innotec | alterra SWC (K) | Sole/Wasser | EFH/MFH | 4.7 bis 18.6 kW | passiv über Sonde | taktend | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus, BACnet | Erweiterungsplatine , Lizenz für Modbus und BACnet | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.alpha-innotec.ch | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte.html | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte/waermepumpen/solewasser/
Alpha Innotec | alterra SW | Sole/Wasser | EFH/MFH | 4.7 bis 29.6 kW | passiv über Sonde | taktend | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus, BACnet | Erweiterungsplatine , Lizenz für Modbus und BACnet | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.alpha-innotec.ch | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte.html | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte/waermepumpen/solewasser/
Alpha Innotec | aquaterra WWC | Sole/Wasser | EFH/MFH | 11.0 bis 21.8 kW | keine | taktend | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus, BACnet | Erweiterungsplatine , Lizenz für Modbus und BACnet | keine | https://www.alpha-innotec.ch | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte.html | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte/waermepumpen/solewasser/
Alpha Innotec | alterra pro SWP | Sole/Wasser | EFH/MFH | 27.5 bis 107.5 kW | keine | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus, BACnet | Erweiterungsplatine , Lizenz für Modbus und BACnet | Gütesiegel | https://www.alpha-innotec.ch | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte.html | https://www.alpha-innotec.ch/alpha-innotec/produkte/waermepumpen/solewasser/
Buderus | Logatherm WLW 196i 6-14 AR | Luft/Wasser | EFH/MFH | 2 - 16 kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.buderus.ch | https://www.buderus.com/ch/de/ocs/wohngebaeude/buderus-logatherm-wlw196i-667491-p/ | https://www.buderus.com/ch/de/ocs/wohngebaeude/buderus-logatherm-wlw196i-667491-p/
Buderus | Logatherm WLW 196i 6-14 IR | Luft/Wasser | EFH/MFH | 2 - 16kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.buderus.ch | https://www.buderus.com/ch/de/ocs/wohngebaeude/buderus-logatherm-wlw196i-665576-p/ | https://www.buderus.com/ch/de/ocs/wohngebaeude/buderus-logatherm-wlw196i-665576-p/
Buderus | Logatherm WPLS 6.2-15.2 | Luft/Wasser | EFH | 3,5 - 12,5 | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.buderus.ch | https://www.buderus.com/ch/de/ocs/wohngebaeude/logatherm-wpls2-667033-p/ | https://www.buderus.com/ch/de/ocs/wohngebaeude/logatherm-wpls2-667033-p/
Buderus | Logatherm WPS 22.2 - 80.2 | Sole/Wasser | MFH/Gewerbe | 22-80kW | aktiv oder passiv | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel | www.buderus.ch
CTA AG | Optiheat Inverta TWW | Sole/Wasser | EFH | 2.0 - 7.5 kW | aktiv oder passiv | Inverter | SG-Ready, Modbus | Erweiterungsmodul Inverta TWW | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/sole-wasser/2723/?oid=2357&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Optiheat Inverta Economy | Sole/Wasser | EFH/MFH | 5.0 - 35.0 kW | passiv über Sonde | Inverter | SG-Ready, Modbus | integriert | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/sole-wasser/2918/?oid=2485&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Optiheat All-In-One | Sole/Wasser | EFH/MFH | 5.0 - 17.8 kW | passiv über Sonde | taktend | SG-Ready, Modbus | integriert; Mod-Bus-Modul | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/sole-wasser/1218/?oid=1589&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Optiheat Economy | Sole/Wasser | MFH | 21.5 - 32.9 kW | passiv über Sonde | taktend | SG-Ready, Modbus | integriert; Mod-Bus-Modul | Gütesiegel | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/sole-wasser/1219/?oid=1590&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Optiheat Duo HT | Sole/Wasser | MFH | 22.8 - 35.0 kW | passiv über Sonde | Stufen | SG-Ready, Modbus | integriert; Mod-Bus-Modul | Gütesiegel | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/sole-wasser/1220/?oid=1591&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Optiheat Duo | Sole/Wasser | MFH/Gewerbe | 44.0 - 85.0 kW | passiv über Sonde | Stufen | SG-Ready, Modbus | integriert; Mod-Bus-Modul | Gütesiegel | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/sole-wasser/1220/?oid=1591&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Optipro | Sole/Wasser | MFH/Gewerbe | 100.0 - 230.0 kW | passiv über Sonde | Stufen | Modbus | Erweiterungsplatine für Modbus | keine, Gütesiegel in Prüfung | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/sole-wasser/1221/?oid=1592&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Optiheat Inverta TWW | Wasser/Wasser | EFH | 2.5 - 9.0 kW | aktiv oder passiv | Inverter | SG-Ready, Modbus | Erweiterungsmodul Inverta TWW | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/wasser-wasser/2729/?oid=2360&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Optiheat Inverta Economy | Wasser/Wasser | EFH/MFH | 7.0 - 42.0 kW | passiv über Sonde | Inverter | SG-Ready, Modbus | integriert | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/wasser-wasser/2920/?oid=2487&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Optiheat All-In-One | Wasser/Wasser | EFH/MFH | 6.7 - 23.9 kW | passiv über Sonde | taktend | SG-Ready, Modbus | integriert; Mod-Bus-Modul | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/wasser-wasser/1207/?oid=1578&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Optiheat Economy | Wasser/Wasser | MFH | 28.1 - 42.9 kW | passiv über Sonde | taktend | SG-Ready, Modbus | integriert; Mod-Bus-Modul | Gütesiegel | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/wasser-wasser/1209/?oid=1580&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Optiheat Duo HT | Wasser/Wasser | MFH | 27.5 - 46.5 kW | passiv über Sonde | Stufen | SG-Ready, Modbus | integriert; Mod-Bus-Modul | Gütesiegel | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/wasser-wasser/1210/?oid=1581&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Optiheat Duo | Wasser/Wasser | MFH/Gewerbe | 58.0 - 113.0 kW | passiv über Sonde | Stufen | SG-Ready, Modbus | integriert; Mod-Bus-Modul | Gütesiegel | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/wasser-wasser/1210/?oid=1581&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Optipro | Wasser/Wasser | MFH/Gewerbe | 133.0 - 304.0 kW | passiv über Sonde | Stufen | Modbus | Erweiterungsplatine für Modbus | keine, Gütesiegel in Prüfung | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/wasser-wasser/1211/?oid=1582&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Aeroheat Inverta All-In-One innen | Luft/Wasser | EFH | 2.7 - 11.5 kW | aktiv | Inverter | SG-Ready, Modbus | integriert, Dongel für Modbus | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/3262/3104/?oid=2610&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Aeroheat Inverta Economy innen | Luft/Wasser | EFH | 2.7 - 14.2 kW | aktiv | Inverter | SG-Ready, Modbus | integriert, Dongel für Modbus | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/3262/3108/?oid=2612&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Aeroheat Inverta Economy aussen | Luft/Wasser | EFH | 2.7 - 14.2 kW | aktiv | Inverter | SG-Ready, Modbus | integriert, Dongel für Modbus | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/luft-wasser/3112/?oid=2614&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Aeroheat Inverta CNI aussen | Luft/Wasser | EFH | 2.3 - 8.2 kW | keine | Inverter | SG-Ready, Modbus | integriert, Dongel für Modbus | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/luft-wasser/1305/?oid=1633&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Aeroheat Inverta CM aussen | Luft/Wasser | EFH/MFH | 3.9 - 18.0 kW | keine | Inverter | SG-Ready, Modbus | integriert, Dongel für Modbus | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/luft-wasser/3116/?oid=2616&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Aeroheat CS innen | Luft/Wasser | EFH/MFH | 13.8 - 24.0 kW | keine | Stufen | SG-Ready, Modbus | integriert, Dongel für Modbus | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/3262/1293/?oid=1627&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Aeroheat CS aussen | Luft/Wasser | EFH/MFH | 13.8 - 24.0 kW | keine | Stufen | SG-Ready, Modbus | integriert, Dongel für Modbus | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/luft-wasser/1301/?oid=1631&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Aeroheat CN aussen | Luft/Wasser | EFH | 5.6 - 9.0 kW | keine | taktend | SG-Ready, Modbus | integriert, Dongel für Modbus | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/luft-wasser/1305/?oid=1633&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTA AG | Aeropro aussen | Luft/Wasser | MFH/Gewerbe | 45.5 kW | aktiv | Stufen | SG-Ready, Modbus | integriert, Dongel für Modbus | Gütesiegel | https://www.cta.ch | https://www.cta.ch/de-ch/waerme/luft-wasser/3120/?oid=2618&lang=de | https://www.cta.ch/de-ch/firma/download/1121/1127/?oid=1497&lang=de
CTC | EcoAir 600M | Luft/Wasser | EFH/MFH | 6.2 - 14 kW | keine | Inverter | SG-Ready, Modbus | integriert, für Modbus: CTC BMS-Modul | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.ctc-giersch.ch | https://www.ctc-giersch.ch/produkte/waermepumpen/luftwasser-aussenaufg/ecoair-600m.html | https://www.ctc-giersch.ch/fileadmin/user_upload/DE_Prospekt_EcoAir.pdf
CTC | EcoAir 400 | Luft/Wasser | EFH/MFH | 7.3 - 11.5 kW | keine | taktend | SG-Ready, Modbus | integriert, für Modbus: CTC BMS-Modul | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.ctc-giersch.ch | https://www.ctc-giersch.ch/produkte/waermepumpen/luftwasser-aussenaufg/ecoair-400.html | https://www.ctc-giersch.ch/fileadmin/user_upload/DE_Prospekt_EcoAir.pdf
CTC | GSi | Sole/Wasser | EFH | 11.8 - 16 kW | passiv über Sonde | Inverter | SG-Ready, Modbus | integriert, für Modbus: CTC BMS-Modul | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.ctc-giersch.ch | https://www.ctc-giersch.ch/produkte/waermepumpen/solewasser-erdsonden/gsi-1216.html | https://www.ctc-giersch.ch/fileadmin/user_upload/DE_Prospekt_GSi_12-16.pdf
CTC | EcoPart 600M | Sole/Wasser | EFH | 11.8 - 16 kW | passiv über Sonde | Inverter | SG-Ready, Modbus | integriert, für Modbus: CTC BMS-Modul | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.ctc-giersch.ch | https://www.ctc-giersch.ch/produkte/waermepumpen/solewasser-erdsonden/ecopart-600m.html | https://www.ctc-giersch.ch/fileadmin/user_upload/DE_Prospekt_Ecopart_Pro.pdf
CTC | EcoHeat 400 | Sole/Wasser | EFH | 5.9 - 11.8 kW | passiv über Sonde | taktend | SG-Ready, Modbus | integriert, für Modbus: CTC BMS-Modul | Gütesiegel | https://www.ctc-giersch.ch | https://www.ctc-giersch.ch/produkte/waermepumpen/solewasser-erdsonden/ecoheat-400.html | https://www.ctc-giersch.ch/fileadmin/user_upload/DE_Prospekt_EcoHeat_400.pdf
CTC | EcoPart 400 | Sole/Wasser | EFH | 5.9 - 16.2 kW | passiv über Sonde | taktend | SG-Ready, Modbus | integriert, für Modbus: CTC BMS-Modul | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.ctc-giersch.ch | https://www.ctc-giersch.ch/produkte/waermepumpen/solewasser-erdsonden/ecopart-400-pro.html | https://www.ctc-giersch.ch/fileadmin/user_upload/DE_Prospekt_Ecopart_Pro.pdf
CTC | Eco Part i400 Pro | Sole/Wasser | MFH | 24.4 - 32.5 kW | passiv über Sonde | Stufen | SG-Ready, Modbus | integriert, für Modbus: CTC BMS-Modul | Gütesiegel | https://www.ctc-giersch.ch | https://www.ctc-giersch.ch/produkte/waermepumpen/solewasser-erdsonden/ecopart-400-pro.html | https://www.ctc-giersch.ch/fileadmin/user_upload/DE_Prospekt_Ecopart_Pro.pdf
CTC | AW-I | Luft/Wasser | EFH | 10 - 16 kW | keine | Inverter | SmartGridReady (in Vorb.) | integriert | Gütesiegel | https://www.ctc-giersch.ch | https://www.ctc-giersch.ch/produkte/waermepumpen/luftwasser-innenaufg/aw-i.html | https://www.ctc-giersch.ch/fileadmin/user_upload/DE_Prospekt_AW-I.pdf
CTC | EcoSplit LWSE-V | Luft/Wasser | EFH/MFH | 5.4 - 25.6 kW | aktiv | taktend | SmartGridReady (in Vorb.) | integriert | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.ctc-giersch.ch | https://www.ctc-giersch.ch/produkte/waermepumpen/split-waermepumpen.html | https://www.ctc-giersch.ch/fileadmin/user_upload/DE_Prospekt_EcoSplit_LWSE-V.pdf
drexel und weiss | x² A9 | Luft/Wasser | EFH/MFH | 7 kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready | integriert | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.drexel-weiss.at | https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/einfamilienhaus/x%C2%B2a9/ | https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/einfamilienhaus/x%C2%B2a9/
drexel und weiss | smarterm | Luft/Wasser | EFH/MFH | 7 kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready | integriert | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.drexel-weiss.at | https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/einfamilienhaus/x%C2%B2a9/ | https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/einfamilienhaus/x%C2%B2a9/
drexel und weiss | x² S3 | Sole/Wasser | EFH | 3 kW | passiv über Sonde | taktend | PV-Eingang, SG-Ready | SG-Box | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.drexel-weiss.at | https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/einfamilienhaus/x2-geraeteserie/ | https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/einfamilienhaus/x2-geraeteserie/
drexel und weiss | x² S5 | Sole/Wasser | EFH | 5 kW | passiv über Sonde | taktend | PV-Eingang, SG-Ready | SG-Box | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.drexel-weiss.at | https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/einfamilienhaus/x2-geraeteserie/ | https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/einfamilienhaus/x2-geraeteserie/
drexel und weiss | x² S7 | Sole/Wasser | EFH/MFH | 7 kW | passiv über Sonde | taktend | PV-Eingang, SG-Ready | SG-Box | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.drexel-weiss.at | https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/einfamilienhaus/x2-geraeteserie/ | https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/einfamilienhaus/x2-geraeteserie/
drexel und weiss | x² S9 | Sole/Wasser | EFH/MFH | 9 kW | passiv über Sonde | taktend | PV-Eingang, SG-Ready | SG-Box | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.drexel-weiss.at | https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/einfamilienhaus/x2-geraeteserie/ | https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/einfamilienhaus/x2-geraeteserie/
Elcotherm AG | Aerotop Split 07M-R | Luft/Wasser | EFH | 1.7 - 8.0kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang | integrierte Reglerfunktionen | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.elco.ch | https://www.elco.ch/de/produkte/waermepumpen/ | https://www.elco.ch/de/download/
Elcotherm AG | Aerotop G12 | Luft/Wasser | EFH | 10.3kW | keine | taktend | PV-Eingang, SG-Ready | integrierte Reglerfunktionen | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.elco.ch | https://www.elco.ch/de/produkte/waermepumpen/ | https://www.elco.ch/de/download/
Elcotherm AG | Aerotop G8.2 | Luft/Wasser | EFH | 2.6 - 9.7kW | keine | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready | integrierte Reglerfunktionen | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.elco.ch | https://www.elco.ch/de/produkte/waermepumpen/ | https://www.elco.ch/de/download/
Elcotherm AG | Aerotop S09.2 | Luft/Wasser | EFH | 1.9 - 10.2kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready | integrierte Reglerfunktionen | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.elco.ch | https://www.elco.ch/de/produkte/waermepumpen/ | https://www.elco.ch/de/download/
Elcotherm AG | Aerotop T26 | Luft/Wasser | MFH | 20kW | keine | taktend | PV-Eingang, SG-Ready | integrierte Reglerfunktionen | Gütesiegel | www.elco.ch | https://www.elco.ch/de/produkte/waermepumpen/ | https://www.elco.ch/de/download/
Elcotherm AG | Aquatop S14 | Sole/Wasser | EFH | 13.5kW | passiv über Sonde | taktend | PV-Eingang, SG-Ready | integrierte Reglerfunktionen | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.elco.ch | https://www.elco.ch/de/produkte/waermepumpen/ | https://www.elco.ch/de/download/
Elcotherm AG | Aquatop S14 | Wasser/Wasser | EFH | 17.1kW | passiv über Sonde | taktend | PV-Eingang, SG-Ready | integrierte Reglerfunktionen | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.elco.ch | https://www.elco.ch/de/produkte/waermepumpen/ | https://www.elco.ch/de/download/
Elcotherm AG | Aquatop T35H | Sole/Wasser | MFH | 36.7kW | passiv über Sonde | taktend | PV-Eingang, SG-Ready | integrierte Reglerfunktionen | Gütesiegel | www.elco.ch | https://www.elco.ch/de/produkte/waermepumpen/ | https://www.elco.ch/de/download/
Elcotherm AG | Aquatop T35H | Wasser/Wasser | MFH | 48.9kW | passiv über Sonde | taktend | PV-Eingang, SG-Ready | integrierte Reglerfunktionen | Gütesiegel | www.elco.ch | https://www.elco.ch/de/produkte/waermepumpen/ | https://www.elco.ch/de/download/
Elcotherm AG | Aquatop T35H | Sole/Wasser | MFH | 36.7kW | aktiv | taktend | PV-Eingang, SG-Ready | integrierte Reglerfunktionen | Gütesiegel | www.elco.ch | https://www.elco.ch/de/produkte/waermepumpen/ | https://www.elco.ch/de/download/
Elcotherm AG | Aquatop T43H | Wasser/Wasser | MFH | 58.6kW | aktiv | taktend | PV-Eingang, SG-Ready | integrierte Reglerfunktionen | Gütesiegel | www.elco.ch | https://www.elco.ch/de/produkte/waermepumpen/ | https://www.elco.ch/de/download/
Glen Dimplex | Dimplex LA 6S/9S/12S/18S TU | Luft/Wasser | EFH | 6-18 kW | keine | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.glendimplex.ch | https://glendimplex.de/dimplex/waermepumpen/las-tu | https://glendimplex.de/dimplex/waermepumpen/las-tu
Glen Dimplex | Dimplex LA 6S/9S/12S/18S TUR | Luft/Wasser | EFH | 6-18 kW | aktiv | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.glendimplex.ch | https://glendimplex.de/dimplex/waermepumpen/las-tu | https://glendimplex.de/dimplex/waermepumpen/las-tu
Glen Dimplex | Dimplex System M | Luft/Wasser | EFH | 4-16 kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.glendimplex.ch | https://glendimplex.de/dimplex/waermepumpen/system-m | https://glendimplex.de/dimplex/waermepumpen/system-m
Glen Dimplex | Dimplex M-Flex | Luft/Wasser | EFH | 6-16 kW | keine | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.glendimplex.ch | https://glendimplex.de/dimplex/waermepumpen/m-flex | https://glendimplex.de/dimplex/waermepumpen/m-flex
Glen Dimplex | Dimplex LI/LIK | Luft/Wasser | EFH/MFH | 8-28 kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.glendimplex.ch | https://glendimplex.de/dimplex/waermepumpen/li-lik | https://glendimplex.de/dimplex/waermepumpen/li-lik
Glen Dimplex | Dimplex SI/SIW/SIK | Sole/Wasser | EFH | 6-14 kW | passiv über Sonde | taktend | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.glendimplex.ch | https://glendimplex.de/dimplex/waermepumpen/si | https://glendimplex.de/dimplex/waermepumpen/si
Glen Dimplex | Dimplex WI | Wasser/Wasser | EFH/MFH | 10-22 kW | keine | taktend | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.glendimplex.ch | https://glendimplex.de/dimplex/waermepumpen/wi | https://glendimplex.de/dimplex/waermepumpen/wi
Glen Dimplex | Dimplex LA | Luft/Wasser | MFH/Gewerbe | 25-60 kW | aktiv | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.glendimplex.ch | https://glendimplex.de/dimplex/com-waermepumpen | https://glendimplex.de/dimplex/com-waermepumpen
Glen Dimplex | Dimplex SI/SIH | Sole/Wasser | MFH/Gewerbe | 26-130 kW | aktiv oder passiv | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.glendimplex.ch | https://glendimplex.de/dimplex/com-waermepumpen | https://glendimplex.de/dimplex/com-waermepumpen
Glen Dimplex | Dimplex WI/WIH | Wasser/Wasser | MFH/Gewerbe | 35-180 kW | keine | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.glendimplex.ch | https://glendimplex.de/dimplex/com-waermepumpen | https://glendimplex.de/dimplex/com-waermepumpen
Müba Energietechnik AG | Adapt 0312 | Luft/Wasser | EFH | 9kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | integriert | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.mueba-energietechnik.ch | www.mueba-energietechnik.ch | www.mueba-energietechnik.ch
Müba Energietechnik AG | Adapt 0416 | Luft/Wasser | EFH | 12kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | integriert | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.mueba-energietechnik.ch | www.mueba-energietechnik.ch | www.mueba-energietechnik.ch
Müba Energietechnik AG | Adapt 0724 | Luft/Wasser | EFH | 16kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | integriert | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.mueba-energietechnik.ch | www.mueba-energietechnik.ch | www.mueba-energietechnik.ch
Muropa | SWH-P | Sole/Wasser | EFH/MFH | 7 bis 33 kW (B0/W35) | passiv über Sonde | taktend | PV-Eingang, SG-Ready |  | keine | www.muropa.ch | www.muropa.ch/index.php?pid=3&sub=1 | www.muropa.ch/downloads/tb_wp.pdf
Muropa | WWH-P | Wasser/Wasser | EFH/MFH | 9 bis 41 kW (W10/W35) | passiv über Sonde | taktend | PV-Eingang, SG-Ready |  | keine | www.muropa.ch | www.muropa.ch/index.php?pid=3&sub=2 | www.muropa.ch/downloads/tb_wp.pdf
Muropa | LWH-AS | Luft/Wasser | EFH | 5 bis 12 kW (A2/W35) |  | taktend | PV-Eingang, SG-Ready |  | keine | www.muropa.ch | www.muropa.ch/index.php?pid=3&sub=3 | www.muropa.ch/downloads/tb_wp.pdf
Muropa | LWH-A | Luft/Wasser | EFH/MFH | 20 kW (A2/W35) |  | taktend | PV-Eingang, SG-Ready |  | keine | www.muropa.ch | www.muropa.ch/index.php?pid=3&sub=3 | www.muropa.ch/downloads/tb_wp.pdf
Muropa | LWH | Luft/Wasser | EFH | 5 bis 14 kW (A2/W35) |  | taktend | PV-Eingang, SG-Ready |  | keine | www.muropa.ch | www.muropa.ch/index.php?pid=3&sub=3 | www.muropa.ch/downloads/tb_wp.pdf
NIBE | Sole/Wasser WP S1155-6 EM | Sole/Wasser | EFH | 1.5 - 6 kW | passiv über Sonde | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | alles integriert | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP S1155-6 PC EM | Sole/Wasser | EFH | 1.5 - 6 kW | passiv über Sonde integriert | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | alles integriert | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP S1155-12 T EM | Sole/Wasser | EFH/MFH | 3 - 12 kW | passiv über Sonde | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | alles integriert | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP S1155-16 EM | Sole/Wasser | EFH/MFH | 4 - 16 kW | passiv über Sonde | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | alles integriert | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP S1155-25 EM | Sole/Wasser | MFH/Gewerbe | 6 - 25 kW | passiv über Sonde | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | alles integriert | Gütesiegel | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP S1255-6 E EM | Sole/Wasser | EFH | 1.5 - 6 kW | passiv über Sonde | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | alles integriert | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP S1255-6 E PC EM | Sole/Wasser | EFH | 1.5 - 6 kW | passiv über Sonde integriert | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | alles integriert | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP S1255-12 E T EM | Sole/Wasser | EFH/MFH | 3 - 12 kW | passiv über Sonde | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | alles integriert | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP S1255-16 E EM | Sole/Wasser | EFH/MFH | 4 - 16 kW | passiv über Sonde | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | alles integriert | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP F1145-6 EM | Sole/Wasser | EFH | 5.69 kW | passiv über Sonde | taktend | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Erweiterung Kommunikationsmodul Modbus 40 | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP F1145-6 PC EM | Sole/Wasser | EFH | 5.69 kW | passiv über Sonde integriert | taktend | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Erweiterung Kommunikationsmodul Modbus 40 | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP F1145-8 EM | Sole/Wasser | EFH | 7.93 kW | passiv über Sonde | taktend | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Erweiterung Kommunikationsmodul Modbus 40 | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP F1145-8 PC EM | Sole/Wasser | EFH | 7.93 kW | passiv über Sonde integriert | taktend | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Erweiterung Kommunikationsmodul Modbus 40 | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP F1145-10 EM | Sole/Wasser | EFH | 10.09 kW | passiv über Sonde | taktend | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Erweiterung Kommunikationsmodul Modbus 40 | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP F1145-10 PC EM | Sole/Wasser | EFH | 10.09 kW | passiv über Sonde integriert | taktend | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Erweiterung Kommunikationsmodul Modbus 40 | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP F1145-12 EM | Sole/Wasser | EFH/MFH | 11.48 kW | passiv über Sonde | taktend | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Erweiterung Kommunikationsmodul Modbus 40 | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP F1145-15 EM | Sole/Wasser | EFH/MFH | 15.37 kW | passiv über Sonde | taktend | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Erweiterung Kommunikationsmodul Modbus 40 | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP F1145-17 EM | Sole/Wasser | EFH/MFH | 16.89 kw | passiv über Sonde | taktend | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Erweiterung Kommunikationsmodul Modbus 40 | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP F1345-24 | Sole/Wasser | MFH/Gewerbe | 12 - 24 kW | passiv über Sonde | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Erweiterung Kommunikationsmodul Modbus 40 | Gütesiegel | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP F1345-30 | Sole/Wasser | MFH/Gewerbe | 15 - 30 kW | passiv über Sonde | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Erweiterung Kommunikationsmodul Modbus 40 | Gütesiegel | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP F1345-40 | Sole/Wasser | MFH/Gewerbe | 20 - 40 kW | passiv über Sonde | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Erweiterung Kommunikationsmodul Modbus 40 | Gütesiegel | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP F1345-60 | Sole/Wasser | MFH/Gewerbe | 30 - 60 kW | passiv über Sonde | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Erweiterung Kommunikationsmodul Modbus 40 | Gütesiegel | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP F1355-28 | Sole/Wasser | MFH/Gewerbe | 4.0 - 28.4 kW | passiv über Sonde | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Erweiterung Kommunikationsmodul Modbus 40 | Gütesiegel | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Sole/Wasser WP F1355-43 | Sole/Wasser | MFH/Gewerbe | 6.0 - 42.9 kW | passiv über Sonde | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Erweiterung Kommunikationsmodul Modbus 40 | Gütesiegel | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Luft/Wasser WP F2120-8 | Luft/Wasser | EFH | 5.2 kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Steuereinheit SMO S40 | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Luft/Wasser WP F2120-12 | Luft/Wasser | EFH | 7.4 kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Steuereinheit SMO S40 | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Luft/Wasser WP F2120-16 | Luft/Wasser | EFH | 10.2 kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Steuereinheit SMO S40 | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Luft/Wasser WP F2120-20 | Luft/Wasser | EFH | 13.5 kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Steuereinheit SMO S40 | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Luft/Wasser WP Split AMS 10-8 | Luft/Wasser | EFH | 6.60 kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Steuereinheit SMO S40 | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Luft/Wasser WP Split AMS 10-12 | Luft/Wasser | EFH | 9.00 kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Steuereinheit SMO S40 | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Luft/Wasser WP Split AMS 10-16 | Luft/Wasser | EFH | 12.10 kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus | Steuereinheit SMO S40 | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Luft/Wasser WP LIV 8.2R1/3 | Luft/Wasser | EFH | 6.4 kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus, BACnet | Erweiterungsplatine , Lizenz für Modbus und BACnet | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Luft/Wasser WP LIV 12.2R1/3 | Luft/Wasser | EFH | 8.5 kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus, BACnet | Erweiterungsplatine , Lizenz für Modbus und BACnet | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Luft/Wasser WP LICV 8.2R1/3 | Luft/Wasser | EFH | 6.4 kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus, BACnet | Erweiterungsplatine , Lizenz für Modbus und BACnet | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Luft/Wasser WP LICV 12.2R1/3 | Luft/Wasser | EFH | 8.5 kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus, BACnet | Erweiterungsplatine , Lizenz für Modbus und BACnet | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Luft/Wasser WP LI 18 | Luft/Wasser | MFH/Gewerbe | 14.1 kW | aktiv | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus, BACnet | Erweiterungsplatine , Lizenz für Modbus und BACnet | Gütesiegel | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Luft/Wasser WP LI 18L | Luft/Wasser | MFH/Gewerbe | 14.1 kW | aktiv | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus, BACnet | Erweiterungsplatine , Lizenz für Modbus und BACnet | Gütesiegel | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Luft/Wasser WP LI 25.1 | Luft/Wasser | MFH/Gewerbe | 19.4 kW | aktiv | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus, BACnet | Erweiterungsplatine , Lizenz für Modbus und BACnet | Gütesiegel | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
NIBE | Luft/Wasser WP LI 25.1L | Luft/Wasser | MFH/Gewerbe | 19.4 kW | aktiv | Stufen | PV-Eingang, SG-Ready, Modbus, BACnet | Erweiterungsplatine , Lizenz für Modbus und BACnet | Gütesiegel | www.nibe.ch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch | https://www.nibe.eu/ch/de/download/flyer-ch-deutsch
OCHSNER | Air | Luft/Wasser | EFH/MFH | 5-80 kW | aktiv | taktend | SG-Ready, Modbus | integriert über Zusatzmodul | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.ochsner.com/de-at/ | https://www.ochsner.com/de-at/ | https://www.ochsner.com/de-at/service/download/
OCHSNER | Air Basic | Luft/Wasser | EFH | 4-15 kW | aktiv | Inverter | SG-Ready, Modbus | integriert über Zusatzmodul | Gütesiegel | https://www.ochsner.com/de-at/ | https://www.ochsner.com/de-at/ | https://www.ochsner.com/de-at/service/download/
OCHSNER | Air Eagle | Luft/Wasser | EFH/MFH | 4-17 kW | aktiv | Inverter | SG-Ready, Modbus | integriert über Zusatzmodul | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.ochsner.com/de-at/ | https://www.ochsner.com/de-at/ | https://www.ochsner.com/de-at/service/download/
OCHSNER | Air Hawk | Luft/Wasser | EFH | 4-18 kW | aktiv | Inverter | SG-Ready, Modbus | integriert über Zusatzmodul | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.ochsner.com/de-at/ | https://www.ochsner.com/de-at/ | https://www.ochsner.com/de-at/service/download/
OCHSNER | Terra | Sole/Wasser | EFH/MFH | 4-76 kW | aktiv oder passiv | taktend | SG-Ready, Modbus | integriert über Zusatzmodul | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.ochsner.com/de-at/ | https://www.ochsner.com/de-at/ | https://www.ochsner.com/de-at/service/download/
OCHSNER | Aqua | Wasser/Wasser | EFH/MFH | 6-97 kW | aktiv oder passiv | taktend | SG-Ready, Modbus | integriert über Zusatzmodul | Gütesiegel, WP-Systemmodul | https://www.ochsner.com/de-at/ | https://www.ochsner.com/de-at/ | https://www.ochsner.com/de-at/service/download/
Panasonic | LT | Luft/Wasser | EFH/MFH | 3-16 kW (kaskadierbar) | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready | CZ-NS4P (Zusatzplatine) | keine | https://www.aircon.panasonic.eu/CH_de/ | https://www.aircon.panasonic.eu/CH_de/ranges/aquarea/high-performance/
Panasonic | T-CAP | Luft/Wasser | EFH/MFH | 3-16 kW (kaskadierbar) | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready | CZ-NS4P (Zusatzplatine) | keine | https://www.aircon.panasonic.eu/CH_de/ | https://www.aircon.panasonic.eu/CH_de/ranges/aquarea/t-cap/
Regli Energy Systems | NovaAir | Luft/Wasser | EFH/MFH | 5-16kW | aktiv | Inverter | Modbus | integriert; PV Eingang auf Modul 1 | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.reglienergy.ch | https://reglienergy.ch/novaair/ | https://reglienergy.ch/wp-content/uploads/2020/02/Produktbrosch%C3%BCre_Regli_Energy_Systems_AG.pdf
Regli Energy Systems | NovaAqua | Sole/Wasser | EFH/MFH | 5-16kW | aktiv oder passiv | Inverter | Modbus | integriert; PV Eingang auf Modul 1 | keine | www.reglienergy.ch | https://reglienergy.ch/novaaqua/ | https://reglienergy.ch/wp-content/uploads/2020/02/Produktbrosch%C3%BCre_Regli_Energy_Systems_AG.pdf
Regli Energy Systems | NovaAqua | Wasser/Wasser | EFH/MFH | 5-16kW | aktiv oder passiv | Inverter | Modbus | integriert; PV Eingang auf Modul 1 | keine | www.reglienergy.ch | https://reglienergy.ch/novaaqua/ | https://reglienergy.ch/wp-content/uploads/2020/02/Produktbrosch%C3%BCre_Regli_Energy_Systems_AG.pdf
Stiebel Eltron | WPL 13 I / IK | Luft/Wasser |  | 6.77 kW | keine | taktend | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPL 13/18/23 cool I | Luft/Wasser |  | 6.6 - 12.27 kW | aktiv | taktend | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPL 19/24 I / IK | Luft/Wasser |  | 9.1 - 13.45 kW | keine | Inverter | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPL 15/20/25 A(S) | Luft/Wasser |  | 6.86 - 12.86 kW | keine | Inverter | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPL 15/20/25 AC(S) | Luft/Wasser |  | 6.86 - 12.86 kW | aktiv | Inverter | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPL-A 05/07 HK 230 Premium | Luft/Wasser |  | 4.98 - 6.87 kW | aktiv | Inverter | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPL 09/07 I(K)CS classic | Luft/Wasser |  | 4.18 - 8.02 kW | aktiv | Inverter | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPL 13/17 ACS classic | Luft/Wasser |  | 6.0 - 7.8 kW | aktiv | Inverter | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPL 33 HT | Luft/Wasser |  | 12.38 kW | keine | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPL 47 | Luft/Wasser |  | 24.82 kW | keine | taktend | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPL 44/60/130 AC | Luft/Wasser |  | 17.5 - 25.1 kW | aktiv | taktend | PV-Eingang, SG-Ready | ZM 44/60/130 | Gütesiegel | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | LWZ 8 CSE Premium/8 S Trend | Luft/Wasser |  | 8.34 kW | keine | Inverter | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen/lwz_premium/lwz_8_cse_premium.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen/lwz_premium/lwz_8_cse_premium/technische-daten.html
Stiebel Eltron | WWK 300 electronic CH/SOL | Luft/Wasser |  | Wärmepumpenboiler | keine | taktend | PV-Eingang | Intern ab Werk vorhanden | Gütesiegel | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/warmwasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/warmwasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPC 04/05/07/10/13 | Sole/Wasser |  | 4.77 - 13.21 kW | keine | taktend | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPC 04/05/07/10/13 col | Sole/Wasser |  | 4.77 - 13.21 kW | passiv über Sonde | taktend | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPE-I 04/06/08/12/15 HW 230 Premium | Sole/Wasser |  | 1 - 15 kW | keine | Inverter | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPE-I 04/06/08/12/15 HKW 230 Premium | Sole/Wasser |  | 1 - 15 kW | passiv über Sonde | Inverter | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPF 04/05/07/10/13/16 | Sole/Wasser |  | 4.77 - 17.02 kW | keine | taktend | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPF 04/05/07/10/13/16 cool | Sole/Wasser |  | 4.77 - 17.02 kW | passiv über Sonde | taktend | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPE-I 04/06/08/12/15 H 230 Premium | Sole/Wasser |  | 1 - 15 kW | keine | Inverter | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPE-I 04/06/08/12/15 HK 230 Premium | Sole/Wasser |  | 1 - 15 kW | passiv über Sonde | Inverter | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPF 10/13/16 M | Sole/Wasser |  | 10.02 - 16.99 kW | passiv über Sonde | taktend | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPE-I 33/44/59/87 H 400 Premium | Sole/Wasser |  | 10 - 87 kW | passiv über Sonde | Stufen | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPF 20/27 | Sole/Wasser |  | 21.5 - 29.69 kW | passiv über Sonde | taktend | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html
Stiebel Eltron | WPF 27 HT | Sole/Wasser |  | 27.41 kW | keine | taktend | SG-Ready, Modbus | Internet Service Gateway ISG | Gütesiegel | www.stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html | www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen.html
Vaillant | flexoTHERM exclusive | Sole/Wasser | EFH/MFH | 5.3 .. 19.7 kW | passiv über Sonde | taktend | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.vaillant.ch | https://www.vaillant.ch/privatkunden/produkte/warmepumpen-flexotherm-exclusive-vwf-13312.html | https://www.vaillant.ch/downloads/technische-daten/deutsch-10/flexotherm-exclusive-sole-wasser-technische-daten-1689482.pdf
Vaillant | flexoTHERM exclusive mit aroCOLLECT | Luft/Wasser | EFH/MFH | 4.4 .. 14.6 kW | aktiv | taktend | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.vaillant.ch | https://www.vaillant.ch/partnernet/produkte/warmepumpen/luft-wasser/flexotherm-vwf-luft-wasser/ | https://www.vaillant.ch/downloads/technische-daten/deutsch-10/flexotherm-exclusive-luft-wasser-technische-daten-1689481.pdf
Vaillant | flexoTHERM exclusive mit fluoCOLLECT | Wasser/Wasser | EFH/MFH | 6.4 .. 23.0 kW | passiv über Grundwasser | taktend | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel | www.vaillant.ch | https://www.vaillant.ch/partnernet/produkte/warmepumpen/wasser-wasser/flexotherm-vwf-wasser-wasser/ | https://www.vaillant.ch/downloads/technische-daten/deutsch-10/flexotherm-exclusive-wasser-wasser-technische-daten-1689483.pdf
Vaillant | aroTHERM plus | Luft/Wasser | EFH | 5.4 .. 12.2 kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.vaillant.ch | https://www.vaillant.ch/partnernet/produkte/warmepumpen/luft-wasser/arotherm-plus-vwl/ | https://www.vaillant.ch/downloads/technische-daten/deutsch-10/arotherm-plus-luft-wasser-technische-daten-1689465.pdf
Vaillant | aroTHERM split | Luft/Wasser | EFH | 3.6 .. 11.9 kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.vaillant.ch | https://www.vaillant.ch/partnernet/produkte/warmepumpen/luft-wasser/arotherm-vwl-as/ | https://www.vaillant.ch/downloads/technische-daten/deutsch-10/arotherm-split-luft-wasser-technische-daten-1689466.pdf
Vaillant | versoTHERM | Luft/Wasser | EFH | 6.7 .. 7.2 kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.vaillant.ch | https://www.vaillant.ch/partnernet/produkte/warmepumpen/luft-wasser/versotherm-plus-vwl/ | https://www.vaillant.ch/partnernet/produkte/warmepumpen/luft-wasser/erset-mistral-compact/
Vaillant | erset Mistral | Luft/Wasser | EFH/MFH | 7.0 .. 18 kW | aktiv | Inverter | PV-Eingang, SG-Ready | keine | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.vaillant.ch | https://www.vaillant.ch/partnernet/produkte/warmepumpen/luft-wasser/erset-mistral-compact/ | https://www.vaillant.ch/partnernet/produkte/warmepumpen/luft-wasser/erset-mistral-compact/
Viessmann | Vitocal 200-G | Sole/Wasser | EFH/MFH | bis 15kW | aktiv oder passiv | Fixspeed | VI PV Eigenstromnutzung sowie auch SG Ready | VI- Modbus Zähler | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.viessmann.ch | www.viessmann.ch | https://webapps.viessmann.com/vibooks/CH/de
Viessmann | Vitocal 300-G | Sole/Wasser | EFH/MFH | bis 15kW | passiv über Sonde | Inverter | VI PV Eigenstromnutzung sowie auch SG Ready | VI- Modbus Zähler | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.viessmann.ch | www.viessmann.ch | https://webapps.viessmann.com/vibooks/CH/de
Viessmann | Vitocal 300/350-G | Sole/Wasser |  | >15kW | aktiv oder passiv | Fixspeed | VI PV Eigenstromnutzung sowie auch SG Ready | VI- Modbus Zähler | Gütesiegel | www.viessmann.ch | www.viessmann.ch | https://webapps.viessmann.com/vibooks/CH/de
Viessmann | Vitocal 2xx-A/S | Luft/Wasser | EFH/MFH | bis 15kW | aktiv | Inverter | VI PV Eigenstromnutzung sowie auch SG Ready | VI- Modbus Zähler | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.viessmann.ch | www.viessmann.ch | https://webapps.viessmann.com/vibooks/CH/de
Viessmann | Vitocal 300-A | Luft/Wasser | EFH/MFH | bis 15kW | aktiv | Inverter | VI PV Eigenstromnutzung sowie auch SG Ready | VI- Modbus Zähler | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.viessmann.ch | www.viessmann.ch | https://webapps.viessmann.com/vibooks/CH/de
Viessmann | Vitocal 300-A | Luft/Wasser | EFH/MFH | >15kW | aktiv | Fixspeed | VI PV Eigenstromnutzung sowie auch SG Ready | VI- Modbus Zähler |  | www.viessmann.ch | www.viessmann.ch | https://webapps.viessmann.com/vibooks/CH/de
Viessmann | Vitocal 350-A | Luft/Wasser | EFH/MFH | bis 15kW | aktiv | Fixspeed | SG-Ready |  | Gütesiegel, WP-Systemmodul | www.viessmann.ch | www.viessmann.ch | https://webapps.viessmann.com/vibooks/CH/de
Viessmann | Vitocal 060/262-A | Luft/Wasser | EFH | Wärmepumpenboiler |  | Inverter | VI PV Eigenstromnutzung sowie auch SG Ready | VI- Modbus Zähler | Gütesiegel

## Eingaben
Energiequellen
Luft/Wasser
Sole/Wasser
Wasser/Wasser
Gebäudetypen
EFH
EFH/MFH
MFH
MFH/Gewerbe
Kühlfunktion
keine
passiv über Sonde
passiv über Grundwasser
aktiv
aktiv oder passiv
Betriebsart
taktend
Stufen
Inverter
Schnittstellen
PV-Eingang
PV-Eingang, SG-Ready
Modbus
SG-Ready, Modbus
SmartGridReady (in Vorb.)
weitere…
Steuerbare Komponenten
WP
WP, Boiler
WP, Boiler, HH-Geräte
WP, Boiler, HH-Geräte, Emobil
weitere…
Abrechnung ZEV
ja
nein
optional
Zertifizierungen
keine
Gütesiegel
Gütesiegel, WP-Systemmodul