## Slide 1: Herzlich willkommen Informationsveranstaltung «erneuerbar heizen»
Vorname Name
Bern, 25. Februar 2026

## Slide 2: Ausgangslage
  CO2-Zielerreichung bis 2050: Netto-Null
  Insgesamt sind in den Schweizer Wohnbauten noch rund 1 Mio. fossile und elektrische Heizungen zu ersetzen.
    D.h. bis 2050 sind jährlich 40'000 Heizungen auf erneuerbare Energien umzustellen.
  Neue gesetzliche Rahmenbedingungen führen dazu, dass ein 1:1-Ersatz eines fossilen Heizsystems in fast allen Kantonen nicht mehr so einfach möglich ist.
  Jedes Verbleiben bei einer fossilen Heizung ist eine verpasste Chance für die nächsten 20 Jahre.
  Unsere Generation ist wohl die letzte Generation, die hinsichtlich der Klimaerwärmung noch agieren kann.

## Slide 3: EnergieSchweiz und «erneuerbar heizen»

## Slide 4
ist das Programm des Bundesrates zur Unterstützung der freiwilligen Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Förderung der erneuerbaren Energien,
unterstützt Projekte, führt Kampagnen zur Information der Bevölkerung sowie bestimmten Zielgruppen und bietet eine breite Palette an Angeboten in den Bereichen Beratung und Qualitätssicherung an,
Leistet einen bedeutenden Beitrag an die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften, die es heute und in Zukunft für den Umbau der Schweizer Energieversorgung benötigt.
Mehr Informationen auf www.energieschweiz.ch

## Slide 5: Was wollen wir mit «erneuerbar heizen» erreichen?
Technologieneutrale Information vermitteln
Vermittlung korrekter Fakten zu Kosten, Aufwand und Wirkung
Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer zum Umstieg auf erneuerbare Energien animieren
Schnellere Reduktion des CO2-Ausstosses im Gebäudebereich
Optimale Lösungen dank individueller «Impulsberatung» zum Heizungsersatz

## Slide 6: Vielfältige und gezielte Information
Webseite mit vielen Informationen
www.energieschweiz.ch/modernisieren/heizungsersatz/
Heizkostenrechner
für Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser bis 6 Wohneinheiten
Individueller Bericht
der verschiedenen Heizsysteme

## Slide 7: Gute Beispiele und Tipps

## Slide 8: Umsetzung und Finanzierung erleichtern
Einholen von Offerten und Auswahl von Fachpersonen
  Ihr Impulsberater oder Ihre Impulsberaterin unterstützt Sie beim Einholen von Offerten.
  Holen Sie zwei bis drei Offerten von verschiedenen Heizungsinstallateuren ein.
  Verlangen Sie ausdrücklich eine Heizung mit Qualitätslabel (z.B. Wärmepumpen-Gütesiegel, Leistungsgarantie, Wärmepumpen-System-Modul)
Finanzierung
  Impulsberatung «erneuerbar heizen» gratis in der ganzen Schweiz
  Subventionen für Heizungsersatz bei den Energiefachstellen Ihres Kantons und Gemeinden www.energiefranken.ch
  Steuerabzugsberechtigung
  verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten durch Finanzdienstleister – auch für Stockwerkeigentümerschaften
Freuen Sie sich über günstigere Energiekosten für Ihre Heizung in Zukunft!

## Slide 9: Umsetzung und Finanzierung erleichtern
Einholen von Offerten und Auswahl von Fachpersonen
  Ihr Impulsberater oder Ihre Impulsberaterin unterstützt Sie beim Einholen von Offerten.
  Holen Sie zwei bis drei Offerten von verschiedenen Heizungsinstallateuren ein.
  Verlangen Sie ausdrücklich eine Heizung mit Qualitätslabel (z.B. Wärmepumpen-Gütesiegel, Leistungsgarantie, Wärmepumpen-System-Modul)
Finanzierung
  Impulsberatung «erneuerbar heizen» gratis in der ganzen Schweiz
  Subventionen für Heizungsersatz bei den Energiefachstellen Ihres Kantons und Gemeinden www.energiefranken.ch
  Steuerabzugsberechtigung
  verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten durch Finanzdienstleister – auch für Stockwerkeigentümerschaften
Freuen Sie sich über günstigere Energiekosten für Ihre Heizung in Zukunft!
Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit Ihrer Hausbank auf!

## Slide 10: Die Impulsberatung «erneuerbar heizen»

## Slide 11: Die Impulsberatung für jeden Gebäudetyp
Mehr Informationen zur Impulsberatung und Suche einer Beraterin oder eines Beraters auf www.energieschweiz.ch/modernisieren/impulsberatung-erneuerbarheizen/
Notes: Die Impulsberatung existiert für zwei unterschiedliche Gebäudekategorien und bietet den Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer eine sach- und zielgerichtete Beratung zur Heizung.

## Slide 12: Die Impulsberatung für jeden Gebäudetyp
 | Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser bis 6 Wohneinheiten | Mehrfamilienhäuser und Stockwerkeigentum
Zielgruppe | Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer | Verwaltungen Stockwerkeigentümerschaften Unternehmen & Verwaltung
Beratungsumfang | Beratung vor Ort; inkl. Vor- und Nachbereitung sowie Hin- und Rückfahrt: ca. 2.5 h bis 3.0 h | Kontakt mit Kunden, Sichten der Unterlagen, Vorbereitung der Begehung, Aufnahme des Objekts inkl. Variantenstudium, Beratungsbericht, Beratungsgespräch inkl. Vorbereitung, Beantwortung von Nachfragen: insgesamt 12 h
Kosten einer Beratung | Die Kosten (CHF 450.–) werden vollständig durch EnergieSchweiz übernommen. | Die Kosten (CHF 1’800.–) werden vollständig durch EnergieSchweiz übernommen.

## Slide 13: Die Impulsberatung für jeden Gebäudetyp
 | Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser bis 6 Wohneinheiten | Mehrfamilienhäuser und Stockwerkeigentum
Zielgruppe | Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer | Verwaltungen Stockwerkeigentümerschaften Unternehmen & Verwaltung
Beratungsumfang | Beratung vor Ort; inkl. Vor- und Nachbereitung sowie Hin- und Rückfahrt: ca. 2.5 h bis 3.0 h | Kontakt mit Kunden, Sichten der Unterlagen, Vorbereitung der Begehung, Aufnahme des Objekts inkl. Variantenstudium, Beratungsbericht, Beratungsgespräch inkl. Vorbereitung, Beantwortung von Nachfragen: insgesamt 12 h
Kosten einer Beratung | Die Kosten (CHF 450.–) werden vollständig durch EnergieSchweiz übernommen. | Die Kosten (CHF 1’800.–) werden vollständig durch EnergieSchweiz übernommen.
Finden Sie
eine Impulsberaterin oder einen Impulsberater ganz in Ihrer Nähe.

## Slide 14: Ablauf einer Impulsberatung
Vorbereitung
Aufnahme
Beratung
Abschluss
Allgemeine Angaben zur Liegenschaft*
Verbrauchsdaten (Öl-/ Gas-/Stromrechnungen der letzten 3 Jahre…)
Abklärungen zum Objektstandort im Vorfeld durch die Impulsberaterin oder den Impulsberater
Bestehendes Heizsystem inkl. Verbrauch
Gesamtbetrachtung des Gebäudes (Wärme-dämmung, Fenster…)
Mögliche Sofortmass-nahmen
Möglichkeiten erneuer-barer Heizsysteme
Erste Kostenschätzung inkl. Berücksichtigung von Fördergeldern
Empfehlung
Unterschreiben des Beratungsberichts
Beratungsbericht kann zum Einholen von Offerten verwendet werden.
* Angaben werden bei der Eigentümerin oder dem Eigentümer der Liegenschaft eingeholt.
Bei Ihnen zuhause 1–1.5 h

## Slide 15: Ablauf einer Impulsberatung
Vorbereitung
Aufnahme
Beratung
Abschluss
Allgemeine Angaben zur Liegenschaft inkl. durch-geführten energetischen Modernisierungen
Verbrauchsdaten (Öl-/ Gas-/Stromrechnungen der letzten 3 Jahre…)
Abklärungen zum Objektstandort im Vorfeld durch Impulsberaterin oder Impulsberater
Zweck, Zustand und Funktion des heutigen Systems
Situation für Alternativen (Gebäude, Platz, Flächen, Umgebung etc.)
STWE: Verwaltung oder andere Entscheidende, Vorliebe für erneuerbare Variante und Entscheidungsprozess einschätzen
Mögliche erneuerbare Alternativen
Vergleich mit konventionellem System
Künftige Energie- und Leistungszahlen, CO2-Emissionen
Kosten: Investition, Fördergelder und Betrieb
Finanzielle und ökologische Effekte
Unterschreiben des Beratungsberichts
Beratungsbericht zum Einholen von Variantenvergleichen oder Offerten
Situationserfassung vor Ort 2 – 3 h
Beratung der Verwaltung oder an STWE-Versammlung 1–2 h

## Slide 16: Ergebnisse
Die Hauseigentümerin oder der Hauseigentümer erhält nach Abschluss der Beratung vor Ort:
eine Checkliste: Dokumentation des bestehenden Heizungssystems, Aufzeigen von Sofortmassnahmen und erneuerbarer Heizungssysteme sowie Richtkosten)
Hinweise auf Fördermöglichkeiten
Die Dokumentation kann für das Einholen einer Offerte verwendet werden.

## Slide 17: Impulsberaterinnen und Impulsberater in der ganzen Schweiz
4 von über 2‘000 Impulsberater/innen in der Schweiz!
4 von über 2‘000 Impulsberaterinnen und Impulsberatern in der Schweiz!
Impulsberaterinnen und Impulsberater ganz in Ihrer Nähe finden Sie auf www.energieschweiz.ch/modernisieren/impulsberatung-erneuerbarheizen/

## Slide 18: Rechtliche Anforderungen
Was gilt beim Heizungsersatz?
In Ihrem Kanton
  ...
  ...
In Ihrer Gemeinde
  ...
  ...
durch Gemeinde zu ergänzen.

## Slide 19: Wo finde ich Unterstützung?
Fachliche Unterstützung
  Alle Fragen rund um den Heizungsersatz für Ihr Gebäude beantworten die Impulsberaterinnen und Impulsberater «erneuerbar heizen»: www.energieschweiz.ch/modernisieren/impulsberatung-erneuerbarheizen/
  Im Anschluss an diese Präsentation können Sie hier vor Ort einen Termin für ein individuelles Beratungsgespräch vereinbaren.
Finanzielle Unterstützung: Fördergelder von Kanton und Gemeinde beim Heizungsersatz
  Subventionsübersicht Ihres Kantons und Ihrer Gemeinde: www.energiefranken.ch
  ...
  ...
Mehr Informationen auf www.dasgebaeudeprogramm.ch/de/
durch Gemeinde zu ergänzen.

## Slide 20
Pause
www.energieschweiz.ch/ modernisieren/heizungsersatz

## Slide 21: Die erneuerbaren Heizsysteme

## Slide 22: Die erneuerbaren Heizsysteme
Rechtzeitig Ersatz planen!
Mit der Impulsberatung «erneuerbar heizen»
Fernwärme
Altes Heizsystem
Fossile Heizungen
Öl oder Gas
Elektrodirektheizungen
Erneuerbares Heizsystem
Holzfeuerungen
– Pellet
– Stückholz
– Holzschnitzel
Heizungsunterstützung mit Solarwärme
Wärmepumpe Luft/Wasser
Wärmepumpe Erdwärmesonde
Grundwasser
Stromversorgung mit Photovoltaik

## Slide 23: Wärmepumpe
Wärmepumpen funktionieren im Prinzip wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt:
Während der Kühlschrank seinem Innenraum die Wärme entzieht und nach draussen abgibt, bezieht die Wärmepumpe ihre Energie aus der Luft, dem Boden oder dem Wasser und gibt sie dem Haus ab.
Funktionsweisen:
Luft-Wärmepumpe
Erdwärmesonden-Wärmepumpe
Grundwasser-Wärmepumpe
Mehr Informationen auf www.energieschweiz.ch/modernisieren/heizungsersatz/

## Slide 24: Wärmepumpe
Luft-Wasser-Wärmepumpe
Erdsonden-Wärmepumpe
Grundwasser-Wärmepumpe
tiefe Energiekosten im Vergleich zu Heizöl und Erdgas
CO2-neutral (abhängig vom Strommix)
einfacher und günstiger Betrieb
geringer Platzbedarf
Erdwärmesonden: GeoCooling (sanfte Kühlung) möglich
keine CO2-Abgabe
Investitionskosten*
Bewilligung nötig
* Wichtig! Verschiedene Förder- und Finanzierungs-möglichkeiten nutzen
Solarstrom/Photovoltaik (Wärmepumpe verbessert Eigenverbrauch)
thermische Sonnen-kollektoren zur Wasser-erwärmung (falls vorhanden auch für die Regeneration der Erdwärmesonde)
Heiztechnik
Vorteile
Nachteile
Kombinationen

## Slide 25: Aussen aufgestellte Luft-Wärmepumpe
verbreitetste erneuerbare Heizlösung
keine Auflagen bezüglich Gewässerschutz
Baubewilligung für WP Aussenbereich und Split-Gerät
Lärmschutznachweis nötig

## Slide 26: Innen aufgestellte Luft-Wärmepumpe
keine Auflagen bezüglich Gewässerschutz
keine Baubewilligung für WP Innenaufstellung

## Slide 27: Split Luft-Wärmepumpe
im breiten Einsatz bewährt
meist eine Baubewilligung für WP Aussenbereich und Split-Gerät nötig
Cercle Bruit Formular (Lärmschutznachweis)

## Slide 28: Erdsonden-Wärmepumpe
hoher Wirkungsgrad
tiefe Betriebskosten
GeoCooling (passives Kühlen ohne Maschine) möglich
Bewilligungspflicht von Erdwärmesonden
nicht überall möglich

## Slide 29: Grundwasser-Wärmepumpe
Nutzbarer Grundwasserleiter muss vorhanden sein.
besonders geeignet für grosse Mehrfamilienhäuser und Areale
hoher Wirkungsgrad
tiefe Betriebskosten
Bewilligungspflicht
Pumpversuch nötig

## Slide 30: Holzfeuerungen
Pelletfeuerung
Stückholzfeuerung
Holzschnitzelfeuerung
tiefe Energiekosten im Vergleich zu Heizöl und Erdgas
CO2-neutral, erneuerbar und einheimisch (lokal)
Pelletheizungen arbeiten vollautomatisch. Der Betriebsaufwand ist klein.
Ein bestehender Tankraum ist i. d. R. genügend gross für ein Pelletsilo.
Platzbedarf für Brennstoff
Investitionskosten*
* Wichtig! Verschiedene Förder- und Finanzierungs-möglichkeiten nutzen
thermische Sonnen-kollektoren zur Wassererwärmung
Heiztechnik
Vorteile
Nachteile
Kombinationen

## Slide 31: Pelletfeuerung
CO2-neutral
einfache Umstellung von Öl auf Pellet
Feinstaubbelastung/Luftrein-halteverordnung
Asche muss regelmässig entsorgt werden.

## Slide 32: Fernwärme/Wärmeverbund
Bereitstellung von Wärme aus See-, Grund-, Abwasser sowie Holz, Geo- und Solarthermie oder Abwärme aus Kehricht-verbrennungsanlage (KVA) und Industrie
CO2-neutral, einheimisch
einfacher und günstiger Betrieb
fixe Energietarife
geringer Platzbedarf
Wärmeverbund muss vorhanden sein.
Solarstrom/Photovoltaik (Zusammenschluss zum Eigenverbrauch ist zusätzlich möglich.)
Heiztechnik
Vorteile
Nachteile
Kombinationen

## Slide 33: Fernwärme/Wärmeverbund
Heizenergie aus erneuerbaren Quellen und Abwärme
weitgehend fixe Energietarife
hohe Versorgungssicherheit
geringerer Platzbedarf, da kein Öltank benötigt wird
Anschluss weitgehend wartungsfrei
einfache Umstellung: Weiternutzung von Radiatoren und Bodenheizung
lärm- und geruchsfrei
Lebensdauer der Netze 60–100 Jahre

## Slide 34: Wärmeverbund mit dezentralen Wärmepumpen
Heizenergie aus erneuerbaren Quellen und Abwärme
weitgehend fixe Energietarife
hohe Versorgungssicherheit
gemeinsam genutzte Wärmequelle ermöglich Synergien
Heizen und Kühlen möglich
Lebensdauer der Netze 60–100 Jahre

## Slide 35: Kombinieren mit Sonnenenergie
Photovoltaik (PV)
Stromproduktion zum Eigenverbrauch
Kombination mit einer Wärmepumpe
Solarwärme (Sonnenkollektoren)
Kombination mit Holzfeuerungen
Heizungsunterstützung (Wassererwärmung)
Warmwasserbedarf kann im Sommer gedeckt werden.
Feuerung kann über Sommermonate stillstehen.
PV-Module (Strom)
Sonnenkollektoren (Wärme)

## Slide 36: Rechnen Sie richtig – die Gesamtkosten
Der erste Blick trügt oft: Die Investitionskosten für klimafreundliche Heizsysteme sind teilweise zwar höher als der 1:1 Ersatz einer Öl- oder Gasheizung. Neue gesetzliche Rahmenbedingungen führen dazu, dass ein 1:1-Ersatz eines fossilen Heizsystems in fast allen Kantonen jedoch nicht mehr so einfach möglich ist.​ Der Umstieg auf erneuerbare Energien rechnet sich jedoch für Hauseigentümer/innen ganz direkt:
  Wegfall der CO2-Abgabe bei der Verwendung erneuerbarer Energien,
  reduzierte Energie- und Betriebskosten,
  Förderbeiträge und Steuerabzüge,
  grössere Unabhängigkeit gegenüber Energiepreisschwankungen durch die Verwendung einheimischer erneuerbarer Energien,
  Erhalt oder Erhöhung des Gebäudewertes.
Aussagekräftig ist nur eine Gesamtbetrachtung der Kosten für Anschaffung, Energie, Betrieb und Wartung einer Heizung über den Lebenszyklus von 20 Jahren!

## Slide 37: Kostenfaktoren
Energiekosten
für Heizöl, Gas, Strom etc.; entscheidend für die Gesamtkosten, Anteil wird jedoch häufig unterschätzt
Investitionskosten
einmaliger Betrag für die Anschaffung des Heizsystems inkl. Montagekosten; werden anteilsmässig häufig überschätzt
Betriebs- und Unterhaltskosten
für Reparaturen, Wartung, Kaminprüfung und -reinigung; kleinster Anteil an den Gesamtkosten; sind aber nicht zu unterschätzen
Schematische Darstellung der Gesamtkosten über den Lebenszyklus einer Heizung

## Slide 38: Jahresvergleich Heizsysteme Einfamilienhaus
Beispiel mit 3000 Litern Ölverbrauch
Heizkostenrechner und weitere Informationen auf www.energieschweiz.ch/modernisieren/heizungsersatz/
Notes: Bezieht sich auf das Beispielshaus mit 3000 Liter Verbrauch an Öl
Bitte beispielhaft 2 Heizlösungen direkt im HK-Rechner auf https://www.energieschweiz.ch/modernisieren/heizkostenrechner/erklären

## Slide 39: Fazit
Erneuerbar heizen ist wirtschaftlich und ökologisch vorteilhafter als fossile Heizsysteme und Elektrodirektheizungen – und das vom ersten Tag an!

## Slide 40: Die 7 Schritte beim Heizungsersatz
Planen Sie voraus!
Wenn Ihre bestehende Heizung 10-jährig oder älter ist, sollten Sie jetzt über einen Ersatz nachdenken.
Impulsberaterin oder Impulsberater beiziehen
Lassen Sie sich von Ihrer Impulsberaterin oder Ihrem Impulsberater aufzeigen, welche erneuerbaren Heizsysteme bei Ihrem Gebäude in Frage kommen und was diese kosten.
Rechnen Sie richtig!
Berücksichtigen Sie nicht nur die einmaligen Investitionskosten, sondern auch die voraussichtlichen Betriebskosten über die ganze Lebensdauer von durchschnittlich 20 Jahren und die Förderbeiträge. Berücksichtigen Sie zusätzlich auch mögliche Steuerabzüge.
Offerten einholen und vergleichen Holen Sie für dieses Heizsystem zwei bis drei Offerten von verschiedenen Heizungsinstallateuren ein.
1
2
3
4

## Slide 41: Die 7 Schritte beim Heizungsersatz
Behörden informieren Beim Ersatz Ihrer Heizung ist in vielen Fällen (je nach Technologie und Standort) eine Baubewilligung Ihrer Gemeinde notwendig.
Fördergelder beantragen Beantragen Sie Förderbeiträge jetzt – also noch vor Baubeginn – und lassen Sie diese bestätigen!
Heizung ersetzen
Nach dem Ausarbeiten der Werkverträge mit den Handwerkern kann der Umbau losgehen.
In der Regel sind die Arbeiten je nach Umfang innerhalb weniger Wochen abgeschlossen. Während dem Umbau kann eine Hilfsheizung Wärme und Warmwasser liefern.
Nach dem Umbau können Sie beim Kanton die Auszahlung der Förderbeiträge beantragen.
5
6
7
weitere Informationen auf www.energieschweiz.ch/modernisieren/heizungsersatz/

## Slide 42: Zusammenfassung
Ein Wechsel auf erneuerbare Energien hat viele Vorteile:
kein CO2-Ausstoss mehr: keine CO2-Abgabe → erheblich tiefere Energiekosten
ist bezahlbar: gezielte finanzielle Förderung durch Bund und Kantone (Gebäudeprogramm, Steuerabzüge…).
tiefere Jahres-, Energie- und Betriebskosten www.energieschweiz.ch/modernisieren/heizkostenrechner/
Gebäude mit erneuerbarer Heizung gewinnen an Marktwert (Mietwert und Verkaufswert)
Weitere positive Effekte auf www.energieschweiz.ch/modernisieren/heizungsersatz/

## Slide 43: Ihre Fragen

## Slide 44: Kostenlose Impulsberatung
Für eine Beratung zum Heizungsersatz stehen Ihnen die Impulsberaterinnen und Impulsberater vor Ort zur Verfügung.
Nutzen Sie gleich jetzt die Chance zur Terminvereinbarung für ein Beratungsgespräch.
Oder vereinbaren Sie unter
www.energieschweiz.ch/modernisieren/ impulsberatung-erneuerbarheizen/
einen Termin.
Wir freuen uns auf Sie und unterstützen Sie gerne beim Heizungsersatz!

## Slide 45: Vielen Dank
für Ihre Unterstützung auf dem Weg zu einem CO2-freien Gebäudepark!

## Slide 46
Mehr EnergieSchweiz?
LinkedIn
Tools
Programme
Events
Podcasts