## Sprache wählen
v2.2

## Einführung
Leckagen von Druckluftsystemen
Ziel dieses Tools ist es, einem Unternehmen den Einfluss verschiedener Maßnahmen zur Energieeinsparung in Druckluftsystemen zu verdeutlichen. Als Maßnahmen kommen die Reduzierung der Leckagen, die verringerung der spezifischen Kompressorleistung und die reduzierung des Systemdrucks in Frage. Die Auswirkungen der verschiedenen Maßnahmen sind von einigen Größen abhängig (Leckagen, spez. Kompressorleistung, Stromkosten, etc).
Als unternehmensspezifische Angaben sind erforderlich:
Für die Berechnung durch Druckbehälterentleerung | Für die Berechnung durch Kompressorlaufzeit | Für die Berechnung über Leckagestellen
1. Anzahl und Größe der Druckbehälter, Durchmesser und Länge der Rohrleitungen, Anfangsdruck, Enddruck, Messzeit | 1. Gesamtzeit Kompressorlastbetrieb, Gesamtzeit des Messvorgangs, maximaler Druck, minimaler Druck | 1. Anzahl und Größe der Leckagen im System
2. Spezifische Leistungsdaten des Kompressors
3. Angaben zum System wie Systemdruck, Temperatur, Betriebszeit, Strompreis und Umgebungsdruck.
4. Optional kann noch der Gesamtdruckluftverbrauch angegeben, um die Kosten der Leckagen in Relation zu den Gesamtkosten zu verdeutlichen.
Zum Vergrößern Grafiken anklicken!
Aus diesen Angaben werden dann die Kosten des Systems und die Einsparmöglichkeiten errechnet. Zusätzlich werden die Auswirkungen der Maßnahmen noch einmal gemeinsam und einmal getrennt im Diagramm vorgestellt.
Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2006.
Kontakt: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de
Dieses Programm darf nicht entgeltpflichtig weitergegeben werden
X
X
X
X
X
X

## Dateneingabe1 (hidden)
Leckagen
Währung |  |  |  | Leckagen
|  |  |  | Leckagequerschnittsfläche | mm²
Leckagen |  |  |  | Systemwerte
Durchmesser [mm] | Anzahl | Durchmesser [mm] | Anzahl | Dichte (System) | kg/m³
0.05 |  | 1 |  | Druck am Austritt | bar
0.1 |  | 1.5 |  | Temperatur am Austritt | K
0.15 |  | 2 |  | Dichte am Austritt | kg/m³
0.2 |  | 2.5 |  | Strömungsgeschwindigeit | m/s
0.25 |  | 3
0.5 |  | 3.5 |  | Ausflussmenge
0.75 |  | 4 |  | Massenstrom | kg/s
kg/min
Leistung |  |  |  | Normvolumenstrom | Nm³/s
spezifische Leistung |  | kW/(m³/min) |  |  | Nm³/min
(Nur ein Wert angeben) |  | kWh/m³ |  | Normalvolumenstrom | m³/min
|  | kW/(Nm³/min) |  |  | m³/h
l/min
Systemwerte
Systemdruck |  | bar |  | Verbrauch/ Kosten Leckage
Systemtemperatur |  | °C |  | Stromverbrauch | kWh/a
Betriebszeit |  | h/a |  | Kosten | EUR/a
Strompreis |  | EUR/kWh
Umgebungsdruck |  | bar |  | Verbrauch/ Kosten gesamt (optional)
|  |  |  | Stromverbrauch | kWh/a
Druckluftverbrauch gesamt (optional) |  |  |  | Kosten | EUR/a
Verbrauch |  | m³/min
Leckageanteil |  | % |  | Maßnahmen
Leckagen
Konstanten
Adiabatenkoeffizient |  |  | 1.4 | spezifische Kompressorleistung
spez. Gaskonstante |  | J/(kgK) | 287
spez. Wärmekapazität |  | J/(kgK) | 1020 | Systemdruck
Normdichte (0°C, 1013,25 mbar) |  | kg/m³ | 1.2926
Legende
muss ausgefüllt werden
kann ausgefüllt werden
wird berechnet
Note on E15: Hier kann ein beliebiger Durchmesser in mm angegeben werden.
Note on F24: Standartwert: 20° C
Note on F27: Standartwert: 1 bar

## TAB1intern1 (hidden)
Leckagequerschnittsfläche einzel
Durchmesser | Anzahl | Querschnitt
0.05 | 0 | 0
0.1 | 0 | 0
0.15 | 0 | 0
0.2 | 0 | 0
0.25 | 0 | 0
0.5 | 0 | 0
0.75 | 0 | 0
1 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0
2 | 0 | 0
2.5 | 0 | 0
3 | 0 | 0
3.5 | 0 | 0
4 | 0 | 0
EUR
CHF
GBP
USD
JPY

## TAB1intern3 (hidden)
|  | Diagramm1 - Massnahmen einzeln |  |  |  | Diagramm2 - Massnahmen gemeinsam
|  | Original | Leckagen | Leistung | Druck | Original | Leckagen | Leckagen und Leistung | Leckagen, Leistung und Druck
Leckagen
Leckagequerschnittsfläche A | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistung
spez. Leistung | kW/(m3/min) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| kWh/(m3/min) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kW/(Nm3/min) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Systemwerte
Systemdruck p | bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Systemtemperatur T | K | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293
Betriebszeit | h/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stromkosten | EUR/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Umgebungsdruck | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Druckluftverbrauch gesamt (optional)
Verbrauch | m3/min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stoffwerte Luft
Adiabatenkoeffizient k |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
ind. Gaskonstante Ri | J/(kgK) | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287
spez. Wärmekapazität cp | J/(kgK) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020
Normdichte (0°C, 1013,25mbar) | kg/m3 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926
Systemwerte
Dichte r | kg/m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kritische Temperartur T* | K | 244.1667 | 244.1667 | 244.1667 | 244.1667 | 244.1667 | 244.1667 | 244.1667 | 244.1667
kritischer Druck p* | bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kritische Dichte r* | kg/m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schallgeschwindigkeit a | m/s | 313.219 | 313.219 | 313.219 | 313.219 | 313.219 | 313.219 | 313.219 | 313.219
Strömungszustand am Austritt
Dichte r | kg/m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Austrittdruck pA | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Austrittstemperatur TA | K | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Austrittsdichte rA | kg/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Strömungsgeschwindigeit cA | m/s | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ausflussmenge
Massenstrom m_punkt | kg/s | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| kg/min | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Normvolumenstrom Vn_punkt | Nm3/s | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Nm3/min | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Normalvolumenstrom | m3/min | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| m3/h | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| l/min | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Verbrauch/ Kosten Leckage
Stromverbrauch | kWh/a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Kosten | EUR/a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Verbrauch/ Kosten gesamt (optional)
Stromverbrauch | kWh/a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Kosten | EUR/a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Verbrauch/ Kosten System (Diagrammdaten)
Stromverbrauch | kWh/a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Kosten | EUR/a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Druckluftverbrauch System
Verbrauch | m3/min | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Einsparung
Verbrauch | m3/min | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
IST-Zustand
Leckagen: unverändert
spezifische Leistung: unverändert
Druck: unverändert
IST-Zustand
Leckagen: unverändert
Leckagen: unverändert spezifische Leistung: unverändert
Leckagen: unverändert spezifische Leistung: unverändert Druck: unverändert

## Dateneingabe2 (hidden)
Bestimmung der Leckagen durch Kompressorlaufzeit
Währung
Messergebnisse |  |  | Ausflussmenge
Liefermenge Kompressor | m³/min |  | Massenstrom | kg/s
Zeiteinheiten Kompressor belastet | s |  |  | kg/min
Gesamtzeit des Messvorgangs | s |  | Normvolumenstrom | Nm³/s
Nm³/min
Leistung |  |  | Normalvolumenstrom | m³/min
spezifische Leistung | kW/(m³/min) |  |  | m³/h
(Nur ein Wert angeben) | kWh/m³ |  |  | l/min
kW/(Nm³/min)
Verbrauch/ Kosten Leckage
Systemwerte |  |  | Stromverbrauch | kWh/a
Systemdruck | bar |  | Kosten | EUR/a
Systemtemperatur | °C | nicht relevant
Betriebszeit | h/a |  | Verbrauch/ Kosten gesamt (optional)
Strompreis | EUR/kWh |  | Stromverbrauch | kWh/a
Umgebungsdruck | bar | nicht relevant | Kosten | EUR/a
Druckluftverbrauch gesamt (optional) |  |  | Maßnahmen
Verbrauch | m³/min |  | Leckagen
Leckageanteil | %
spezifische Kompressorleistung
Konstanten
Adiabatenkoeffizient |  | 1.4 | Systemdruck
spez. Gaskonstante | J/(kgK) | 287
spez. Wärmekapazität | J/(kgK) | 1020
Normdichte (0°C, 1013,25 mbar) | kg/m³ | 1.2926
Legende
muss ausgefüllt werden
kann ausgefüllt werden
wird berechnet
Note on F19: Standartwert: 20° C
Note on F22: Standartwert: 1 bar

## TAB2intern3 (hidden)
|  | Diagramm1 - Massnahmen einzeln |  |  |  | Diagramm2 - Massnahmen gemeinsam
|  | Original | Leckagen | Leistung | Druck | Original | Leckagen | Leckagen und Leistung | Leckagen, Leistung und Druck
Leckagen (faktor) |  | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Leistung
spez. Leistung | kW/(m3/min) | 6 | 6 | 5.7 | 5.916 | 6 | 6 | 5.7 | 5.6202
| kWh/(m3/min) | 0.1 | 0.1 | 0.095 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.095 | 0.095
| kW/(Nm3/min) | 6.438 | 6.438 | 6.1161 | 6.438 | 6.438 | 6.438 | 6.1161 | 6.1161
Messergebnisse
Liefermenge Kompressor | m³/min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zeiteinheiten Kompressor belastet | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtzeit des Messvorgangs | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Systemwerte
Systemdruck p | bar | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 7.8
Systemtemperatur T | K | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Betriebszeit | h/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stromkosten | EUR/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Umgebungsdruck | bar | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
Druckluftverbrauch gesamt (optional)
Verbrauch | m3/min | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667
Stoffwerte Luft
Adiabatenkoeffizient k |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
ind. Gaskonstante Ri | J/(kgK) | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287
spez. Wärmekapazität cp | J/(kgK) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020
Normdichte (0°C, 1013,25mbar) | kg/m3 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926
Ausflussmenge
Massenstrom m_punkt | kg/s | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| kg/min | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Normvolumenstrom Vn_punkt | Nm3/s | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Nm3/min | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Normalvolumenstrom | m3/min | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| m3/h | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| l/min | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Verbrauch/ Kosten Leckage
Stromverbrauch | kWh/a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Kosten | EUR/a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Verbrauch/ Kosten gesamt (optional)
Stromverbrauch | kWh/a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Kosten | EUR/a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Verbrauch/ Kosten System (Diagrammdaten)
Stromverbrauch | kWh/a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Kosten | EUR/a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Druckluftverbrauch System
Verbrauch | m3/min | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Einsparung
Verbrauch | m3/min | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
IST-Zustand
Leckagen: -25 %
spezifische Leistung: -5 %
Druck: -0,2 bar
IST-Zustand
Leckagen: -25 %
Leckagen: -25 % spezifische Leistung: -5 %
Leckagen: -25 % spezifische Leistung: -5 % Druck: -0,2 bar

## Dateneingabe3 (hidden)
Bestimmung der Leckagen durch Druckbehälterentleerung
Währung |  |  |  | Systemvolumen
|  |  |  | Systemvolumen gesamt | m³
Behältervolumen |  | Volumen der Rohrleitungen |  | Ausflussmenge
Größe [m³] | Anzahl | Durchmesser [mm] | Länge [m] | Massenstrom | kg/s
kg/min
|  |  |  | Normvolumenstrom | Nm³/s
Nm³/min
|  |  |  | Normalvolumenstrom | m³/min
m³/h
l/min
Verbrauch/ Kosten Leckage
Messergebnisse |  |  |  | Stromverbrauch | kWh/a
Druckbehälteranfangsdruck |  | bar |  | Kosten | CHF/a
Druckbehälterenddruck |  | bar
Messzeit t |  | s |  | Verbrauch/ Kosten gesamt (optional)
|  |  |  | Stromverbrauch | kWh/a
Leistung |  |  |  | Kosten | CHF/a
spezifische Leistung |  | kW/(m³/min)
(Nur ein Wert angeben) |  | kWh/m³ |  | Maßnahmen
|  | kW/(Nm³/min) |  | Leckagen
Systemwerte |  |  |  | spezifische Kompressorleistung
Systemdruck |  | bar
Systemtemperatur |  | °C | nicht relevant | Systemdruck
Betriebszeit |  | h/a
Strompreis |  | CHF/kWh
Umgebungsdruck |  | bar | nicht relevant
Druckluftverbrauch gesamt (optional)
Verbrauch |  | m³/min
Leckageanteil |  | %
Konstanten
Adiabatenkoeffizient |  |  | 1.4
spez. Gaskonstante |  | J/(kgK) | 287
spez. Wärmekapazität |  | J/(kgK) | 1020
Normdichte (0°C, 1013,25 mbar) |  | kg/m³ | 1.2926
Legende
muss ausgefüllt werden
kann ausgefüllt werden
wird berechnet

## TAB3intern1 (hidden)
Leckagequerschnittsfläche einzel
Behältervolumen |  |  | Volumen der Rohrleitungen
Größe | Anzahl | Volumen | Durchmesser in mm | Länge [m] | Volumen
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EUR
CHF
GBP
USD
JPY

## TAB3intern3 (hidden)
|  | Diagramm1 - Massnahmen einzeln |  |  |  | Diagramm2 - Massnahmen gemeinsam
|  | Original | Leckagen | Leistung | Druck | Original | Leckagen | Leckagen und Leistung | Leckagen, Leistung und Druck
Leckagen
Systemvolumen | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistung
spez. Leistung | kW/(m3/min) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| kWh/(m3/min) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kW/(Nm3/min) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Messergebnisse
Druckbehälteranfangsdruck pA | bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Druckbehälterenddruck pE | bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Messzeit t | s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Systemwerte
Systemdruck p | bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Systemtemperatur T | K | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Betriebszeit | h/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stromkosten | EUR/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Umgebungsdruck | bar | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
Druckluftverbrauch gesamt (optional)
Verbrauch | m3/min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stoffwerte Luft
Adiabatenkoeffizient k |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
ind. Gaskonstante Ri | J/(kgK) | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287
spez. Wärmekapazität cp | J/(kgK) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020
Normdichte (0°C, 1013,25mbar) | kg/m3 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926
Ausflussmenge
Massenstrom m_punkt | kg/s | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| kg/min | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Normvolumenstrom Vn_punkt | Nm3/s | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Nm3/min | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Normalvolumenstrom | m3/min | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| m3/h | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| l/min | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Verbrauch/ Kosten Leckage
Stromverbrauch | kWh/a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Kosten | EUR/a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Verbrauch/ Kosten gesamt (optional)
Stromverbrauch | kWh/a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Kosten | EUR/a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Verbrauch/ Kosten System (Diagrammdaten)
Stromverbrauch | kWh/a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Kosten | EUR/a | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Druckluftverbrauch System
Verbrauch | m3/min | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Einsparung
Verbrauch | m3/min | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Leckagen
System
IST-Zustand
Leckagen: unverändert
spezifische Leistung: unverändert
Druck: unverändert
IST-Zustand
Leckagen: unverändert
Leckagen: unverändert spezifische Leistung: unverändert
Leckagen: unverändert spezifische Leistung: unverändert Druck: unverändert

## Sprachen (hidden)
Deutsch |  | Deutsch | Englisch | Franzoesisch | Italienisch | Spanisch
Leckagen von Druckluftsystemen | TAB02Ein | Leckagen von Druckluftsystemen | Leakages of compressed air systems | Fuites du système d'air comprimé | Fughe nei sistemi ad aria compressa | xxx
Ziel dieses Tools ist es, einem Unternehmen den Einfluss verschiedener Maßnahmen zur Energieeinsparung in Druckluftsystemen zu verdeutlichen. Als Maßnahmen kommen die Reduzierung der Leckagen, die verringerung der spezifischen Kompressorleistung und die reduzierung des Systemdrucks in Frage. Die Auswirkungen der verschiedenen Maßnahmen sind von einigen Größen abhängig (Leckagen, spez. Kompressorleistung, Stromkosten, etc). |  | Ziel dieses Tools ist es, einem Unternehmen den Einfluss verschiedener Maßnahmen zur Energieeinsparung in Druckluftsystemen zu verdeutlichen. Als Maßnahmen kommen die Reduzierung der Leckagen, die verringerung der spezifischen Kompressorleistung und die reduzierung des Systemdrucks in Frage. Die Auswirkungen der verschiedenen Maßnahmen sind von einigen Größen abhängig (Leckagen, spez. Kompressorleistung, Stromkosten, etc). | The aim of this tool is to show a company the influence of different energy-saving measures in compressed air systems. The measures include reducing leaks, reducing specific compressor outptut and lowering the system pressure. | L'objectif de ce Tool est d'expliciter à une entreprise l'influence de différentes mesures pour l'économie d'énergie dans le domaine des systèmes à air comprimé. Les mesures proposées sont la réduction des fuites, la diminution de la puissance de compression spécifique ainsi que la réduction de la pression du système. Les effets des différentes mesures dépendent de plusieurs facteurs (fuites, puissance de compression spécifique, prix du kWh, etc.) | Lo scopo di questo Tool è di spiegare alla ditta l'effetto di diversi provvedimenti per il risparmio energetico nei sistemi ad aria compressa. Le misure proposte sono la riduzione delle fughe, la riduzione della potenza specifica dei compressori così come la riduzione della pressione di sistema. L'effetto dei diversi provvedimenti dipendono da molteplici fattori (fughe, potenza specifica dei compressori, costo dell'elettricità etc.) | xxx
Als unternehmensspezifische Angaben sind erforderlich: |  | Als unternehmensspezifische Angaben sind erforderlich: | The impacts of the various measures are dependent on several variables (leaks, spec. compressor output, electricity costs etc.). | Les données spécifiques à l'entreprise indispensables: | Le informazioni specifiche della ditta necessarie per i calcoli sono: | xxx
xxx
Für die Berechnung durch Druckbehälterentleerung |  | Für die Berechnung durch Druckbehälterentleerung | eng: Für die Berechnung durch Druckbehälterentleerung | Pour le calcul par vidange des réservoirs | Calcolo tramite svuotamento del serbatoio | xxx
Für die Berechnung durch Kompressorlaufzeit |  | Für die Berechnung durch Kompressorlaufzeit | eng: Für die Berechnung durch Kompressorlaufzeit | Pour le calcul par la durée de fonctionnement du compresseur | Calcolo tramite la durata di utilizzo del compressore | xxx
Für die Berechnung über Leckagestellen |  | Für die Berechnung über Leckagestellen | eng: Für die Berechnung über Leckagestellen | Pour le calcul à partir des fuites | Calcolo a partire dalle perdite locali | xxx
xxx
1. Anzahl und Größe der Druckbehälter, Durchmesser und Länge der Rohrleitungen, Anfangsdruck, Enddruck, Messzeit |  | 1. Anzahl und Größe der Druckbehälter, Durchmesser und Länge der Rohrleitungen, Anfangsdruck, Enddruck, Messzeit | eng: 1. Anzahl und Größe der Druckbehälter, Durchmesser und Länge der Rohrleitungen, Anfangsdruck, Enddruck, Messzeit | 1. Nombre et taille des réservoirs, diamètre et longueur de la conduite, pression à l'entée, pression à la sortie, pèriode de la mesure | 1. Quantità e grandezza die serbatoi, Diametro e lunghezza delle condotte, Pressione iniziale, Pressione finale, Tempo di misurazione | xxx
2. Spezifische Leistungsdaten des Kompressors |  | 2. Spezifische Leistungsdaten des Kompressors | 2. specific performance data of the compressor | 2. Puissance spécifique du compresseur | 2. Potenza specifica del compressore | xxx
3. Angaben zum System wie Systemdruck, Temperatur, Betriebszeit, Strompreis und Umgebungsdruck. |  | 3. Angaben zum System wie Systemdruck, Temperatur, Betriebszeit, Strompreis und Umgebungsdruck. | 3. Informations about the system like systempressure, temperature, running time, electricity tariff, ambient pressure. | 3. Données du système comme pression, température, temps d'utilisation, prix de l'électricité et pression ambiante | 3. Informazioni sul sistema, quali pressione, temperatura, tempo operativo, costo dell'elettricità e pressione ambientale. | xxx
4. Optional kann noch der Gesamtdruckluftverbrauch angegeben, um die Kosten der Leckagen in Relation zu den Gesamtkosten zu verdeutlichen. |  | 4. Optional kann noch der Gesamtdruckluftverbrauch angegeben, um die Kosten der Leckagen in Relation zu den Gesamtkosten zu verdeutlichen. | 4. Informations about the total compressed air requirement can optional be given, to point up the costs of the leakages in relation to the total costs. | 4. La consommation totale d'air comprimé peut également être indiquée afin d'expliciter le coût des pertes par rapport au coût total | 4. Al fine di specificare i costi dovuti alle fughe in rapporto ai costi totali può venir indicato anche il consumo totale di aria compressa. | xxx
xxx
1. Gesamtzeit Kompressorlastbetrieb, Gesamtzeit des Messvorgangs, maximaler Druck, minimaler Druck |  | 1. Gesamtzeit Kompressorlastbetrieb, Gesamtzeit des Messvorgangs, maximaler Druck, minimaler Druck | eng: 1. Gesamtzeit Kompressorlastbetrieb, Gesamtzeit des Messvorgangs, maximaler Druck, minimaler Druck | 1. Durée de fonctionnement du compresseur en charge, durée totale de la mesure, pression maximale, pression minimale | it: 1. Gesamtzeit Kompressorlastbetrieb, Gesamtzeit des Messvorgangs, maximaler Druck, minimaler Druck | xxx
2. Spezifische Leistungsdaten des Kompressors |  | 2. Spezifische Leistungsdaten des Kompressors | 2. specific performance data of the compressor | 2. Puissance spécifique du compresseur | 2. Potenza specifica del compressore | xxx
3. Angaben zum System wie Systemdruck, Temperatur, Betriebszeit, Strompreis und Umgebungsdruck. |  | 3. Angaben zum System wie Systemdruck, Temperatur, Betriebszeit, Strompreis und Umgebungsdruck. | 3. Informations about the system like systempressure, temperature, running time, electricity tariff, ambient pressure. | 3. Données du système comme pression, température, temps d'utilisation, prix de l'électricité et pression ambiante | 3. Informazioni sul sistema, quali pressione, temperatura, tempo operativo, costo dell'elettricità e pressione ambientale. | xxx
4. Optional kann noch der Gesamtdruckluftverbrauch angegeben, um die Kosten der Leckagen in Relation zu den Gesamtkosten zu verdeutlichen. |  | 4. Optional kann noch der Gesamtdruckluftverbrauch angegeben, um die Kosten der Leckagen in Relation zu den Gesamtkosten zu verdeutlichen. | 4. Informations about the total compressed air requirement can optional be given, to point up the costs of the leakages in relation to the total costs. | 4. La consommation totale d'air comprimé peut également être indiquée afin d'expliciter le coût des pertes par rapport au coût total | 4. Al fine di specificare i costi dovuti alle fughe in rapporto ai costi totali può venir indicato anche il consumo totale di aria compressa. | xxx
xxx
1. Anzahl und Größe der Leckagen im System |  | 1. Anzahl und Größe der Leckagen im System | 1. Number and sizes of the leakages | 1. Nombre et taille des fuites du système | 1. Numero e grandezza delle fughe nel sistema | xxx
2. Spezifische Leistungsdaten des Kompressors |  | 2. Spezifische Leistungsdaten des Kompressors | 2. specific performance data of the compressor | 2. Puissance spécifique du compresseur | 2. Potenza specifica del compressore | xxx
3. Angaben zum System wie Systemdruck, Temperatur, Betriebszeit, Strompreis und Umgebungsdruck. |  | 3. Angaben zum System wie Systemdruck, Temperatur, Betriebszeit, Strompreis und Umgebungsdruck. | 3. Informations about the system like systempressure, temperature, running time, electricity tariff, ambient pressure. | 3. Données du système comme pression, température, temps d'utilisation, prix de l'électricité et pression ambiante | 3. Informazioni sul sistema, quali pressione, temperatura, tempo operativo, costo dell'elettricità e pressione ambientale. | xxx
4. Optional kann noch der Gesamtdruckluftverbrauch angegeben, um die Kosten der Leckagen in Relation zu den Gesamtkosten zu verdeutlichen. |  | 4. Optional kann noch der Gesamtdruckluftverbrauch angegeben, um die Kosten der Leckagen in Relation zu den Gesamtkosten zu verdeutlichen. | 4. Informations about the total compressed air requirement can optional be given, to point up the costs of the leakages in relation to the total costs. | 4. La consommation totale d'air comprimé peut également être indiquée afin d'expliciter le coût des pertes par rapport au coût total | 4. Al fine di specificare i costi dovuti alle fughe in rapporto ai costi totali può venir indicato anche il consumo totale di aria compressa. | xxx
xxx
Aus diesen Angaben werden dann die Kosten des Systems und die Einsparmöglichkeiten errechnet. Zusätzlich werden die Auswirkungen der Maßnahmen noch einmal gemeinsam und einmal getrennt im Diagramm vorgestellt. |  | Aus diesen Angaben werden dann die Kosten des Systems und die Einsparmöglichkeiten errechnet. Zusätzlich werden die Auswirkungen der Maßnahmen noch einmal gemeinsam und einmal getrennt im Diagramm vorgestellt. | With this informations the costs of the system and the possibilities to economise the system are beeing calculated. Further the effects of the measures are shown once together and once seperatly in two diagrams. | A partir de ces données, le coût du système ainsi que les possibilités d'économies vont être calculés. Les effets des différentes mesures seront présentées sous forme de diagramme, une fois de façon globale et également de façon séparée. | Tramite queste informazioni vengono infine calcolati i costi del sistema e il risparmio possibile. Gli effetti dei diversi provvedimenti vengono inoltre presentati graficamente con diagrammi, sia globalmente sia per le singole misure. | xxx
xxx
Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2006. |  | Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2006. | Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2006. | Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2006. | Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2006. | xxx
Kontakt: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de |  | Kontakt: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | Kontakt: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | Contact: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | Contatto: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | xxx
Dieses Programm darf nicht entgeltpflichtig weitergegeben werden |  | Dieses Programm darf nicht entgeltpflichtig weitergegeben werden | A fee may not be charged for passing on this program. | Ce programme ne doit pas être diffusé de façon payante. | Questo programma non può essere diffuso a pagamento. | xxx
xxx
Zum Vergrößern Grafiken anklicken! |  | Zum Vergrößern Grafiken anklicken! | eng: Zum Vergrößern Grafiken anklicken! | Cliquez sur le graphique pour l'agrandir | Cliccare sui grafici per ingrandirli! | xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Leckagen | TAB1Eingabe | Leckagen | leakages | Fuites | Fughe | xxx
Leckagen |  | Leckagen | leakages | Fuites | Fughe | xxx
Durchmesser [mm] |  | Durchmesser [mm] | diameter [mm] | Diamètre [mm] | Diametro [mm] | xxx
Anzahl |  | Anzahl | number | Quantité | Quantità | xxx
Leckagen |  | Leckagen | leakages | Fuites | Fughe | xxx
Leckagequerschnittsfläche |  | Leckagequerschnittsfläche | cross sectional area of leakages | Section de fuite | Area di sezione della fuga | xxx
Systemwerte |  | Systemwerte | system values | Valeurs du système | Valori del sistema | xxx
Dichte (System) |  | Dichte (System) | density (system) | Masse volumique (système) | Massa volumica (sistema) | xxx
Druck am Austritt |  | Druck am Austritt | eng: Druck am Austritt | Pression à la sortie | Pressione all'uscita | xxx
Temperatur am Austritt |  | Temperatur am Austritt | eng: Temperatur am Austritt | Température à la sortie | Temperatura all'uscita | xxx
Dichte am Austritt |  | Dichte am Austritt | eng: Dichte am Austritt | Masse volumique à l'entrée | Massa volumica all'uscita | xxx
Strömungsgeschwindigeit |  | Strömungsgeschwindigeit | eng: Strömungsgeschwindigeit | Vitesse d'écoulement | Velocità di corrente | xxx
Systemwerte, Systemzustand unterkritisch |  | Systemwerte, Systemzustand unterkritisch | eng: Systemwerte, Systemzustand unterkritisch | Valeur du système, état du système non critique | Valori del sistema, stato del sistema non critico | xxx
Systemwerte, Systemzustand kritisch |  | Systemwerte, Systemzustand kritisch | eng: Systemwerte, Systemzustand kritisch | Valeur du système, état du système critique | Valori del sistema, stato del sistema critico | xxx
Systemwerte |  | Systemwerte | eng: Systemwerte | Valeur du système |  | xxx
xxx
xxx
Bestimmung der Leckagen durch Kompressorlaufzeit | TAB2Eingabe | Bestimmung der Leckagen durch Kompressorlaufzeit | eng: Bestimmung der Leckagen durch Kompressorlaufzeit | Calcul des fuites à partir de la durée de fonctionnement du compresseur | Calcolo delle perdite tramite la durata di utilizzo del compressore | xxx
Messergebnisse |  | Messergebnisse | eng: Messergebnisse | Résultats de mesure | Risultati delle misurazioni | xxx
Liefermenge Kompressor |  | Liefermenge Kompressor | eng: Liefermenge Kompressor | Quantité d'air délivrée par le compresseur | Quantità d'aria erogata dal compressore | xxx
Zeiteinheiten Kompressor belastet |  | Zeiteinheiten Kompressor belastet | eng: Zeiteinheiten Kompressor belastet | Durée de fonctionement du compresseur en charge | Durata di funzionamento col compressore a pieno carico | xxx
Gesamtzeit des Messvorgangs |  | Gesamtzeit des Messvorgangs | eng: Gesamtzeit des Messvorgangs | Durée totale de la mesure | Durata totale della misurazione | xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Bestimmung der Leckagen durch Druckbehälterentleerung | TAB3Eingabe | Bestimmung der Leckagen durch Druckbehälterentleerung | eng: Bestimmung der leckagen durch Druckbehälterentleerung | Calcul des fuites à partir de la vidange des réservoirs | Calcolo delle perdite tramite svuotamento del serbatoio | xxx
Behältervolumen |  | Behältervolumen | eng: Behältervolumen | Volume des réservoirs | Volume del serbatoio | xxx
Volumen der Rohrleitungen |  | Volumen der Rohrleitungen | eng: Volumen der Rohrleitungen | Volume des conduites | Volume delle condotte | xxx
Größe [m³] |  | Größe [m³] | eng: Größe [m³] | Taille [m3] | Volume [m³] | xxx
Anzahl |  | Anzahl | number | Quantité | Quantità | xxx
Durchmesser [mm] |  | Durchmesser [mm] | diameter [mm] | Diamètre [mm] | Diametro [mm] | xxx
Länge [m] |  | Länge [m] | eng: Länge [m] | Longueur [m] | Lunghezza [m] | xxx
Messergebnisse |  | Messergebnisse | eng: Messergebnisse | Résultats de mesure | Risultati delle misurazioni | xxx
Druckbehälteranfangsdruck |  | Druckbehälteranfangsdruck | eng: Druckbehälteranfangsdruck | Pression dans le réservoir au début de la vidange | Pressione iniziale del serbatoio | xxx
Druckbehälterenddruck |  | Druckbehälterenddruck | eng: Druckbehälterenddruck | Pression dans le réservoir à la fi de la vidange | Pressione finale del serbatoio | xxx
Messzeit t |  | Messzeit t | eng: Messzeit t | Durée de mesure t | Tempo di misurazione totale t | xxx
Systemvolumen |  | Systemvolumen | eng: Systemvolumen | Volume du système | Volume del sistema | xxx
Systemvolumen gesamt |  | Systemvolumen gesamt | eng: Systemvolumen gesamt | Volume totale du système | Volume totale del sistema | xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Währung | TAB1Eingabe | Währung | Currency | Monnaie | Valuta | xxx
Leistung | TAB2Eingabe | Leistung | performance | Puissance | Potenza | xxx
spezifische Leistung | TAB3Eingabe | spezifische Leistung | specific performance | Puissance spécifique | Potenza specifica | xxx
(Nur ein Wert angeben) |  | (Nur ein Wert angeben) | (give only one value) | (indiquer simplement une valeur) | (immettere solo un valore) | xxx
Systemwerte |  | Systemwerte | system values | Données du système | Dati del sistema | xxx
Systemdruck |  | Systemdruck | systempressure | Pression du système | Pressione di sistema | xxx
Systemtemperatur |  | Systemtemperatur | systemtemperature | Température du système | Temperatura di sistema | xxx
Betriebszeit |  | Betriebszeit | running time | Durée de fonctionnement | Tempo operativo | xxx
Strompreis |  | Strompreis | electricity tariff | Prix de l'électricité | Costo dell'elettricità | xxx
Umgebungsdruck |  | Umgebungsdruck | ambient pressure | Pression ambiante | Pressione ambientale | xxx
Druckluftverbrauch gesamt (optional) |  | Druckluftverbrauch gesamt (optional) | total compressed air requirement | Consommation totale d'air comprimé (optionnel) | Consumo totale d'aria compressa (opzionale) | xxx
Verbrauch |  | Verbrauch | requirement | Consommation | Consumo | xxx
Leckageanteil |  | Leckageanteil | proportion of leakages | Part de fuites | Parte di fughe | xxx
Konstanten |  | Konstanten | constants | Constantes | Costanti | xxx
Adiabatenkoeffizient |  | Adiabatenkoeffizient | adiabatic coefficient | Coefficient adiabatique de compression | Coefficiente adiabatico | xxx
spez. Gaskonstante |  | spez. Gaskonstante | spec. gas constant | Constante de l'air ( r ) | Costante dei gas per l'aria (R) | xxx
spez. Wärmekapazität |  | spez. Wärmekapazität | spec. heat capacity | Chaleur spécifique | Calore specifico | xxx
Normdichte (0°C, 1013,25 mbar) |  | Normdichte (0°C, 1013,25 mbar) | normdensity (0°C, 1013,25 mbar) | Masse volumique normalisée (0°C, 1013,25 mbar) | Massa volumica normalizzata (0°C, 1013,25 mbar) | xxx
xxx
xxx
xxx
Ausflussmenge |  | Ausflussmenge | discharge quantity | Débit de fuite | Portata delle fughe | xxx
Massenstrom |  | Massenstrom | mass flow | Débit massique | Portata massica | xxx
Normvolumenstrom |  | Normvolumenstrom | standardised volume flow | Débit volumique normalisé | Portata volumica normalizzata | xxx
Normalvolumenstrom |  | Normalvolumenstrom | normal volume flow | Débit volumique normal | Portata volumica normale | xxx
Verbrauch/ Kosten Leckage |  | Verbrauch/ Kosten Leckage | consumption/ costs leakage | Débit de fuite / Coût des fuites | Consumi/Costi dovuti alle fughe | xxx
Stromverbrauch |  | Stromverbrauch | consumption of electricity | Consommation d'électricté | Consumo elettrico | xxx
Kosten |  | Kosten | costs | Coût | Costi | xxx
Verbrauch/ Kosten gesamt (optional) |  | Verbrauch/ Kosten gesamt (optional) | consuption/ costs total | Consommation/Coût des fuites (optionnel) | Consumi/Costi totali (opzionale) | xxx
Stromverbrauch |  | Stromverbrauch | consumption of electricity | Consommation d'électricté | Consumo elettrico | xxx
Kosten |  | Kosten | costs | Coût | Costi | xxx
Maßnahmen |  | Maßnahmen | measures | Mesures | Provvedimenti | xxx
Leckagen |  | Leckagen | leakages | Fuites | Fughe | xxx
spezifische Kompressorleistung |  | spezifische Kompressorleistung | specific compressor performance | Puissance spécifique du compresseur | Potenza specifica del compressore | xxx
Systemdruck |  | Systemdruck | System pressure | Pression du système | Pressione di sistema | xxx
xxx
xxx
xxx
Legende |  | Legende | Legende | Legende | Legende | xxx
muss ausgefüllt werden |  | muss ausgefüllt werden | must be completed | doit être rempli | campo obbligatorio | xxx
kann ausgefüllt werden |  | kann ausgefüllt werden | may be completed | peut être rempli | campo facoltativo | xxx
wird berechnet |  | wird berechnet | will be calculated | sera calculé | il valore sarà calcolato | xxx
xxx
<- Fehler |  | <- Fehler | <- Error | < - Erreur | <- Errore | xxx
xxx
nicht relevant |  | nicht relevant | not relevant | pas pertinent | non rilevante | xxx
xxx
xxx
xxx
| Steuerelemente |  |  |  |  | xxx
Leckagen | TAB01Start | Leckagen | Leakages | Fuites | Fughe | xxx
Start |  | Start | Start | Commencer | Initiziare | xxx
xxx
xxx
xxx
Zur Berechnung | TAB02Ein | Zur Berechnung | Calculation | Pour le calcul | Al calcolo | xxx
Zur Berechnung |  | Zur Berechnung | Calculation | Pour le calcul | Al calcolo | xxx
Zur Berechnung |  | Zur Berechnung | Calculation | Pour le calcul | Al calcolo | xxx
xxx
xxx
xxx
Berechnen | TAB1Eingabe | Berechnen | calculate | Calculé | Calcolare | xxx
Diagramm | TAB2Eingabe | Diagramm | diagram | Diagramme | Diagramma | xxx
+5 % | TAB3Eingabe | +5 % | +5 % | +5 % | +5 % | xxx
unverändert |  | unverändert | unchanged | inchangé | invariato | xxx
-5 % |  | -5 % | -5 % | -5 % | -5 % | xxx
-10 % |  | -10 % | -10 % | -10 % | -10 % | xxx
-25 % |  | -25 % | -25 % | -25 % | -25 % | xxx
-40 % |  | -40 % | -40 % | -40 % | -40 % | xxx
-50 % |  | -50 % | -50 % | -50 % | -50 % | xxx
+5 % |  | +5 % | +5 % | +5 % | +5 % | xxx
unverändert |  | unverändert | unchanged | inchangé | invariato | xxx
-5 % |  | -5 % | -5 % | -5 % | -5 % | xxx
-7,5 % |  | -7,5 % | -7,5 % | -7,5 % | -7,5 % | xxx
-10 % |  | -10 % | -10 % | -10 % | -10 % | xxx
+0,5 bar |  | +0,5 bar | +0,5 bar | +0,5 bar | +0,5 bar | xxx
unverändert |  | unverändert | unchanged | inchangé | invariato | xxx
-0,1 bar |  | -0,1 bar | -0,1 bar | -0,1 bar | -0,1 bar | xxx
-0,2 bar |  | -0,2 bar | -0,2 bar | -0,2 bar | -0,2 bar | xxx
-0,5 bar |  | -0,5 bar | -0,5 bar | -0,5 bar | -0,5 bar | xxx
-0,75 bar |  | -0,75 bar | -0,75 bar | -0,75 bar | -0,75 bar | xxx
-1 bar |  | -1 bar | -1 bar | -1 bar | -1 bar | xxx
Zurück |  | Zurück | back | Retour | Indietro | xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Hier kann ein beliebiger Durchmesser in mm angegeben werden. | Kommentare | Hier kann ein beliebiger Durchmesser in mm angegeben werden. | A user-defined diameter in mm can be given here. | Vous pouvez spécifier ici une valeur pour le diamètre (en mm) | Qui si può immettere un qualsiasi valore per il diametro (mm) | xxx
Standartwert: 20° C |  | Standartwert: 20° C | Standart value: 20° C | Valeur standard : 20°C | Valore standard: 20° C | xxx
Standartwert: 1 bar |  | Standartwert: 1 bar | Standart value: 1 bar | Valeur standard : 1 bar | Valore standard: 1 bar | xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Maßnahmen einzeln | Diagramme | Maßnahmen einzeln | measures seperate | Mesure particulière | Provvedimenti singoli | xxx
Maßnahmen gemeinsam |  | Maßnahmen gemeinsam | measures in common | Toutes les mesures | Tutti i provvedimenti | xxx
xxx
Zurück |  | Zurück | back | Retour | Indietro | xxx
Maßnahmen gemeinsam |  | Maßnahmen gemeinsam | measures in common | Toutes les mesures | Tutti i provvedimenti | xxx
Maßnahmen einzeln |  | Maßnahmen einzeln | measures seperate | Mesure particulière | Provvedimenti singoli | xxx
xxx
Einsparung |  | Einsparung | savings | Economie | Risparmio | xxx
Leckagen |  | Leckagen | leakages | Fuites | Fughe | xxx
System |  | System | system | Système | Sistema | xxx
xxx
IST-Zustand |  | IST-Zustand | current state | Etat actuel | Stato attuale | xxx
Leckagen |  | Leckagen | Leakages | Fuites | Fughe | xxx
spezifische Leistung |  | spezifische Leistung | performance | Puissance spécifique | Potenza specifica | xxx
Druck |  | Druck | pressure | Pression | Pressione | xxx
xxx
Original |  | Original | Original | Original | Originale | xxx
Leckagen |  | Leckagen | Leakages | Fuites | Fughe | xxx
Leistung |  | Leistung | Performance | Puissance | Potenza | xxx
Druck |  | Druck | Pressure | Pression | Pressione | xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Dateneingabe1 | Namen | Dateneingabe1 | Data1 | Saisie des données1 | Immissione dei dati1 | xxx1
Dateneingabe2 |  | Dateneingabe2 | Data2 | Saisie des données2 | Immissione dei dati2 | xxx2
Dateneingabe3 |  | Dateneingabe3 | Data3 | Saisie des données3 | Immissione dei dati3 | xxx3
Sprache wählen |  | Sprache wählen | Chose your language | Choix de la langue | Scelta della lingua | xxx4
Einführung |  | Einführung | Introduction | Introduction | Introduzione | xxx5
Maßnahmen einzeln |  | Maßnahmen einzeln | measures seperate | Mesure particulière | Provvedimenti singoli | xxx6
Maßnahmen gemeinsam |  | Maßnahmen gemeinsam | measures in common | Toutes mesures confondues | Tutti i provvedimenti | xxx7
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx1
xxx2
xxx3
xxx4
xxx5