## Sprache wählen
v2.2

## Einführung
Wärmerückgewinnung bei Druckluftsystemen
Bei diesem Tool geht es um Wärmerückgewinnungssysteme bei Druckluftanlagen
Als unternehmensspezifische Angaben sind erforderlich:
1. Kompressorleistung in kW oder benötige Druckluftmenge pro Stunde und Druck
2. Angaben zur Laufzeit in Stunden pro Jahr oder Stromverbrauch pro Jahr sowie Anteil unter Vollast und Anteil unter Leerlauf
3. Angaben zum örtlichen Öl- bzw. Gaspreis und deren Heizwerte sowie zum Wirkungsgrad der Warmwasseraufbereitung und die Anzahl der Nutzungstage der Wärmerückgewinnug pro Jahr
4. Optionale Angaben zum Zinssatz bei linearer Abschreibung
Aus diesen Angaben werden dann die ungefähren Kosten für ein Wärmerückgewinnungssystem berechnet. Hierbei wird nach Standardwärmetauschern für die Heizwasseraufbereitung und Sicherheitswärmetauschern für die Trinkwasseraufbereitung unterschieden. Ausserdem werden die möglichen Einsparmöglichkeiten und die realisierbaren Einsparmöglichkeiten, abhängig von der Anzahl der Nutzungstage, berechnet.
Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2005.
Kontakt: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de
Dieses Programm darf nicht entgeltpflichtig weitergegeben werden

## Dateneingabe
Wärmerückgewinnung bei Druckluftsystemen
Währung |  |  | Investition
Plattenwärmetauscher
|  |  | 45 °C auf 70 °C | EUR
|  |  | 15 °C auf 70 °C | EUR
Kompressor |  |  | Sicherheitswärmetauscher
Leistung | kW |  | 45 °C auf 70 °C | EUR
oder |  |  | 15 °C auf 70 °C | EUR
Liefermenge | m3/Std. |  | Luftkanal
Druck | bar |  | 25 °C | EUR
Laufzeit |  |  | Einsparung
Energieverbrauch | kWh/Jahr |  | Theoretisches Einsparpotential | EUR/a
oder |  |  | Realisierbare Einsparung IST-Zustand | EUR/a
Betriebsstunden | Std./Jahr
Anteil Volllast | %
Anteil Leerlauf | %
Umgebungsvariablen
Rückgewinnung über
Energieträger
Energiepreis | EUR/l
Heizwert | MJ/l
Heizkesselwirkungsgrad
Nutzungstage | d/Jahr
Anteil nutzbare Energie |  | 0.85
Investition
Zinssatz | %
Legende
muss ausgefüllt werden
kann ausgefüllt werden
wird berechnet
Note on D17: Standardwert: 80%
Note on D22: Heizöl, leicht: 1 t = 1190 l
Note on D23: Standardwert: (Öl) 35,7 MJ/l (Gas) 35,7 MJ/m³
Note on D24: Standardwert: 0,9
Note on D25: Standardwert: 180
Note on D26: Standardwert: Luft: 0,92 Wasser: 0,85
Note on D28: Standardwert: 7%

## interne Daten (hidden)
Berechnungen
| Wasser | Standartwerte
Kompressorleistung aus Dateneingabe [kW] | 0 | Wasser | Luft | relevanter Wert
Anteil nutzbare Wärmeleistung | 0.85 | 0.85 | 0.92 | 0.85
nutzbare Wärmeleistung [kW] | 0
nutzbare Wärmemenge [J] | 0 | Einheiten
Ölpreis [€/l] | 0 | l | m³ | kWh
Heizwert [J/l] | 35700000 | Wasser | MJ/m³ | 35.7 | <- Standartwert
Wirkungsgrad | 0.9 | 0.9
Betriebszeit [h/a] | 0
Anteil Vollast | 80% | 0.8
Anteil Leerlauf | 20%
Nutzungstage | 180 | 180
AfA Zins | 7% | 0.07
Rabattfaktor Listenpreis Wärmetauscher | 0.7
Leerlauffaktor Verbrauch | 0.3
Anteil WRG im Leerlauf | 0
max. mögl. Einsparung [€/a] | 0
mögl. Einsparung System [€/a] | 0
Wennabfrage #Hilfswert, alle >0 | 0 | #wird benutzt, um zu prüfen, ob alle eingabewerte >0 sind. Wenn nicht, wird in den berechneten feldern nichts angezeigt.
Währungsfaktor | 1 | Umrechnungskurse sind in VBA in Tabelle6 sub waehrung_change() hinterlegt
Wasser (1) / Luft (2) | 1 | 1 EUR = 1.555 CHF; 0,684 GBP; 1,194 USD; 138,237 JPY
| Heizwasser PTG |  | Trinkwasser SWT |  | Luft
| 45°C auf 70°C | 15°C auf 70°C | 45°C auf 70°C | 15°C auf 70°C | 25°C
Wärmeleistung [kW] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investitionskosten | 1050 | 1050 | 6353.97 | 5453.63 | 700
lineare Regressionsfunktionen | y = 55x + 1500 | y = 45x + 1500 | y = 182,29x + 9077,1 | y = 117,35x + 7790,9 | y=1000+2000/30*(x)^0,8
Ölpreis | - 15% | - 5% | Basisfall | + 5% | + 15%
maximal mögliche Einsparung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
realisierbare Einsparung unter aktuellen Randbedingungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortisationszeit Standardwärmetauscher [Jahre] (15/70 °C) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Amortisationszeit Standardwärmetauscher [Jahre] (45/70 °C) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Amortisationszeit Sicherheitswärmetauscher [Jahre] (15/70 °C) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Amortisationszeit Sicherheitswärmetauscher [Jahre] (45/70 °C) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Amortisationszeit Luftkanal [Jahre] (25 °C) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Betriebsstunden | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000
maximal mögliche Einsparung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
realisierbare Einsparung unter aktuellen Randbedingungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortisationszeit Standardwärmetauscher [Jahre] (15/70 °C) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Amortisationszeit Standardwärmetauscher [Jahre] (45/70 °C) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Amortisationszeit Sicherheitswärmetauscher [Jahre] (15/70 °C) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Amortisationszeit Sicherheitswärmetauscher [Jahre] (45/70 °C) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Amortisationszeit Luftkanal [Jahre] (25 °C) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Leistungsfaktoren für kWel
po [bar] | 1
To [°C] | 15
cp [kJ/kg K] | 1.01
cv [kJ/kg K] | 0.72
Rl [kJ/kg K] | 0.2871
M [kg/kmol] | 28.96
R [kJ/kmol K] | 8.3145
kappa=cp/cv | 1.4028
Dichte [kg/m3] | 1.225
Wirkungsgradfaktor | 1.2
mo [kg/min] | 0
T1 [°C] | -273.15
Leistung [kWel] | 0
Berechnung Betriebszeit | 0

## Sprachen (hidden)
Deutsch |  | Deutsch | Englisch | Franzoesisch | Italienisch | Spanisch
Wärmerückgewinnung bei Druckluftsystemen | Tabelle: | Wärmerückgewinnung bei Druckluftsystemen | Heat recovery in compressed air systems | Récupération de chaleur à partir du système d'air comprimé | Recupero di calore nei sistemi ad aria compressa | xxx
Bei diesem Tool geht es um Wärmerückgewinnungssysteme bei Druckluftanlagen | Einführung | Bei diesem Tool geht es um Wärmerückgewinnungssysteme bei Druckluftanlagen | This tool deals with heat recovery in compressed air systems | Ce Tool permet d'évaluer la récupération de chaleur possible à partir du système d'air comprimé | Con questo tool vengono trattati i sistemi di recupero di calore negli impianti ad aria compressa | xxx
Als unternehmensspezifische Angaben sind erforderlich: |  | Als unternehmensspezifische Angaben sind erforderlich: | Company-specific data required: | Les données suivantes sont indispensables: | Le informazioni specifiche della ditta necessarie sono: | xxx
1. Kompressorleistung in kW oder benötige Druckluftmenge pro Stunde und Druck |  | 1. Kompressorleistung in kW oder benötige Druckluftmenge pro Stunde und Druck | 1. Compressor rating in kW or required amount of compressed air per hour and pressure | 1. Puissance du compresseur en kW ou quantité d'air comprimé par heure et pression | 1. Potenza del compressore in kW oppure quantità d'aria compressa all'ora e pressione | xxx
2. Angaben zur Laufzeit in Stunden pro Jahr oder Stromverbrauch pro Jahr sowie Anteil unter Vollast und Anteil unter Leerlauf |  | 2. Angaben zur Laufzeit in Stunden pro Jahr oder Stromverbrauch pro Jahr sowie Anteil unter Vollast und Anteil unter Leerlauf | 2. Information about running time in hours per year or electricity consumption per year as well as shares of full load and idling | 2. Durée de fonctionnement par an (en heure) ou consommation électrique par an ainsi que la part d'utilisation à plein régime et à vide du compresseur | 2. Durata di funzionamento annuale in ore oppure consumo elettrico annuale e parti di funzionamento a pieno carico e a vuoto | xxx
3. Angaben zum örtlichen Öl- bzw. Gaspreis und deren Heizwerte sowie zum Wirkungsgrad der Warmwasseraufbereitung und die Anzahl der Nutzungstage der Wärmerückgewinnug pro Jahr |  | 3. Angaben zum örtlichen Öl- bzw. Gaspreis und deren Heizwerte sowie zum Wirkungsgrad der Warmwasseraufbereitung und die Anzahl der Nutzungstage der Wärmerückgewinnug pro Jahr | 3. Information about local oil or gas price and their heating value as well as efficiency of hot water production and the number of days heat recovery is used per year | 3. Prix local du fuel ou du gaz et leur pouvoir calorifique ainsi que le rendement de la chaudière et le nombre de jour d'utilisation de la récupération de chaleur par an | 3. Prezzo locale e potere carorifico dell'olio combustibile o del gas, rendimento della caldaia e giorni all'anno di possibile utilizzo del recupero di calore | xxx
4. Optionale Angaben zum Zinssatz bei linearer Abschreibung |  | 4. Optionale Angaben zum Zinssatz bei linearer Abschreibung | 4. Optional information about interest rate of straight-line depreciation | 4. Taux d'intérêts pour les amortissements linéaires | 4. Tasso d'interesse per il deprezzamento lineare (opzionale) | xxx
xxx
Kontakt: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de |  | Kontakt: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | Contact: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | Contact: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | Contatto: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | xxx
Aus diesen Angaben werden dann die ungefähren Kosten für ein Wärmerückgewinnungssystem berechnet. Hierbei wird nach Standardwärmetauschern für die Heizwasseraufbereitung und Sicherheitswärmetauschern für die Trinkwasseraufbereitung unterschieden. Ausserdem werden die möglichen Einsparmöglichkeiten und die realisierbaren Einsparmöglichkeiten, abhängig von der Anzahl der Nutzungstage, berechnet. |  | Aus diesen Angaben werden dann die ungefähren Kosten für ein Wärmerückgewinnungssystem berechnet. Hierbei wird nach Standardwärmetauschern für die Heizwasseraufbereitung und Sicherheitswärmetauschern für die Trinkwasseraufbereitung unterschieden. Ausserdem werden die möglichen Einsparmöglichkeiten und die realisierbaren Einsparmöglichkeiten, abhängig von der Anzahl der Nutzungstage, berechnet. | This information is used to calculate the approx. costs for a heat recovery system. A distinction is made between standard heat exchangers for hot water production and safety heat exchangers for the preparation of drinking water. In addition, the possible savings and realisable savings depending on the number of days of use are calculated. | A partir des informations saisie, le Tool va calculer le coût approximatif du système de récupération de chaleur. Dans la suite, on différenciera les échangeurs de chaleur standards pour l'eau de chauffage et les échangeurs de chaleur sécurisés pour l'eau potable. Par ailleurs, les économies potentielles er réalisables seront calculées en fonction du nombre de jour d'utilisation. | Tramite queste informazioni vengono calcolati i costi approssimativi del sistema per il recupero di calore. Per fare ciò viene fatta una distinzione fra scambiatori di calore convenzionali per l'acqua da riscaldamento e scambiatori di calore di sicurezza per l'acqua potabile. Inoltre viene calcolato il risparmio potenziale e quello realizzabile, a dipendenza del numero di giorni di sfruttamento. | xxx
Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2005. |  | Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2005. | Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2005. | Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2005. | Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2005. | xxx
Dieses Programm darf nicht entgeltpflichtig weitergegeben werden |  | Dieses Programm darf nicht entgeltpflichtig weitergegeben werden | A fee may not be charged for passing on this program | Ce programme ne doit pas être diffusé de façon payante. | Questo programma non può essere diffuso a pagamento. | xxx
Zur Berechnung |  | Zur Berechnung | Calculate | Pour le calcul | Al calcolo | xxx
Einführung | Tabellennamen | Einführung | Introduction | Introduction | Introduzione | xxx1
Sprache wählen |  | Sprache wählen | Select language | Choix de la langue | Scelta della lingua | xxx2
Dateneingabe |  | Dateneingabe | Data entry | Saisie des données | Immissione dei dati | xxx3
Energiepreisszenarien |  | Energiepreisszenarien | Energy price scenarios | Prix de l'énergie | Scenari dei prezzi energetici | xxx4
Betriebsstundenszenarien |  | Betriebsstundenszenarien | Operating hours scenarios | Heures de service | Scenari delle ore di servizio | xxx5
Eingabewerte | Tabelle: | Eingabewerte | Input values | Valeur demandée | Dati da immettere | xxx
Größe | Dateneingabe | Größe | Size | Grandeur | Grandezza | xxx
Einheit |  | Einheit | Unit | Unité | Unità | xxx
Wert |  | Wert | Value | Valeur | Valore | xxx
Kompressor |  | Kompressor | Compressor | Compresseur | Compressore | xxx
Leistung |  | Leistung | Power | Puissance | Potenza | xxx
oder |  | oder | or | ou | oppure | xxx
Liefermenge |  | Liefermenge | Air deliviery | débit volumentric | it: Liefermenge | xxx
Druck |  | Druck | pressure | Pression | Pressione | xxx
Laufzeit |  | Laufzeit | Running time | Durée d'utilisation | Durata di utilizzo | xxx
Energieverbrauch |  | Energieverbrauch | energy consumption | Consommation d'énergie | Consumo energetico | xxx
oder |  | oder | or | ou | oppure | xxx
Betriebsstunden |  | Betriebsstunden | Operating hours | Heures de service | Ore di servizio | xxx
Anteil Volllast |  | Anteil Volllast | share of full load | Part à plein régime | Parte a pieno carico | xxx
Anteil Leerlauf |  | Anteil Leerlauf | share of idling | Part à vide | Parte a vuoto | xxx
Umgebungsvariablen |  | Umgebungsvariablen | Ambient variables | Variables d'environnement | Variabili ambientali | xxx
Rückgewinnung über |  | Rückgewinnung über | Recovery by | Récupération par | Recupero tramite | xxx
Energieträger |  | Energieträger | Energy carrier | Source d'énergie | Vettore energetico | xxx
Energiepreis |  | Energiepreis | Energy price | Prix de l'énergie | Prezzo dell'energia | xxx
Heizwert |  | Heizwert | Heating value | Pouvoir calorifique | Potere calorifico | xxx
Heizkesselwirkungsgrad |  | Heizkesselwirkungsgrad | Boiler efficiency | Rendement de la chaudière | Rendimento della caldaia | xxx
Nutzungstage |  | Nutzungstage | Days used | Jours d'utilisation | Giorni di utilizzo | xxx
Anteil nutzbare Energie |  | Anteil nutzbare Energie | Share of useful energy | Part d'énergie utilisable | Parte di energia utilizzabile | xxx
Investition |  | Investition | Investment | Investisement | Investimento | xxx
Zinssatz |  | Zinssatz | Interest rate | taux d'intérêt | Tasso d'interesse | xxx
muss ausgefüllt werden |  | muss ausgefüllt werden | must be completed | doit être remplie | campo obbligatorio | xxx
kann ausgefüllt werden |  | kann ausgefüllt werden | may be completed | peut être remplie | campo facoltativo | xxx
wird berechnet |  | wird berechnet | will be calculated | sera calculé | il valore sarà calcolato | xxx
Errechnete Werte |  | Errechnete Werte | calculated values | Valeur calculée | Valori calcolati | xxx
Größe |  | Größe | Size | Grandeur | Grandezza | xxx
Einheit |  | Einheit | Unit | Unité | Unità | xxx
Wert |  | Wert | Value | Valeur | Valore | xxx
Investition |  | Investition | Investment | Investissement | Investimento | xxx
Plattenwärmetauscher |  | Plattenwärmetauscher | Plate heat exchanger | Echangeur à plaques | Scambiatore a piastre | xxx
45 °C auf 70 °C |  | 45 °C auf 70 °C | 45 °C / 70 °C | 45 °C à 70 °C | da 45 °C a 70 °C | xxx
15 °C auf 70 °C |  | 15 °C auf 70 °C | 15 °C / 70 °C | 15 °C à 70 °C | da 15 °C a 70 °C | xxx
Sicherheitswärmetauscher |  | Sicherheitswärmetauscher | Safety heat exchanger | Echangeur sécurisé | Scambiatore di sicurezza | xxx
45 °C auf 70 °C |  | 45 °C auf 70 °C | 45 °C / 70 °C | 45 °C à 70 °C | da 45 °C a 70 °C | xxx
15 °C auf 70 °C |  | 15 °C auf 70 °C | 15 °C / 70 °C | 15 °C à 70 °C | da 15 °C a 70 °C | xxx
Einsparung |  | Einsparung | Savings | Economie | Risparmio | xxx
Theoretisches Einsparpotential |  | Theoretisches Einsparpotential | Theoretical saving potential | Potentiel d'économie théorique | Risparmio potenziale teorico | xxx
Realisierbare Einsparung IST-Zustand |  | Realisierbare Einsparung IST-Zustand | Realizable saving under current conditions | Economie réalisable dans l'état actuel | Risparmio realizzabile allo stato attuale | xxx
kW |  | kW | kW | kW | kW | xxx
m3/Std. |  | m3/Std. | m3/h | m3/h | m3/h | xxx
bar |  | bar | bar | bar | bar | xxx
kWh/Jahr |  | kWh/Jahr | kWh/year | kWh/an | kWh/anno | xxx
Std./Jahr |  | Std./Jahr | h/year | h/an | h/anno | xxx
% |  | % | % | % | % | xxx
Währung |  | Währung | Currency | Monnaie | Valuta | xxx
Wasser |  | Wasser | Water | Eau | Acqua | xxx
Luft |  | Luft | Air | Air | Aria | xxx
MJ/m³ |  | MJ/m³ | MJ/m³ | MJ/m³ | MJ/m³ | xxx
d/Jahr |  | d/Jahr | d/a | j/a | g/a | xxx
% |  | % | % | % | % | xxx
Öl |  | Öl | Oil | Fuel | Olio combustibile | xxx
Gas |  | Gas | Gas | Gaz | Gas | xxx
Strom |  | Strom | Electricity | Strom | Strom | xxx
Standardwert: 80% | Tabelle: | Standardwert: 80% | Standard value: 80% | Valeur standard : 80% | Valore standard: 80% | xxx
Standardwert: Luft: 0,92 Wasser: 0,85 | Dateneingabe, | Standardwert: Luft: 0,92 Wasser: 0,85 | Standard setting: Air: 0,92 Water: 0,85 | Valeur standard: Air : 0,92 Eau : 0,85 | Valore standard: aria: 0,92 acqua: 0,85 | xxx
Standardwert: 7% | Kommentare | Standardwert: 7% | Standard setting: 7% | Valeur standard: 7% | Valore standard: 7% | xxx
Standardwert: (Öl) 35,7 MJ/l (Gas) 35,7 MJ/m³ |  | Standardwert: (Öl) 35,7 MJ/l (Gas) 35,7 MJ/m³ | Standard setting: (oil) 35,7 MJ/l (gas) 35,7 MJ/m³ | Valeur standard: (Fuel) 35,7 MJ/l (Gaz) 35,7 MJ/m³ | Valore standard: (Olio combustibile) 35,7 MJ/l (Gas) 35,7 MJ/m³ | xxx
Standardwert: 180 |  | Standardwert: 180 | Standard setting: 180 | Valeur standard: 180 | Valore standard: 180 | xxx
Standardwert: 0,9 |  | Standardwert: 0,9 | Standard setting: 0,9 | Valeur standard: 0,9 | Valore standard: 0,9 | xxx
Heizöl, leicht: 1 t = 1190 l |  | Heizöl, leicht: 1 t = 1190 l | Fuel oil, light: 1 t = 1190 l | Fuel, léger: 1 t = 1190 l | Olio combustibile, leggero: 1 t = 1190 l | xxx
Erdgas H: Hu = 11,09 kWh/m³ |  | Erdgas H: Hu = 11,09 kWh/m³ | Natural gas H: Hu = 11,09 kWh/m³ | Gaz naturel H: PCI = 11,09 kWh/m³ | Gas naturale H: Hi = 11,09 kWh/m³ | xxx
xxx |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
Energiepreis-Szenarien | Buttonbeschriftung | Energiepreis-Szenarien | Energy price scenarios | Scénarios d'évolution du prix de l'énergie | Scenario dei prezzi energetici | xxx
Betriebsstunden-Szenarien | Dateneingabe, | Betriebsstunden-Szenarien | Operating hours scenarios | Scénarios d'évolution de la durée de fonctionnement | Scenario delle ore di servizio | xxx
| Diagramme |  |  |  |  | xxx
zurück |  | zurück | back | Retour | Indietro | xxx
xxx
Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit | Diagramme | Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit | Energy saving and economic efficiency | Economie d'énergie et rentabilité | Risparmio energetico e redditività | xxx
Einsparung |  | Einsparung | Saving | Economie | Risparmio | xxx
Basisfall |  | Basisfall | Base case | Cas de base | Caso base | xxx
Amortisationszeit [Jahre] |  | Amortisationszeit [Jahre] | Amortization time [years] | Durée d'amortissement | Durata del deprezzamento in anni | xxx
Ölpreis |  | Ölpreis | oil price | Prix du fioul | Prezzo dell'olio combustibile | xxx
Gaspreis |  | Gaspreis | gas price | Prix du gaz naturell | Prezzo del gas | xxx
maximal mögliche Einsparung |  | maximal mögliche Einsparung | maximum possible saving | Economie maximale possible | Massimo risparmio possibile | xxx
realisierbare Einsparung unter aktuellen Randbedingungen |  | realisierbare Einsparung unter aktuellen Randbedingungen | realizable saving under current conditions | Economie réalisable sous les conditions actuelles | Risparmio realizzabile alle condizioni attuali | xxx
Amortisationszeit Standardwärmetauscher [Jahre] (15/70 °C) |  | Amortisationszeit Standardwärmetauscher [Jahre] (15/70 °C) | Amortization time standard heat exchanger 15°C to 70°C [years] | Temps d'amortissement pour un échangeur standard [année] (15/70°C) | Durata dell'ammortamento dello scambiatore di calore standard (15/70°C) in anni | xxx
Amortisationszeit Standardwärmetauscher [Jahre] (45/70 °C) |  | Amortisationszeit Standardwärmetauscher [Jahre] (45/70 °C) | Amortization time standard heat exchanger 45°C to 70°C [years] | Temps d'amortissement pour un échangeur standard [année] (45/70°C) | Durata dell'ammortamento dello scambiatore di calore standard (45/70°C) in anni | xxx
Amortisationszeit Sicherheitswärmetauscher [Jahre] (15/70 °C) |  | Amortisationszeit Sicherheitswärmetauscher [Jahre] (15/70 °C) | Amortization time safety heat exchanger 15°C to 70°C [years] | Temps d'amortissement pour un échangeur sécurisé [année] (15/70°C) | Durata dell'ammortamento dello scambiatore di calore di sicurezza (15/70°C) in anni | xxx
Amortisationszeit Sicherheitswärmetauscher [Jahre] (45/70 °C) |  | Amortisationszeit Sicherheitswärmetauscher [Jahre] (45/70 °C) | Amortization time safety heat exchanger 45°C to 70°C [years] | Temps d'amortissement pour un échangeur sécurisé [année] (45/70°C) | Durata dell'ammortamento dello scambiatore di calore di sicurezza (45/70°C) in anni | xxx
Strompreis |  | Strompreis | Strompreis | Strompreis | Strompreis | xxx
Betriebsstunden [h/Jahr] |  | Betriebsstunden [h/Jahr] | Operating hours [h/year] | Durée de fonctionnement [h/an] | Tempo operativo [h/anno] | xxx
Amortisationszeit Luftkanal [Jahre] (25 °C) |  | Amortisationszeit Luftkanal [Jahre] (25 °C) | xxx | xxx | xxx | xxx
EUR | Währungsab- kürzungen | EUR | EUR | EUR | EUR | xxx
CHF |  | CHF | CHF | CHF | CHF | xxx
GBP |  | GBP | GBP | GBP | GBP | xxx
USD |  | USD | USD | USD | USD | xxx
JPY |  | JPY | JPY | JPY | JPY | xxx
xxx
Legende |  | Legende | Legend | Légende | Legenda | xxx
Start |  | Start | Start | Commencer | Inizio | xxx
xxx
Wärmerückgewinnung |  | Wärmerückgewinnung | Heat recovery | Récupération de chaleur | Recupero di calore | xxx
Energiepreisszenarien (Luft) | Tabellennamen | Energiepreisszenarien (Luft) | Energy price scenarios (Air) | Prix de l'énergie (Air) | Scenari dei prezzi energetici (Aria) | xxx6
Betriebsstundenszenarien (Luft) |  | Betriebsstundenszenarien (Luft) | Operating hours scenarios (Air) | Heures de service (Air) | Scenari delle ore di servizio (Aria) | xxx7
Luftkanal | Tabelle: | Luftkanal | xxx | xxx | xxx | xxx
25 °C | Dateneingabe | 25 °C | xxx | xxx | xxx | xxx