Procès-verbal de réception

Système d’éclairage

(art. 157 et suivants de la norme SIA 118)

| Bâtiment |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rue |  |  |
| NPA, Localité |  |  |

Mandante, maître d’ouvrage

| Entreprise |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prénom, Nom |  |  |
| Rue |  |  |
| NPA, Localité |  |  |

Direction technique des travaux (concepteur éclairage/électricité),

| Entreprise |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prénom, Nom |  |  |
| Rue |  |  |
| NPA, Localité |  |  |

Installateur-électricien / Installatrice-électricienne

| Entreprise |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prénom, Nom |  |  |
| Rue |  |  |
| NPA, Localité |  |  |

Défauts lors de la réception

|  | Aucun défaut, l’objet est considéré comme réceptionné. |
| --- | --- |
|  | Défauts mineurs selon liste jointe. |
|  | Défauts majeurs selon liste jointe. |

Liste des défauts

| Pièce | Défaut | Réalisé par | Date | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Correction des défauts

|  | Correction des défauts jusqu’au au plus tard. ((Date)) |
| --- | --- |
|  | La réception est reportée au . ((Date)) |
|  | Renonciation expresse à faire valoir les défauts, c.-à-d. aucune amélioration ni valeur minorée demandée. |

Annexes au procès-verbal de réception

|  | Documentation du système y compris descriptif des pièces, fiches techniques, modes d’emploi, adresse pour l’achat de pièces de rechange, etc. |
| --- | --- |
|  | Plans d’installation révisés |
|  | Certificats de garantie (garantie de construction) |
|  | Procès-verbal de mesure et de contrôle selon l’OIBT (ordonnance sur les installations électriques à basse tension) |
|  | Certificat de sécurité selon l’OIBT, article 24 |

| Lieu, Date |  |  |
| --- | --- | --- |

| Installateur-électricien Installatrice-électricienne |  | Direction technique des travaux (Concepteur éclairage/électricité) |  | Mandante Maître d’ouvrage |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Check-list pour la réception (pour les non-spécialistes)

Lors de la réception du système d’éclairage, vous contrôlez si les prestations figurant dans l’offre et commandées ont été réalisées comme convenu par le prestataire. La réception a lieu une fois que le prestataire a fini d’installer le nouveau système d’éclairage, l’a mis en service dans les règles de l’art et l’a correctement réglé. Dans le cas d’installations complexes, il est recommandé aux non-spécialistes de faire appel à un spécialiste indépendant pour la réception (concepteur lumière/électricité par exemple).

Lors de la réception, le nouveau système d’éclairage est vérifié conjointement. Le résultat de la réception est protocolé dans un procès-verbal de réception. Les éventuels défauts doivent y être listés et une date limite doit être indiquée pour la correction desdits défauts. Le procès-verbal de réception est ensuite signé par toutes parties prenantes (donneur d’ordre, concepteur et installateur électrique).

1. Points de contrôle communs pour toutes les pièces

|  | Point de contrôle | OK | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Une documentation du système est-elle fournie avec les contenus suivants? - Descriptif des pièces Un bon descriptif des pièces contient les informations suivantes pour chaque pièce: - Numéro et nom de la pièce - Surface en m² et utilisation - Fabricant des lampes - Type de lampe et numéro de commande - Valeurs de planification (éclairement lumineux, taux d’éblouissement, indice de rendu des couleurs et uniformité) - Puissance du système en W et puissance de référence de la pièce en W - Nombre de lampes - Niveau de gradation en % - Procès-verbal de mesure de l’éclairement lumineux - Commande - Type de capteur (lumière naturelle, présence, etc.) et temporisation à l’extinction en minutes - Plans d’installation - Fiches de données - Modes d’emploi Adresse pour l’achat de pièces de rechange |  |  |
| 1.2 | Les plans d’installation révisés se trouvent-ils dans la documentation? |  |  |
| 1.3 | Tous les certificats de garantie de construction convenus sont-ils disponibles et signés? |  |  |
| 1.4 | Les procès-verbaux de mesure et de contrôle selon l’OIBT (ordonnance sur les installations électriques à basse tension) sont-ils disponibles? |  |  |
| 1.5 | Le certificat de sécurité (selon l’OIBT, article 24) est-il disponible? |  |  |
| 1.6 | Avez-vous reçu une instruction sur l’utilisation conforme du nouveau système d’éclairage? |  |  |

Remarque:	cette check-list pour la réception des systèmes d’éclairage s’adressant à des non-spécialistes, elle est formulée de manière simple et compréhensible. La norme SIA 118 art. 157 et suivants, dans laquelle figurent les informations légalement contraignantes, est déterminante pour les réceptions.

2. Points de contrôle pour chaque pièce

Vérifiez, dans chaque pièce, si l’éclairage a été réalisé conformément au contrat de services ou à l’offre. Si votre projet comprend plus de six pièces, faites une copie de cette page.

|  |  |  |  | Pièce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point de contrôle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2.1 | Le nombre de lampes installées correspond-il aux indications de l’offre? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Est-ce que les lampes montées sont les bonnes? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Les capteurs installés sont-ils ceux indiqués dans l’offre (détecteur de mouvement, détecteur de présence, variateur, etc.)? | 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | L’installateur a-t-il mis en service et correctement réglé la commande? | 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | La commande d’éclairage fonctionne-t-elle comme décrit dans l’offre? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Le positionnement des lampes correspond-il à vos attentes? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | La puissance électrique des lampes est-elle conforme aux indications de l’offre? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | L’éclairement lumineux a-t-il été correctement réglé, mesuré et documenté? | 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | La température de couleur est-elle conforme à vos attentes? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | L’uniformité de l’éclairement lumineux est-il conforme à vos attentes? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | L’éclairage est-il monté correctement et les lampes sont-elles en parfait état (non endommagées)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Les plafonds, murs et sols sont-ils en parfait état (non endommagés)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1)	Faites confirmer ce point par le prestataire et demandez-lui de vous montrer où se trouvent exactement les capteurs dans la pièce.

2)	Faites confirmer ce point par le prestataire et demandez-lui de vous montrer à quel endroit ce point de contrôle est protocolé dans la documentation de l’installation ou dans le descriptif des pièces.