## Choix de la langue
v2.2

## Introduction
Récupération de chaleur à partir du système d'air comprimé
Ce Tool permet d'évaluer la récupération de chaleur possible à partir du système d'air comprimé
Les données suivantes sont indispensables:
1. Puissance du compresseur en kW ou quantité d'air comprimé par heure et pression
2. Durée de fonctionnement par an (en heure) ou consommation électrique par an ainsi que la part d'utilisation à plein régime et à vide du compresseur
3. Prix local du fuel ou du gaz et leur pouvoir calorifique ainsi que le rendement de la chaudière et le nombre de jour d'utilisation de la récupération de chaleur par an
4. Taux d'intérêts pour les amortissements linéaires
A partir des informations saisie, le Tool va calculer le coût approximatif du système de récupération de chaleur. Dans la suite, on différenciera les échangeurs de chaleur standards pour l'eau de chauffage et les échangeurs de chaleur sécurisés pour l'eau potable. Par ailleurs, les économies potentielles er réalisables seront calculées en fonction du nombre de jour d'utilisation.
Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2005.
Contact: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de
Ce programme ne doit pas être diffusé de façon payante.

## Saisie des données
Récupération de chaleur à partir du système d'air comprimé
Monnaie |  |  | Investissement
Echangeur à plaques
|  |  | 45 °C à 70 °C | EUR
|  |  | 15 °C à 70 °C | EUR
Compresseur |  |  | Echangeur sécurisé
Puissance | kW |  | 45 °C à 70 °C | EUR
ou |  |  | 15 °C à 70 °C | EUR
débit volumentric | m3/h |  | xxx
Pression | bar |  | xxx | EUR
Durée d'utilisation |  |  | Economie
Consommation d'énergie | kWh/an |  | Potentiel d'économie théorique | EUR/a
ou |  |  | Economie réalisable dans l'état actuel | EUR/a
Heures de service | h/an
Part à plein régime | %
Part à vide | %
Variables d'environnement
Récupération par
Source d'énergie
Prix de l'énergie | EUR/l
Pouvoir calorifique | MJ/l
Rendement de la chaudière
Jours d'utilisation | j/a
Part d'énergie utilisable |  | 0.85
Investisement
taux d'intérêt | %
Légende
doit être remplie
peut être remplie
sera calculé
Note on D17: Valeur standard : 80%
Note on D22: Fuel, léger: 1 t = 1190 l
Note on D23: Valeur standard: (Fuel) 35,7 MJ/l (Gaz) 35,7 MJ/m³
Note on D24: Valeur standard: 0,9
Note on D25: Valeur standard: 180
Note on D26: Valeur standard: Air : 0,92 Eau : 0,85
Note on D28: Valeur standard: 7%

## interne Daten (hidden)
Berechnungen
| Wasser | Standartwerte
Kompressorleistung aus Dateneingabe [kW] | 0 | Wasser | Luft | relevanter Wert
Anteil nutzbare Wärmeleistung | 0.85 | 0.85 | 0.92 | 0.85
nutzbare Wärmeleistung [kW] | 0
nutzbare Wärmemenge [J] | 0 | Einheiten
Ölpreis [€/l] | 0 | l | m³ | kWh
Heizwert [J/l] | 35700000 | Eau | MJ/m³ | 35.7 | <- Standartwert
Wirkungsgrad | 0.9 | 0.9
Betriebszeit [h/a] | 0
Anteil Vollast | 80% | 0.8
Anteil Leerlauf | 20%
Nutzungstage | 180 | 180
AfA Zins | 7% | 0.07
Rabattfaktor Listenpreis Wärmetauscher | 0.7
Leerlauffaktor Verbrauch | 0.3
Anteil WRG im Leerlauf | 0
max. mögl. Einsparung [€/a] | 0
mögl. Einsparung System [€/a] | 0
Wennabfrage #Hilfswert, alle >0 | 0 | #wird benutzt, um zu prüfen, ob alle eingabewerte >0 sind. Wenn nicht, wird in den berechneten feldern nichts angezeigt.
Währungsfaktor | 1 | Umrechnungskurse sind in VBA in Tabelle6 sub waehrung_change() hinterlegt
Wasser (1) / Luft (2) | 1 | 1 EUR = 1.555 CHF; 0,684 GBP; 1,194 USD; 138,237 JPY
| Heizwasser PTG |  | Trinkwasser SWT |  | Luft
| 45°C auf 70°C | 15°C auf 70°C | 45°C auf 70°C | 15°C auf 70°C | 25°C
Wärmeleistung [kW] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investitionskosten | 1050 | 1050 | 6353.97 | 5453.63 | 700
lineare Regressionsfunktionen | y = 55x + 1500 | y = 45x + 1500 | y = 182,29x + 9077,1 | y = 117,35x + 7790,9 | y=1000+2000/30*(x)^0,8
Ölpreis | - 15% | - 5% | Cas de base | + 5% | + 15%
Economie maximale possible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Economie réalisable sous les conditions actuelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temps d'amortissement pour un échangeur standard [année] (15/70°C) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Temps d'amortissement pour un échangeur standard [année] (45/70°C) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Temps d'amortissement pour un échangeur sécurisé [année] (15/70°C) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Temps d'amortissement pour un échangeur sécurisé [année] (45/70°C) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
xxx | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Betriebsstunden | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000
Economie maximale possible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Economie réalisable sous les conditions actuelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temps d'amortissement pour un échangeur standard [année] (15/70°C) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Temps d'amortissement pour un échangeur standard [année] (45/70°C) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Temps d'amortissement pour un échangeur sécurisé [année] (15/70°C) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Temps d'amortissement pour un échangeur sécurisé [année] (45/70°C) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
xxx | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Leistungsfaktoren für kWel
po [bar] | 1
To [°C] | 15
cp [kJ/kg K] | 1.01
cv [kJ/kg K] | 0.72
Rl [kJ/kg K] | 0.2871
M [kg/kmol] | 28.96
R [kJ/kmol K] | 8.3145
kappa=cp/cv | 1.4028
Dichte [kg/m3] | 1.225
Wirkungsgradfaktor | 1.2
mo [kg/min] | 0
T1 [°C] | -273.15
Leistung [kWel] | 0
Berechnung Betriebszeit | 0

## Sprachen (hidden)
Franzoesisch |  | Deutsch | Englisch | Franzoesisch | Italienisch | Spanisch
Récupération de chaleur à partir du système d'air comprimé | Tabelle: | Wärmerückgewinnung bei Druckluftsystemen | Heat recovery in compressed air systems | Récupération de chaleur à partir du système d'air comprimé | Recupero di calore nei sistemi ad aria compressa | xxx
Ce Tool permet d'évaluer la récupération de chaleur possible à partir du système d'air comprimé | Einführung | Bei diesem Tool geht es um Wärmerückgewinnungssysteme bei Druckluftanlagen | This tool deals with heat recovery in compressed air systems | Ce Tool permet d'évaluer la récupération de chaleur possible à partir du système d'air comprimé | Con questo tool vengono trattati i sistemi di recupero di calore negli impianti ad aria compressa | xxx
Les données suivantes sont indispensables: |  | Als unternehmensspezifische Angaben sind erforderlich: | Company-specific data required: | Les données suivantes sont indispensables: | Le informazioni specifiche della ditta necessarie sono: | xxx
1. Puissance du compresseur en kW ou quantité d'air comprimé par heure et pression |  | 1. Kompressorleistung in kW oder benötige Druckluftmenge pro Stunde und Druck | 1. Compressor rating in kW or required amount of compressed air per hour and pressure | 1. Puissance du compresseur en kW ou quantité d'air comprimé par heure et pression | 1. Potenza del compressore in kW oppure quantità d'aria compressa all'ora e pressione | xxx
2. Durée de fonctionnement par an (en heure) ou consommation électrique par an ainsi que la part d'utilisation à plein régime et à vide du compresseur |  | 2. Angaben zur Laufzeit in Stunden pro Jahr oder Stromverbrauch pro Jahr sowie Anteil unter Vollast und Anteil unter Leerlauf | 2. Information about running time in hours per year or electricity consumption per year as well as shares of full load and idling | 2. Durée de fonctionnement par an (en heure) ou consommation électrique par an ainsi que la part d'utilisation à plein régime et à vide du compresseur | 2. Durata di funzionamento annuale in ore oppure consumo elettrico annuale e parti di funzionamento a pieno carico e a vuoto | xxx
3. Prix local du fuel ou du gaz et leur pouvoir calorifique ainsi que le rendement de la chaudière et le nombre de jour d'utilisation de la récupération de chaleur par an |  | 3. Angaben zum örtlichen Öl- bzw. Gaspreis und deren Heizwerte sowie zum Wirkungsgrad der Warmwasseraufbereitung und die Anzahl der Nutzungstage der Wärmerückgewinnug pro Jahr | 3. Information about local oil or gas price and their heating value as well as efficiency of hot water production and the number of days heat recovery is used per year | 3. Prix local du fuel ou du gaz et leur pouvoir calorifique ainsi que le rendement de la chaudière et le nombre de jour d'utilisation de la récupération de chaleur par an | 3. Prezzo locale e potere carorifico dell'olio combustibile o del gas, rendimento della caldaia e giorni all'anno di possibile utilizzo del recupero di calore | xxx
4. Taux d'intérêts pour les amortissements linéaires |  | 4. Optionale Angaben zum Zinssatz bei linearer Abschreibung | 4. Optional information about interest rate of straight-line depreciation | 4. Taux d'intérêts pour les amortissements linéaires | 4. Tasso d'interesse per il deprezzamento lineare (opzionale) | xxx
xxx
Contact: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de |  | Kontakt: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | Contact: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | Contact: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | Contatto: Dr. Peter Radgen, Tel. +49/7216809295; peter.radgen@isi.fraunhofer.de | xxx
A partir des informations saisie, le Tool va calculer le coût approximatif du système de récupération de chaleur. Dans la suite, on différenciera les échangeurs de chaleur standards pour l'eau de chauffage et les échangeurs de chaleur sécurisés pour l'eau potable. Par ailleurs, les économies potentielles er réalisables seront calculées en fonction du nombre de jour d'utilisation. |  | Aus diesen Angaben werden dann die ungefähren Kosten für ein Wärmerückgewinnungssystem berechnet. Hierbei wird nach Standardwärmetauschern für die Heizwasseraufbereitung und Sicherheitswärmetauschern für die Trinkwasseraufbereitung unterschieden. Ausserdem werden die möglichen Einsparmöglichkeiten und die realisierbaren Einsparmöglichkeiten, abhängig von der Anzahl der Nutzungstage, berechnet. | This information is used to calculate the approx. costs for a heat recovery system. A distinction is made between standard heat exchangers for hot water production and safety heat exchangers for the preparation of drinking water. In addition, the possible savings and realisable savings depending on the number of days of use are calculated. | A partir des informations saisie, le Tool va calculer le coût approximatif du système de récupération de chaleur. Dans la suite, on différenciera les échangeurs de chaleur standards pour l'eau de chauffage et les échangeurs de chaleur sécurisés pour l'eau potable. Par ailleurs, les économies potentielles er réalisables seront calculées en fonction du nombre de jour d'utilisation. | Tramite queste informazioni vengono calcolati i costi approssimativi del sistema per il recupero di calore. Per fare ciò viene fatta una distinzione fra scambiatori di calore convenzionali per l'acqua da riscaldamento e scambiatori di calore di sicurezza per l'acqua potabile. Inoltre viene calcolato il risparmio potenziale e quello realizzabile, a dipendenza del numero di giorni di sfruttamento. | xxx
Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2005. |  | Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2005. | Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2005. | Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2005. | Copyright: Fraunhofer ISI, 76139 Karlsruhe 2005. | xxx
Ce programme ne doit pas être diffusé de façon payante. |  | Dieses Programm darf nicht entgeltpflichtig weitergegeben werden | A fee may not be charged for passing on this program | Ce programme ne doit pas être diffusé de façon payante. | Questo programma non può essere diffuso a pagamento. | xxx
Pour le calcul |  | Zur Berechnung | Calculate | Pour le calcul | Al calcolo | xxx
Introduction | Tabellennamen | Einführung | Introduction | Introduction | Introduzione | xxx1
Choix de la langue |  | Sprache wählen | Select language | Choix de la langue | Scelta della lingua | xxx2
Saisie des données |  | Dateneingabe | Data entry | Saisie des données | Immissione dei dati | xxx3
Prix de l'énergie |  | Energiepreisszenarien | Energy price scenarios | Prix de l'énergie | Scenari dei prezzi energetici | xxx4
Heures de service |  | Betriebsstundenszenarien | Operating hours scenarios | Heures de service | Scenari delle ore di servizio | xxx5
Valeur demandée | Tabelle: | Eingabewerte | Input values | Valeur demandée | Dati da immettere | xxx
Grandeur | Dateneingabe | Größe | Size | Grandeur | Grandezza | xxx
Unité |  | Einheit | Unit | Unité | Unità | xxx
Valeur |  | Wert | Value | Valeur | Valore | xxx
Compresseur |  | Kompressor | Compressor | Compresseur | Compressore | xxx
Puissance |  | Leistung | Power | Puissance | Potenza | xxx
ou |  | oder | or | ou | oppure | xxx
débit volumentric |  | Liefermenge | Air deliviery | débit volumentric | it: Liefermenge | xxx
Pression |  | Druck | pressure | Pression | Pressione | xxx
Durée d'utilisation |  | Laufzeit | Running time | Durée d'utilisation | Durata di utilizzo | xxx
Consommation d'énergie |  | Energieverbrauch | energy consumption | Consommation d'énergie | Consumo energetico | xxx
ou |  | oder | or | ou | oppure | xxx
Heures de service |  | Betriebsstunden | Operating hours | Heures de service | Ore di servizio | xxx
Part à plein régime |  | Anteil Volllast | share of full load | Part à plein régime | Parte a pieno carico | xxx
Part à vide |  | Anteil Leerlauf | share of idling | Part à vide | Parte a vuoto | xxx
Variables d'environnement |  | Umgebungsvariablen | Ambient variables | Variables d'environnement | Variabili ambientali | xxx
Récupération par |  | Rückgewinnung über | Recovery by | Récupération par | Recupero tramite | xxx
Source d'énergie |  | Energieträger | Energy carrier | Source d'énergie | Vettore energetico | xxx
Prix de l'énergie |  | Energiepreis | Energy price | Prix de l'énergie | Prezzo dell'energia | xxx
Pouvoir calorifique |  | Heizwert | Heating value | Pouvoir calorifique | Potere calorifico | xxx
Rendement de la chaudière |  | Heizkesselwirkungsgrad | Boiler efficiency | Rendement de la chaudière | Rendimento della caldaia | xxx
Jours d'utilisation |  | Nutzungstage | Days used | Jours d'utilisation | Giorni di utilizzo | xxx
Part d'énergie utilisable |  | Anteil nutzbare Energie | Share of useful energy | Part d'énergie utilisable | Parte di energia utilizzabile | xxx
Investisement |  | Investition | Investment | Investisement | Investimento | xxx
taux d'intérêt |  | Zinssatz | Interest rate | taux d'intérêt | Tasso d'interesse | xxx
doit être remplie |  | muss ausgefüllt werden | must be completed | doit être remplie | campo obbligatorio | xxx
peut être remplie |  | kann ausgefüllt werden | may be completed | peut être remplie | campo facoltativo | xxx
sera calculé |  | wird berechnet | will be calculated | sera calculé | il valore sarà calcolato | xxx
Valeur calculée |  | Errechnete Werte | calculated values | Valeur calculée | Valori calcolati | xxx
Grandeur |  | Größe | Size | Grandeur | Grandezza | xxx
Unité |  | Einheit | Unit | Unité | Unità | xxx
Valeur |  | Wert | Value | Valeur | Valore | xxx
Investissement |  | Investition | Investment | Investissement | Investimento | xxx
Echangeur à plaques |  | Plattenwärmetauscher | Plate heat exchanger | Echangeur à plaques | Scambiatore a piastre | xxx
45 °C à 70 °C |  | 45 °C auf 70 °C | 45 °C / 70 °C | 45 °C à 70 °C | da 45 °C a 70 °C | xxx
15 °C à 70 °C |  | 15 °C auf 70 °C | 15 °C / 70 °C | 15 °C à 70 °C | da 15 °C a 70 °C | xxx
Echangeur sécurisé |  | Sicherheitswärmetauscher | Safety heat exchanger | Echangeur sécurisé | Scambiatore di sicurezza | xxx
45 °C à 70 °C |  | 45 °C auf 70 °C | 45 °C / 70 °C | 45 °C à 70 °C | da 45 °C a 70 °C | xxx
15 °C à 70 °C |  | 15 °C auf 70 °C | 15 °C / 70 °C | 15 °C à 70 °C | da 15 °C a 70 °C | xxx
Economie |  | Einsparung | Savings | Economie | Risparmio | xxx
Potentiel d'économie théorique |  | Theoretisches Einsparpotential | Theoretical saving potential | Potentiel d'économie théorique | Risparmio potenziale teorico | xxx
Economie réalisable dans l'état actuel |  | Realisierbare Einsparung IST-Zustand | Realizable saving under current conditions | Economie réalisable dans l'état actuel | Risparmio realizzabile allo stato attuale | xxx
kW |  | kW | kW | kW | kW | xxx
m3/h |  | m3/Std. | m3/h | m3/h | m3/h | xxx
bar |  | bar | bar | bar | bar | xxx
kWh/an |  | kWh/Jahr | kWh/year | kWh/an | kWh/anno | xxx
h/an |  | Std./Jahr | h/year | h/an | h/anno | xxx
% |  | % | % | % | % | xxx
Monnaie |  | Währung | Currency | Monnaie | Valuta | xxx
Eau |  | Wasser | Water | Eau | Acqua | xxx
Air |  | Luft | Air | Air | Aria | xxx
MJ/m³ |  | MJ/m³ | MJ/m³ | MJ/m³ | MJ/m³ | xxx
j/a |  | d/Jahr | d/a | j/a | g/a | xxx
% |  | % | % | % | % | xxx
Fuel |  | Öl | Oil | Fuel | Olio combustibile | xxx
Gaz |  | Gas | Gas | Gaz | Gas | xxx
Strom |  | Strom | Electricity | Strom | Strom | xxx
Valeur standard : 80% | Tabelle: | Standardwert: 80% | Standard value: 80% | Valeur standard : 80% | Valore standard: 80% | xxx
Valeur standard: Air : 0,92 Eau : 0,85 | Dateneingabe, | Standardwert: Luft: 0,92 Wasser: 0,85 | Standard setting: Air: 0,92 Water: 0,85 | Valeur standard: Air : 0,92 Eau : 0,85 | Valore standard: aria: 0,92 acqua: 0,85 | xxx
Valeur standard: 7% | Kommentare | Standardwert: 7% | Standard setting: 7% | Valeur standard: 7% | Valore standard: 7% | xxx
Valeur standard: (Fuel) 35,7 MJ/l (Gaz) 35,7 MJ/m³ |  | Standardwert: (Öl) 35,7 MJ/l (Gas) 35,7 MJ/m³ | Standard setting: (oil) 35,7 MJ/l (gas) 35,7 MJ/m³ | Valeur standard: (Fuel) 35,7 MJ/l (Gaz) 35,7 MJ/m³ | Valore standard: (Olio combustibile) 35,7 MJ/l (Gas) 35,7 MJ/m³ | xxx
Valeur standard: 180 |  | Standardwert: 180 | Standard setting: 180 | Valeur standard: 180 | Valore standard: 180 | xxx
Valeur standard: 0,9 |  | Standardwert: 0,9 | Standard setting: 0,9 | Valeur standard: 0,9 | Valore standard: 0,9 | xxx
Fuel, léger: 1 t = 1190 l |  | Heizöl, leicht: 1 t = 1190 l | Fuel oil, light: 1 t = 1190 l | Fuel, léger: 1 t = 1190 l | Olio combustibile, leggero: 1 t = 1190 l | xxx
Gaz naturel H: PCI = 11,09 kWh/m³ |  | Erdgas H: Hu = 11,09 kWh/m³ | Natural gas H: Hu = 11,09 kWh/m³ | Gaz naturel H: PCI = 11,09 kWh/m³ | Gas naturale H: Hi = 11,09 kWh/m³ | xxx
xxx |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
Scénarios d'évolution du prix de l'énergie | Buttonbeschriftung | Energiepreis-Szenarien | Energy price scenarios | Scénarios d'évolution du prix de l'énergie | Scenario dei prezzi energetici | xxx
Scénarios d'évolution de la durée de fonctionnement | Dateneingabe, | Betriebsstunden-Szenarien | Operating hours scenarios | Scénarios d'évolution de la durée de fonctionnement | Scenario delle ore di servizio | xxx
| Diagramme |  |  |  |  | xxx
Retour |  | zurück | back | Retour | Indietro | xxx
xxx
Economie d'énergie et rentabilité | Diagramme | Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit | Energy saving and economic efficiency | Economie d'énergie et rentabilité | Risparmio energetico e redditività | xxx
Economie |  | Einsparung | Saving | Economie | Risparmio | xxx
Cas de base |  | Basisfall | Base case | Cas de base | Caso base | xxx
Durée d'amortissement |  | Amortisationszeit [Jahre] | Amortization time [years] | Durée d'amortissement | Durata del deprezzamento in anni | xxx
Prix du fioul |  | Ölpreis | oil price | Prix du fioul | Prezzo dell'olio combustibile | xxx
Prix du gaz naturell |  | Gaspreis | gas price | Prix du gaz naturell | Prezzo del gas | xxx
Economie maximale possible |  | maximal mögliche Einsparung | maximum possible saving | Economie maximale possible | Massimo risparmio possibile | xxx
Economie réalisable sous les conditions actuelles |  | realisierbare Einsparung unter aktuellen Randbedingungen | realizable saving under current conditions | Economie réalisable sous les conditions actuelles | Risparmio realizzabile alle condizioni attuali | xxx
Temps d'amortissement pour un échangeur standard [année] (15/70°C) |  | Amortisationszeit Standardwärmetauscher [Jahre] (15/70 °C) | Amortization time standard heat exchanger 15°C to 70°C [years] | Temps d'amortissement pour un échangeur standard [année] (15/70°C) | Durata dell'ammortamento dello scambiatore di calore standard (15/70°C) in anni | xxx
Temps d'amortissement pour un échangeur standard [année] (45/70°C) |  | Amortisationszeit Standardwärmetauscher [Jahre] (45/70 °C) | Amortization time standard heat exchanger 45°C to 70°C [years] | Temps d'amortissement pour un échangeur standard [année] (45/70°C) | Durata dell'ammortamento dello scambiatore di calore standard (45/70°C) in anni | xxx
Temps d'amortissement pour un échangeur sécurisé [année] (15/70°C) |  | Amortisationszeit Sicherheitswärmetauscher [Jahre] (15/70 °C) | Amortization time safety heat exchanger 15°C to 70°C [years] | Temps d'amortissement pour un échangeur sécurisé [année] (15/70°C) | Durata dell'ammortamento dello scambiatore di calore di sicurezza (15/70°C) in anni | xxx
Temps d'amortissement pour un échangeur sécurisé [année] (45/70°C) |  | Amortisationszeit Sicherheitswärmetauscher [Jahre] (45/70 °C) | Amortization time safety heat exchanger 45°C to 70°C [years] | Temps d'amortissement pour un échangeur sécurisé [année] (45/70°C) | Durata dell'ammortamento dello scambiatore di calore di sicurezza (45/70°C) in anni | xxx
Strompreis |  | Strompreis | Strompreis | Strompreis | Strompreis | xxx
Durée de fonctionnement [h/an] |  | Betriebsstunden [h/Jahr] | Operating hours [h/year] | Durée de fonctionnement [h/an] | Tempo operativo [h/anno] | xxx
xxx |  | Amortisationszeit Luftkanal [Jahre] (25 °C) | xxx | xxx | xxx | xxx
EUR | Währungsab- kürzungen | EUR | EUR | EUR | EUR | xxx
CHF |  | CHF | CHF | CHF | CHF | xxx
GBP |  | GBP | GBP | GBP | GBP | xxx
USD |  | USD | USD | USD | USD | xxx
JPY |  | JPY | JPY | JPY | JPY | xxx
xxx
Légende |  | Legende | Legend | Légende | Legenda | xxx
Commencer |  | Start | Start | Commencer | Inizio | xxx
xxx
Récupération de chaleur |  | Wärmerückgewinnung | Heat recovery | Récupération de chaleur | Recupero di calore | xxx
Prix de l'énergie (Air) | Tabellennamen | Energiepreisszenarien (Luft) | Energy price scenarios (Air) | Prix de l'énergie (Air) | Scenari dei prezzi energetici (Aria) | xxx6
Heures de service (Air) |  | Betriebsstundenszenarien (Luft) | Operating hours scenarios (Air) | Heures de service (Air) | Scenari delle ore di servizio (Aria) | xxx7
xxx | Tabelle: | Luftkanal | xxx | xxx | xxx | xxx
xxx | Dateneingabe | 25 °C | xxx | xxx | xxx | xxx