## 2.1
2.1 Entreprise, site de production, responsable du dossier
| Entreprise |  |  | Site de production, adresse de l’objet |  |  | Site de production, adresse postale
| Société 1 | Exemple SA |  | Société 1 | Exemple SA |  | Société 1 | Exemple SA
| Société 2 | Siège central |  | Société 2 |  |  | Société 2 | Département de l’énergie
| Société 3 |  |  | Société 3 |  |  | Société 3
| Case postale |  |  | Case postale |  |  | Case postale
| Rue n° | Chemin de l’Exemple 3 |  | Rue n° | Chemin du petit-lait 3 |  | Rue n° | Chemin du petit-lait 3
| NPA | 5200 |  | NPA | 3500 |  | NPA | 3500
| 2013 | Lugano |  | Localité | Locarno |  | Localité | Locarno
2014
| NOGA | 1051
| Numéro IDE | CHE-123.456.789 TVA
| Lien ou annexe Description de la structure de l’entreprise |  |  |  | www.exemplesa.ch/structure-entreprise
| Responsable du dossier 1 |  |  | Personne de contact |  |  | Accompagnement
| Prénom | Jean |  | Prénom | Jean |  | Prénom | Thomas
| Nom | Martin |  | Nom | Martin |  | Nom | Dupont
| Fonction | Responsable technique |  | Fonction | Responsable technique |  | Société, localité | AEnEC
| E-mail | jean.martin@exe.ch |  | E-mail | jean.martin@exe.ch |  | E-mail | th.dupont@enaw.ch
| Téléphone | 035 123 12 12 |  | Téléphone | 035 123 12 12 |  | Téléphone | 044 123 12 12
Responsable du dossier 2
Prénom
Nom
Fonction
E-mail
Téléphone
Vous trouverez des informations sur le code NOGA 2008 sur
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/noga0/questions_frequentes.0003.html
Vous pouvez télécharger la nomenclature NOGA 2008 sur
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/noga0/revision_noga_2007.html
Vous trouverez des informations sur le numéro d’identification des entreprises (numéro IDE) sur
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/00/05/blank/03.html
Besoin en chauffage 2013
Besoin en chauffage 2014
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 (B1) |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2013 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2014 (B2) |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2014 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 - 2014 (B3) |  |  | (B) multiplier avec ce facteur les deux années lorsque la consommation d'énergie totale doit être représentée correctement en 2013 et en 2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014

## 2.3
2.3 Modifications prévues des procédés/capacités, projets de transformation
| # | Désignation | Année | Annexe
| 1 | Nouvelle installation de lavage des poids lourds | 2014
| 2 | Installation de filtration par membrane cross-flow (osmose inverse) | 2014
| 3 | Il est envisagé à l’avenir de produire seulement du lait entier UHT et d’arrêter la production de lait pasteurisé. | 2014
| 4 | Nouvelle cuve à partir de 2015, augmentation de la quantité de lait d’env. 10’000 l/jour | 2015
5
6
2013
2014
9
10
Besoin en chauffage 2013
Besoin en chauffage 2014
[5 empty] | Facteur de multiplication 2013 (B1) | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2013 (B)*
[5 empty] | Facteur de multiplication 2014 (B2) | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2014 (B)*
[5 empty] | Facteur de multiplication 2013 - 2014 (B3) | (B) multiplier avec ce facteur les deux années lorsque la consommation d'énergie totale doit être représentée correctement en 2013 et en 2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014

## 3
3 Bases Rentabilité et énergie (coûts)
|  | Energies | Prix énergie | Facteur d’émiss. | Densité | Valeur calorif. (pci) |  | Annexe | Annexe |  | Années de référence
|  |  | CHF/MWh | tCO2/MWh | kg/m3 | MJ/kg | kWh/kg | Coûts | CO2 |  | Années initiales | 2013
| # | -Sélection- | [9 empty] | 2014
| 1 | Prélèvement d’électricité du réseau | 120 |  |  |  | 0 |  |  |  | Année d'exemption | 1. Januar 2016
| 2 | Huile de chauffage extra-légère | 70 | 0.26535 | 839.17 | 42.6 | 11.8333
| 3 | Huile de chauffage moyenne/lourde | 70 | 0.2772 | 999.05 | 41.2 | 11.4444 |  |  |  | Convertisseur d’unité
| 4 | Gaz naturel | 70 | 0.20196 | 0.79 | 48 | 13.3333 |  |  |  | Energie | Butane
| 2013 | Butane | 70 | 0.23832 | 578 | 45.719 | 12.6997 |  |  |  | Unité de départ | Tonne [t]
| 2014 | Propane | 70 | 0.23253 | 506 | 46.352 | 12.8756 |  |  |  | Quantité | 100
| 7 | Biogaz | 70 |  | 1.121 | 21.4 | 5.9444 |  |  |  | Unité d’arrivée | Kilowattheure [kWh]
| 8 | Chaleur à distance | 70 |  |  |  | 0 |  |  |  | Quantité | 1269972.2222
| 9 | Houille, coke de houille | 70 | 0.33365 |  | 25.46 | 7.0722
| 10 | Lignite, coke de lignite | 70 | 0.34596 |  | 23.56 | 6.5444
| 11 | Bois à l’état naturel, résidus de bois | 70 |  |  | 13.3 | 3.6944
| 12 | Bois usagé et déchets de bois | 70 |  |  | 15 | 4.1667
| 13 | Coke | 70 | 0.378 |  | 27 | 7.5
| 14 | Coke de pétrole | 70 | 0.3289 |  | 31.78 | 8.8278
| 15 | Acétylène | 70 | 0.25221 |  | 48.246 | 13.4017
| 16 | Huile usagée (part fossile 100%) | 70 | 0.26695 |  | 32.5 | 9.0278
| 17 | Pneus usagés (part fossile 73%) | 70 | 0.30274 |  | 26.4 | 7.3333
| 18 | Matières synthétiques (part foss. 72%) | 70 | 0.30571 |  | 25.2 | 7
| 19 | Solvants (part fossile 99%) | 70 | 0.26693 |  | 23.6 | 6.5556
| 20 | Sciure imprégnée (part fossile 22%) | 70 | 0.36776 |  | 9.2 | 2.5556
| 21 | Défini par l’utilisateur 1 |  |  |  |  | 0
| 22 | Défini par l’utilisateur 2 |  |  |  |  | 0
| 23 | Défini par l’utilisateur 3 |  |  |  |  | 0
|  | Bases économiques |  |  |  | Lien vers l’Administration fédérale des douanes pour convertir les énergies les plus courantes
|  | Production Retour sur invest. max. | 4 | ans |  | http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00379/02315/index.html?lang=fr
|  | Infrastructures Retour sur invest. max. | 8 | ans |  | Pour en savoir plus:
|  | Coûts de l’eau potable | 2 | CHF/m3 |  | http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/05/02.html
|  | Coûts de l’épuration des eaux usées | 2.5 | CHF/m3
Dans ce chapitre, on doit collecter les énergies sur le côté gauche du graphique.
Outre les énergies achetées telles que les déchets de bois ou les pellets, on doit aussi indiquer les
résidus produits à l’interne utilisés à des fins thermiques (p. ex. déchets de solvants, particules de bois, etc.).
Besoin en chauffage 2013
Besoin en chauffage 2014
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 (B1) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2013 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2014 (B2) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2014 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 - 2014 (B3) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur les deux années lorsque la consommation d'énergie totale doit être représentée correctement en 2013 et en 2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014

## 4.1
4.1 Consommation d’énergie finale et fourniture d’énergie à des tiers en 2013 et en 2014
[9 empty] | Relevé de la propre production |  |  |  |  | Relevé de la fourniture d’énergie
| Relevé des énergies finales et des déchets internes utilisés à des fins énergétiques en 2013 | [7 empty] | solaire, hydraulique, éolienne en 2013 |  |  |  |  | (livraison à des tiers) en 2013
| Energies | Huile de chauffage extra-légère | Prélèvement d’électricité du réseau | -Sélection- | -Sélection- | -Sélection- | -Sélection- | -Sélection- |  | Photovol-taïque | Force hydraulique | Energie éolienne | Chaleur solaire |  | Fourniture d'électricité | Fourniture de chaleur à distance
|  | Consomma-tion en kWh (pci) | Consomma-tion en kWh (pci) | Consomma-tion en kWh (pci) | Consomma-tion en kWh (pci) | Consomma-tion en kWh (pci) | Consomma-tion en kWh (pci) | Consomma-tion en kWh (pci) |  | Production en kWh | Production en kWh | Production en kWh | Production en kWh |  | Fourniture en kWh | Fourniture en kWh |  |  | Energie finale | [19 empty] | Solaire, hydraulique, éolien |  |  |  | Fourniture |  | Exploit. | Exploit. | Exploit.
| Janv. | 365518.6737 | 202510 | [5 empty] | Janv. |  |  |  |  | Janv. |  |  |  |  | Prélèvement d’électricité du réseau | Huile de chauffage extra-légère | Huile de chauffage moyenne/lourde | Gaz naturel | Butane | Propane | Biogaz | Chaleur à distance | Houille, coke de houille | Lignite, coke de lignite | Bois à l’état naturel, résidus de bois | Bois usagé et déchets de bois | Coke | Coke de pétrole | Acétylène | Huile usagée (part fossile 100%) | Pneus usagés (part fossile 73%) | Matières synthétiques (part foss. 72%) | Solvants (part fossile 99%) | Sciure imprégnée (part fossile 22%) | Photovoltaïque | Force hydr. | En. éolienne | Chaleur sol. | Fourn. Élect. | Chal. dist. | Total El. | Total th | Total
| Fév. | 294503.3329 | 166975 | [5 empty] | Fév. |  |  |  |  | Fév. |  |  | 2013 | Janv. | 202510 | 365518.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202510 | 365518.6737 | 568028.6737
| Mars | 303324.3114 | 228790 | [5 empty] | Mars |  |  |  |  | Mars |  |  |  | Fév. | 166975 | 294503.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166975 | 294503.3329 | 461478.3329
| 2013 | 263923.2779 | 190275 | [5 empty] | Avril |  |  |  |  | Avril |  |  |  | Mars | 228790 | 303324.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228790 | 303324.3114 | 532114.3114
| 2014 | 265713.3299 | 208915 | [5 empty] | Mai |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Avril | 190275 | 263923.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190275 | 263923.2779 | 454198.2779
| Juin | 254485.726 | 269545 | [5 empty] | Juin |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Mai | 208915 | 265713.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208915 | 265713.3299 | 474628.3299
| Juillet | 275439.2791 | 270750 | [5 empty] | Juillet |  |  |  |  | Juillet |  |  |  | Juin | 269545 | 254485.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269545 | 254485.726 | 524030.726
| Août | 273301.1615 | 238285 | [5 empty] | Août |  |  |  |  | Août |  |  |  | Juillet | 270750 | 275439.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270750 | 275439.2791 | 546189.2791
| Sept. | 258592.9009 | 210380 | [5 empty] | Sept. |  |  |  |  | Sept. |  |  |  | Août | 238285 | 273301.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238285 | 273301.1615 | 511586.1615
| Oct. | 319474.5583 | 211645 | [5 empty] | Oct. |  |  |  |  | Oct. |  |  |  | Sept. | 210380 | 258592.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210380 | 258592.9009 | 468972.9009
| Nov. | 308296.6781 | 200150 | [5 empty] | Nov. |  |  |  |  | Nov. |  |  |  | Oct. | 211645 | 319474.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211645 | 319474.5583 | 531119.5583
| Déc. | 373772.8023 | 224355 | [5 empty] | Déc. |  |  |  |  | Déc. |  |  |  | Nov. | 200150 | 308296.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200150 | 308296.6781 | 508446.6781
| Total | 3556346.0321 | 2622575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 0 | 0 |  | Déc. | 224355 | 373772.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224355 | 373772.8023 | 598127.8023
[17 empty] | 2014 | Janv. | 204005 | 387884.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204005 | 387884.3789 | 591889.3789
| Annexe | HEL10.pdf | Elect10.pdf | [5 empty] | Annexe |  |  |  |  | Annexe |  |  |  | Fév. | 193160 | 319723.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193160 | 319723.1767 | 512883.1767
| CM* 2013 | [7 empty] | CM* 2013 |  |  |  |  | CM* 2013 |  |  |  | Mars | 231245 | 323422.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231245 | 323422.6175 | 554667.6175
| *Comptabilité-matières | [7 empty] | *Comptabilité-matières |  |  |  |  | *Comptabilité-matières |  |  |  | Avril | 216670 | 244908.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216670 | 244908.9478 | 461578.9478
[18 empty] | Mai | 234720 | 284747.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234720 | 284747.5495 | 519467.5495
[18 empty] | Juin | 260490 | 243258.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260490 | 243258.1221 | 503748.1221
[18 empty] | Juillet | 258015 | 230320.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258015 | 230320.024 | 488335.024
[9 empty] | Relevé de la production propre |  |  |  |  | Relevé de la fourniture d’énergie |  |  |  | Août | 259675 | 254973.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259675 | 254973.0179 | 514648.0179
| Relevé des énergies finales et des déchets internes utilisés à des fins énergétiques en 2014 | [7 empty] | solaire, hydraulique, éolienne en 2014 |  |  |  |  | (livraison à des tiers) en 2014 |  |  |  | Sept. | 224080 | 241816.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224080 | 241816.1357 | 465896.1357
| Energie | Huile de chauffage extra-légère | Prélèvement d’électricité du réseau | -Sélection- | -Sélection- | -Sélection- | -Sélection- | -Sélection- |  | Photovol-taïque | Force hydraulique | Energie éolienne | Chaleur solaire |  | Fourniture d'électricité | Fourniture de chaleur à distance |  | Oct. | 260150 | 275200.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260150 | 275200.6055 | 535350.6055
[18 empty] | Nov. | 203865 | 293827.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203865 | 293827.0911 | 497692.0911
|  | Consomma-tion en kWh (pci) | Consomma-tion en kWh (pci) | Consomma-tion en kWh (pci) | Consomma-tion en kWh (pci) | Consomma-tion en kWh (pci) | Consomma-tion en kWh (pci) | Consomma-tion en kWh (pci) |  | Production en kWh | Production en kWh | Production en kWh | Production en kWh |  | Fourniture en kWh | Fourniture en kWh |  | Déc. | 253260 | 345281.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253260 | 345281.1413 | 598541.1413
| Janv. | 387884.3789 | 204005 | [5 empty] | Janv. |  |  |  |  | Janv.
| Fév. | 319723.1767 | 193160 | [5 empty] | Fév. |  |  |  |  | Fév. |  |  | 2013 | Total | 2622575 | 3556346.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622575 | 3556346.0321 | 6178921.0321
| Mars | 323422.6175 | 231245 | [5 empty] | Mars |  |  |  |  | Mars |  |  | 2014 | Total | 2799335 | 3445362.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799335 | 3445362.8081 | 6244697.8081
| Avril | 244908.9478 | 216670 | [5 empty] | Avril |  |  |  |  | Avril
| Mai | 284747.5495 | 234720 | [5 empty] | Mai |  |  |  |  | Mai
| Juin | 243258.1221 | 260490 | [5 empty] | Juin |  |  |  |  | Juin
| Juillet | 230320.024 | 258015 | [5 empty] | Juillet |  |  |  |  | Juillet
| Août | 254973.0179 | 259675 | [5 empty] | Août |  |  |  |  | Août
| Sept. | 241816.1357 | 224080 | [5 empty] | Sept. |  |  |  |  | Sept.
| Oct. | 275200.6055 | 260150 | [5 empty] | Oct. |  |  |  |  | Oct.
| Nov. | 293827.0911 | 203865 | [5 empty] | Nov. |  |  |  |  | Nov.
| Déc. | 345281.1413 | 253260 | [5 empty] | Déc. |  |  |  |  | Déc.
| Total | 3445362.8081 | 2799335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 0 | 0
| Annexe | HEL11.pdf | Elect11.pdf | [5 empty] | Annexe |  |  |  |  | Annexe
| CM* 2014 | [7 empty] | CM* 2014 |  |  |  |  | CM* 2014
| *Comptabilité-matières | [7 empty] | *Comptabilité-matières |  |  |  |  | *Comptabilité-matières
Besoin en chauffage 2013
Besoin en chauffage 2014
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 (B1) |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2013 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2014 (B2) |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2014 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 - 2014 (B3) |  |  | (B) multiplier avec ce facteur les deux années lorsque la consommation d'énergie totale doit être représentée correctement en 2013 et en 2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014

## 4.2
4.2 Emissions de gaz à effet de serre les deux dernières années
Energie finale
|  | Consommat. d'énergie finale en kWh |  |  | Emissions en tCO2eq
|  | 2013 | 2014 | Total | 2013 | 2014 | Total
| Prélèvement d’électricité du réseau | 2622575 | 2799335 | 5421910 | 0 | 0 | 0
| Huile de chauffage extra-légère | 3556346.0321 | 3445362.8081 | 7001708.8401 | 943.6835 | 914.2339 | 1857.9174
| Huile de chauffage moyenne/lourde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gaz naturel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
| 2014 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
| Biogaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chaleur à distance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Houille, coke de houille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lignite, coke de lignite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bois à l’état naturel, résidus de bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bois usagé et déchets de bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coke de pétrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Acétylène | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Huile usagée (part fossile 100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pneus usagés (part fossile 73%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Matières synthétiques (part foss. 72%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solvants (part fossile 99%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sciure imprégnée (part fossile 22%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Défini par l’utilisateur 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Défini par l’utilisateur 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Défini par l’utilisateur 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Photovoltaïque | 0 | 0 | 0
| Force hydraulique | 0 | 0 | 0
| Energie éolienne | 0 | 0 | 0
| Chaleur solaire | 0 | 0 | 0
| Fourniture d'électricité | 0 | 0 | 0
| Fourniture de chaleur à distance | 0 | 0 | 0
| Total Energie finale | 6178921.0321 | 6244697.8081 | 12423618.8401 | #N/A | #N/A | #N/A
Emissions géogènes et autres gaz à effet de serre
| Indicateur | Quantité en 2013 | Quantité en 2014 | Facteur d'émissions | Emissions en tCO2
| - | t/an | t/an | tCO2/t | 2013 | 2014 | Total
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| Total Em. géogènes et autres GEF |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Total Emissions |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Besoin en chauffage 2013
Besoin en chauffage 2014
[5 empty] | Facteur de multiplication 2013 (B1) |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2013 (B)*
[5 empty] | Facteur de multiplication 2014 (B2) |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2014 (B)*
[5 empty] | Facteur de multiplication 2013 - 2014 (B3) |  |  | (B) multiplier avec ce facteur les deux années lorsque la consommation d'énergie totale doit être représentée correctement en 2013 et en 2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014

## 4.3
4.3 Indicateurs de la consommation d’énergie les deux dernières années
Indicateurs de la consommation d’énergie en 2013
| Nom | Quantité de lait transformé | Lait pasteurisé | Lait UHT | Fromage | Crème
| Unité | l/mois | l/mois | l/mois | l/mois | l/mois
| Janv. | 752194 | 130894 | 328836 | 263480 | 28984
| Fév. | 771784 | 137460 | 321864 | 281974 | 30486
| Mars | 1082029 | 178142 | 480720 | 381482 | 41685
| Avril | 904165 | 167274 | 352092 | 353952 | 30847
| 2013 | 970862 | 154762 | 288804 | 485364 | 41932
| 2014 | 1333745 | 194416 | 531780 | 563426 | 44123
| Juillet | 1043645 | 162270 | 396828 | 444612 | 39935
| Août | 1269366 | 197504 | 469380 | 548280 | 54202
| Sept. | 1103322 | 151450 | 564792 | 347656 | 39424
| Oct. | 919062 | 148436 | 403020 | 334410 | 33196
| Nov. | 1022829 | 163002 | 514872 | 308822 | 36133
| Déc. | 958325 | 123474 | 556260 | 248200 | 30391
| Total | 12131328 | 1909084 | 5209248 | 4561658 | 451338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicateurs de la consommation d’énergie en 2014
| Nom | Quantité de lait transformé | Lait pasteurisé | Lait UHT | Fromage | Crème | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unité | l/mois | l/mois | l/mois | l/mois | l/mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Janv. | 786888 | 108912 | 430644 | 221312 | 26020
| Fév. | 800718 | 118928 | 371496 | 282440 | 27854
| Mars | 1185000 | 166468 | 588612 | 397512 | 32408
| Avril | 1030796 | 151708 | 483648 | 361202 | 34238
| Mai | 974325 | 147464 | 402876 | 392848 | 31137
| Juin | 1252840 | 173510 | 475248 | 553690 | 50392
| Juillet | 1103845 | 162718 | 525588 | 382097 | 33442
| Août | 1260674 | 200806 | 553680 | 460210 | 45978
| Sept. | 1056746 | 144910 | 513900 | 361812 | 36124
| Oct. | 1021787 | 147036 | 502836 | 335964 | 35951
| Nov. | 1022941 | 153292 | 525564 | 310700 | 33385
| Déc. | 914563 | 127004 | 420312 | 330150 | 37097
| Total | 12411123 | 1802756 | 5794404 | 4389937 | 424026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besoin en chauffage 2013
Besoin en chauffage 2014
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 (B1) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2013 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2014 (B2) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2014 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 - 2014 (B3) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur les deux années lorsque la consommation d'énergie totale doit être représentée correctement en 2013 et en 2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014

## 4.4
4.4 Mesures réalisées visant à économiser l’énergie et à réduire les émissions de CO2
[9 empty] | #N/A | tCO2/an*
* Valeur moyenne des émissions de CO2 par la consommation d'énergie finale en 2013et en 2014
| N° | Mesure / Annexe | Investiss. total | Part Coûts Energie | Investiss. Energie | Economie (estimation approximative) |  |  |  |  | Retour sur inv. | Réalisation
|  |  | [CHF] | [%] | [CHF] | Energie | [kWh/an] | [tCO2/an] | [% CO2] | [CHF/an] | [an] | [mm.aaaa]
| 1 | Installation d'un récupérateur de chaleur des fumées (Economizer) dans la chaudière 1 | 35000 | 50% | 17500 |  | 240000 | 57.3453 | #N/A | 16800 | 1.0417 | 06.2008
|  | Offre1.pdf |  |  |  | Huile de chauffage extra-légère | 140000 | 37.1493 |  | 9800
[6 empty] | Gaz naturel | 100000 | 20.196 |  | 7000
| 2013 |  |  |  |  | -Sélection- |  | 0 |  | 0
| 2014 |  |  |  |  | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Emissions géogènes et autres GES |  | 0 |  | 0
| 2 | Isolation des conduites | 5000 | 100% | 5000 |  | 10000 | 2.6535 | #N/A | 700 | 7.1429 | 08.2009
|  | Offre2.xls |  |  |  | Huile de chauffage extra-légère | 10000 | 2.6535 |  | 700
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Emissions géogènes et autres GES |  | 0 |  | 0
| 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Emissions géogènes et autres GES |  | 0 |  | 0
| 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Emissions géogènes et autres GES |  | 0 |  | 0
| 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Emissions géogènes et autres GES |  | 0 |  | 0
| 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Emissions géogènes et autres GES |  | 0 |  | 0
| 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Emissions géogènes et autres GES |  | 0 |  | 0
Besoin en chauffage 2013
Besoin en chauffage 2014
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 (B1) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2013 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2014 (B2) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2014 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 - 2014 (B3) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur les deux années lorsque la consommation d'énergie totale doit être représentée correctement en 2013 et en 2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Note on J7: Base: valeur moyenne de la consommation historique
Note on J13: Base: valeur moyenne de la consommation historique
Note on J19: Base: valeur moyenne de la consommation historique
Note on J25: Base: valeur moyenne de la consommation historique
Note on J31: Base: valeur moyenne de la consommation historique
Note on J37: Base: valeur moyenne de la consommation historique
Note on J43: Base: valeur moyenne de la consommation historique

## 4.5
4.5 Projets antérieurs / modifications de la production et des procédés / études énergétiques
| # | Projet / Etude / Modification des procédés | Année | Annexe
| 1 | Etude sur la réduction des coûts de l'énergie dans toute l'entreprise | 1999 | Rapport final économies.pdf
| 2 | Hausse de la production de fromage d'env. 10% et baisse de la production de lait frais de 20% par rapport à 2008 | 2009
| 3 | Construction de rampes réfrigérées dans le bloc 50 | 2009
| 4 | Construction d'une nouvelle chambre froide pour le fromage dans le bloc 52 | 2010
5
6
2013
2014
9
10
Besoin en chauffage 2013
Besoin en chauffage 2014
[5 empty] | Facteur de multiplication 2013 (B1) | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2013 (B)*
[5 empty] | Facteur de multiplication 2014 (B2) | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2014 (B)*
[5 empty] | Facteur de multiplication 2013 - 2014 (B3) | (B) multiplier avec ce facteur les deux années lorsque la consommation d'énergie totale doit être représentée correctement en 2013 et en 2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014

## 5.2.1
5.2 Utilisation, transformation et distribution de l’énergie finale | [15 empty] | [Exemple non contraignant de présentation de la production d’énergie pour l’«Etat actuel et analyse des potentiels»]
5.2.1 Energies thermiques finales, déchets internes | [20 empty] | Ex. de présentation de l'énergie finale, de la transformation, de la distribution et de l'énergie utile dans un diagramme de Sankey. Toutes les valeurs présentées peuvent être collectées par l'intermédiaire de la saisie dans les tableaux.
[15 empty] | N° | Energie | Energie finale | Transformation | Distribution | Consommateur
| Approvisionnement en énergie | N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 1 | Huile de chauffage extra-légère | 1460000 | 248200
| Type |  | Chaudière | Chaudière | Chaudière | Chaleur à distance | Brûleur direct | Bruleur indirect | CCF Moteur à combustion | CCF Pile à combustible | CCF Turbine à gaz | [6 empty] | 0
| Description |  | 1: Chaudière 1; 2: Chaudière 2; 3: Chaudière à vapeur; 4: Chaleur à distance | [6 empty] | 1211800 | 121180
| Energie |  | Huile de chauffage extra-légère | Huile de chauffage extra-légère | Huile de chauffage extra-légère | Chaleur à distance | Gaz naturel | Gaz naturel | Gaz naturel | Gaz naturel | Gaz naturel | [7 empty] | 1090620 | 1090620
| 2013 |  | Eau surchauffée | Eau surchauffée | Vapeur | Vapeur |  |  | Eau surchauffée | Eau surchauffée | Eau chaude
| 2014 | kW | 1400 | 1000 |  | 10000 | 1200 | 700 | 1000
| Heures de fonctionnement | h/an | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1600 | 2000 | 5500 | [5 empty] | 2 | Huile de chauffage extra-légère | 1390000 | 347500
| Année de construction | Date | 1996 | 1998 | 2000 | 1999 | 1995 | 2003 | 2008 | [8 empty] | 0
| Obligation d'assanissement | Date | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |  | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2014-03-01 | [8 empty] | 1042500 | 104250
[19 empty] | 938250 | 938250
| Consommation d'énergie finale | kWh/an (pci) | 1460000 | 1390000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Production d'électricité | kWh/an | 7: 0; 8: 0; 9: 0
| Rendement production d'électricité | % | 7: 96%; 8: 96%; 9: 100% |  |  |  | 3 | Huile de chauffage extra-légère | 700000 | 175000
| Pertes fumées/transformation | % | 7% | 15% | 15% |  | 7% | 7% | 7% | 10% | 7% | [6 empty] | 0
| Température des fumées | °C | 162 | 300 | 300 |  | 170 | 120 | 170 | 220 | 50 | [6 empty] | 525000 | 60375
| Pertes démarrage, arrêt, mode veille | % | 1: 10%; 2: 10%; 3: 10%; 7: 0%; 8: 0% | [7 empty] | 464625 | 464625
| Pertes de distribution |  | 10% | 10% | 11.5% | 10% |  |  | 10% | 10% | 10%
| Pertes de la production d'électricité | kWh/an | 7: 0; 8: 0; 9: 0 |  |  |  | 4 | Gaz naturel | 0 | 0
| Pertes par les fumées | kWh/an | 102200 | 208500 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| Pertes démarrage, arrêt, mode veille | kWh/an | 146000 | 139000 | 70000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Pertes de distribution (aller/retour) | kWh/an | 121180 | 104250 | 60375 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Energie thermique utile | kWh/an | 1090620 | 938250 | 464625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilisation pr chauffage bâtiment? |  | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |  |  |  | 5 | Gaz naturel | 0 | 0
| Part énergie th. utile pr chauf. bât. | % | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | Non | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0
| Energie utile bâtiment | kWh/an | 272655 | 234562.5 | 0 | 0 | 0 | Non | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
| RC des fumées? |  | Oui | Non | Non |  | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Calcul de contrôle 2014 | Cons. d'énergie finale | Cons. d'énergie finale
| Préchauffage de l'air? |  | Non | Non | Non |  | Non | Oui | Oui | Oui | Non |  | Formulaire 4.1 | Formulaire 5.2.1
[12 empty] | Huile de chauffage extra-légère | 3445362.8081 | 3550000 | 6 | Gaz naturel | 0 | 0
| Température aller | °C | 105 | 105 | 147 | 147 |  |  | 90 | 130 | 50 | Huile de chauffage moyenne/lourde | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Température retour | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  | 80 | 90 | 35 | Gaz naturel | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Pression au générateur | bar a | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 |  |  | 2 | 3.5 | 1.5 | Butane | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Propane | 0 | 0
| Nom du fichier schéma (annexes) |  | 1: Eau surchauffée.pdf; 2: Eau surchauffée.pdf; 3: Chaudière à vapeur.pdf | Biogaz | 0 | 0
[12 empty] | Utilisation de chaleur à distance de l'enteprise | 0 | 0 | 7 | Gaz naturel | 0 | 0
[12 empty] | Houille, coke de houille | 0 | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | Lignite, coke de lignite | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Bois à l’état naturel, résidus de bois | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Bois usagé et déchets de bois | 0 | 0
[12 empty] | Coke | 0 | 0
[12 empty] | Coke de pétrole | 0 | 0 | 8 | Gaz naturel | 0 | 0
[12 empty] | Acétylène | 0 | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | Huile usagée (part fossile 100%) | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Pneus usagés (part fossile 73%) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Matières synthétiques (part foss. 72%) | 0 | 0
[12 empty] | Solvants (part fossile 99%) | 0 | 0
[12 empty] | Sciure imprégnée (part fossile 22%) | 0 | 0
[12 empty] | Défini par l’utilisateur 1 | 0 | 0
[12 empty] | Défini par l’utilisateur 2 | 0 | 0
[12 empty] | Défini par l’utilisateur 3 | 0 | 0
Besoin en chauffage 2013
Besoin en chauffage 2014
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 (B1) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2013 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2014 (B2) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2014 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 - 2014 (B3) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur les deux années lorsque la consommation d'énergie totale doit être représentée correctement en 2013 et en 2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Exemple Compte rendu des mesures
Température des fumées
Perte par les fumées
Note on B11: Puissance d'entrée
Note on B16: Auteur: La consommation se base sur la Hu (valeur calorifique inférieure)
Note on B17: A saisir uniquement en cas de couplage chaleur-force
Note on B18: Donne le rendement du multiplicateur et du générateur. En général de l'ordre de 96 % env.
Note on B19: Les pertes par les fumées figurent sur le compte rendu de contrôle (mesure des émissions) (voir illustration à droite). Elles se réfèrent à la consommation d'énergie finale.
Note on B21: Par rapport à la consommation d'énergie finale
Note on B22: Par rapport à la consommation d'énergie finale, après déduction de la production d'électricité, des pertes de la production d'électricité, des pertes au démarrage, à l'arrêt et en mode veille. Pour simplifier, il faut estimer la valeur des pertes au moyen des valeurs aller et retour.
Note on B25: Par rapport à la consommation d'énergie finale
Note on B26: Par rapport à la consommation d'énergie finale
Note on B27: Par rapport à la consommation d'énergie finale après déduction de la production d'électricité, des pertes par les fumées et des pertes au démarrage, à l'arrêt et en mode veille.
Note on N42: Utilisation dans l'entreprise: acquisition de chaleur à distance moins fourniture de chauffage à distance.

## 5.2.2
5.2 Utilisation, transformation et distribution de l’énergie finale
5.2.2 Electricité (machines frigorifiques, pompes à chaleur)
Pour décrire la production de froid par les machines frigorifiques
| N° | Temps de fonctionne-ment à pleine charge | Puissance de l'installation |  |  | Production de froid | Cons. d'électr. | Rejets de chaleur | RC instal-lée? | Rejets de chaleurs utilisés | Rejets de chaleur utilisés | Temp. de conden-sation | Temp. d'évapo-ration | Agent réfrigé-rant | Réfrigé-ration aller | Réfrigé-ration retour | Bâtiment | Local | Consommateurs de froid / (rejets de chaleur) | Année de construction | Fabricant | Inst./Type/N° | Agent réfrigérant |  |  | Remarque
|  | h/an | Q0 [kW] | Pe [kW] | COPFroid [-] | MWh/an | MWh/an | MWh/an |  | % | MWh/an | °C | °C |  | °C | °C | [6 empty] | Désigna-tion | Contenu [kg] | Fuites [kg/an]
| 1 | 2800 | 361 | 164 | 2.2012 | 1010.8 | 459.2 | 1470 | Non |  | 0 | 45 | -12 | Air |  |  | Bâtiment A | 1er sous-sol salle des machines | Réservoir d'eau glacée pour la pasteurisation et pour l'installation de fabrication de fromage | 1999 | Schaller Uto | 5241/030 | R-717 NH3 | 80
| 2 | 3000 | 653 | 233 | 2.8026 | 1959 | 699 | 2658 | Non |  | 0 | 35 | -8 | Air |  |  | Bâtiment A | 1er sous-sol salle des machines | Circuit d'eau glycolée pour réfrigérer le local | 1999 | Schaller Uto | 5321/032 | R-717 NH3 | 75
| 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2013 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2014 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 8 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 9 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 10 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 11 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 12 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 13 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 14 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 15 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 16 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 17 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 18 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 19 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 20 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Σ |  |  |  |  | 2969.8 | 1158.2 | 4128 |  |  | 0
Pour décrire la production de chaleur par les pompes à chaleur
| N° | Temps de fonction-nement à pleine charge | Puissance de l'installation |  |  | Besoin en chaleur | Cons. d'électr. | Produc-tion de chaleur | [8 empty] | Bâtiment | Local | Consommateurs de chaleur | Année de construction | Fabricant | Inst./Type/N° | Agent réfrigérant |  |  | Remarque
|  | h/an | Q0 [kW] | Pe [kW] | COPChal. [-] | MWh/an | MWh/an | MWh/an | [14 empty] | Désigna-tion | Contenu | Fuites [kg/an]
| 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| Σ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
L'outil suivant permet de calculer facilement la consommation annuelle d'électricité ou la production annuelle de froid:
http://www.suisseenergie.ch/fr-ch/entreprises/efficacité-énergétique/froid-efficace.aspx
| Besoin en électricité de l'installation frigorifique |  |  |  |  | http://www.energieschweiz.ch/_ws/publicationDetails.aspx?id=p6673&lang=fr-ch
| Estimation de la consommation d'électricité d'installations frigorifiques | [6 empty] | http://www.energieschweiz.ch/_ws/publicationDetails.aspx?id=p6500&lang=fr-ch
Besoin en chauffage 2013
Besoin en chauffage 2014
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 (B1) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2013 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2014 (B2) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2014 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 - 2014 (B3) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur les deux années lorsque la consommation d'énergie totale doit être représentée correctement en 2013 et en 2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Note on C5: Il est possible de calculer le temps de fonctionnement à pleine charge au moyen du fichier Excel XY (cf. ci-après). Pour réaliser une analyse des potentiels des rejets de chaleur, une estimation grossière du temps de fonctionnement à pleine charge suffit.
Note on J5: Une récupération des rejets de chaleur est-elle déjà installée?
Note on P5: Si n'est pas refroidi à l'air
Note on Q5: Si n'est pas refroidi à l'air
Note on D6: Puissance frigorifique du compresseur
Note on E6: Puissance absorbée par le compresseur
Note on D31: Puissance calorifique du condensateur
Note on E31: Puissance calorifique du compresseur

## 5.3.1
5.3 Consommateurs (énergie utile)
5.3.1 Chaleur (énergie thermique utile)
Consommateurs de chaleur
| # | Consommateurs (comme sur le schéma) | Vecteur distribution | Utilisation | Energie utile | Heures fonct. | Ø Puissance | Puiss. inst. | Mode relevé
[5 empty] | kWh/an | h/an | kW | kW | -
| 1 | CIP A | Eau surchauffée | Procédé | 290000 | 1000 | 290 | 750 | calculé
| 2 | CIP B | Eau surchauffée | Procédé | 260000 | 1000 | 260 | 500 | calculé
| 3 | CIP C | Eau surchauffée | Procédé | 210000 | 1000 | 210 | 210 | calculé
| 4 | CIP Camion | Eau surchauffée | Procédé | 100000 | 1000 | 100 | 100 | calculé
| 2013 | CIP PSF 2 | Eau surchauffée | Procédé | 190000 | 1000 | 190 | 200 | calculé
| 2014 | CIP tube stérile | Eau surchauffée | Procédé | 20000 | 1000 | 20 | 30 | calculé
| 7 | Eau chaude | Eau surchauffée | Eau chaude | 170000 | 1000 | 170 | 400 | calculé
| 8 | Chauffage des locaux | Eau surchauffée | Chauffage/Climatisation | 510000 | 1000 | 510 | 1100 | calculé
| 9 | CIP tube stérile | Vapeur | Procédé | 40000 | 1000 | 40 | 500 | calculé
| 10 | Installation de stérilisation | Vapeur | Procédé | 260000 | 1000 | 260 | 50 | calculé
| 11 | Pasteurisation du lait | Eau surchauffée | Procédé | 80000 | 1000 | 80 | 300 | calculé
| 12 | Pasteurisation de la crème | Eau surchauffée | Procédé | 10000 | 1000 | 10 | 30 | calculé
| 13 | Sorte de fromage 1 | Eau surchauffée | Procédé | 40000 | 1000 | 40 | 70 | calculé
| 14 | Sorte de fromage 2 | Eau surchauffée | Procédé | 120000 | 1000 | 120 | 150 | calculé
| 15 | Production | Vapeur | Procédé | 150000 | 1000 | 150 | 170 | calculé
| 16 |  | - | -
| 17 |  | - | -
| 18 |  | - | -
| 19 |  | - | -
| 20 |  | - | -
Consommation de chaleur par vecteur de distribution
|  | Vecteur | kWh/an | %
|  | Chaleur | 0 | 0%
|  | Eau chaude | 0 | 0%
|  | Eau surchauffée | 2000000 | 98.58%
|  | Huile thermique | 0 | 0%
|  | Autre | 0 | 0%
|  | Total | 2000000 | 98.58%
Energie utile produite
selon formulaire 5.2.1
|  | Vecteur | kWh/an
|  | Chaleur | 0
|  | Eau chaude | 0
|  | Eau surchauffée | 2028870
|  | Huile thermique | 0
|  | Autre | 0
|  | Total | 2028870
Consommation de chaleur selon le but de l'utilisation
|  | Utilisation | kWh/an
|  | Procédé | 1770000
|  | Chauffage/Climatisation | 510000
|  | Eau chaude | 170000
|  | Autre | 0
|  | Total | 2450000
Besoin en chauffage 2013
Besoin en chauffage 2014
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 (B1) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2013 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2014 (B2) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2014 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 - 2014 (B3) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur les deux années lorsque la consommation d'énergie totale doit être représentée correctement en 2013 et en 2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Note on D40: Energie utile selon formulaire 5.2.1

## 5.3.1_Chauffage
5.3.1_Chauffage: relevé ou évaluation du besoin mensuel en énergie de chauffage ou de la consommation
| Surface de référence éner. |  | 10500 | m2
| Plan de situation |  | Plan de situation.pdf
Consommation d'énergie finale par surface de référence énergétique
|  | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Cf. calcul sous
|  | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | consommation d'énergie
| 2013 | 85.1496 | 61.9621 | 75.8425 | finale par m2
| 2014 | 65.8405 | 58.5198 | 65.2726
Situation initiale
| La consommation mensuelle d'énergie de chauffage donne des informations importantes sur la saisonnabilité de la consommation d'énergie. | [8 empty] | Définition de la part de la récupération de chaleur selon la variante 1:
| Les trois variantes suivantes permettent de calculer ou d'évaluer de manière simplifiée la consommation d'énergie finale pour le chauffage du bâtiment. | [8 empty] | Si on mesure 1072 MWh/an comme énergie de chauffage (c.-à-d. eau surchauffée plus chaleur rejetée par l'air comprimé), la part de la récupération de chaleur doit être fixée à 325/1'072 = 30%.
| Ces variantes donnent des résultats suffisamment précis pour une première évaluation approximative de la consommation d'énergie finale pour le chauffage | [8 empty] | Si on mesure 747 MWh/an comme énergie de chauffage, (c.-à-d. seulement eau surchauffée), la part de la récupération de chaleur doit être fixée à 0%.
dans la mesure où il n'y a pas de transformations d'énergie importantes d'électricité en chaleur (pour le chauffage du bâtiment) et de chaleur en électricité (p. ex. turbine à gaz) au sein de l'entreprise.
Définition du rendement de la production d'énergie selon la variante 1 et selon la variante 2:
| Variante 1 | [8 empty] | Si on mesure 747 MWh/an comme énergie de chauffage, le rendement doit être fixé à 747 / 1'000 = 74,7%. (1'000 MWh/an: consommation d'huile de chauffage)
| L'énergie mensuelle de chauffage est connue. Selon où elle a été mesurée, elle doit être déterminée à l'aide de facteurs de conversion ad hoc | [8 empty] | Si on mesure 830 MWh/an comme énergie de chauffage, le rendement doit être fixé à 830 / 1'000 = 83,0%. (1'000 MWh/an: consommation d'huile de chauffage)
par l'indication du rendement de la production d'énergie (selon formulaire 5.2.1).
| 0% | Part de la récupération de chaleur de l'énergie utile mesurée |  |  |  |  | (voir explication à droite)
P. ex. si une chaudière est utilisée exclusivement pour le chauffage du bâtiment et qu'ainsi sa consommation d'huile de chauffage est connue (les 1'000 MWh/an),
| 83% | Rendement moyen de la production d'énergie |  |  |  |  | (voir explication à droite) |  |  | le rendement doit être fixé à 100%.
--> Les valeurs correspondantes de l'énergie finale ou de l'énergie utile (etc.) sont saisies dans le formulaire 5.2.1.
|  | Consomma-tion d'énergie finale thermique | Besoin mesuré en chauffage (énergie utile) | Chauffage mesuré (én. utile sans RC) | Chauffage mesuré (énergie finale) | Production calculée (énergie finale)
|  | kWh/mois | kWh/mois | kWh/mois | kWh/mois | kWh/mois
| Janv. | 365518.6737 | 162522.0485 | 162522.0485 | 195809.6969 | 169708.9767
| Fév. | 294503.3329 | 101232.6569 | 101232.6569 | 121967.0565 | 172536.2764
| Mars | 303324.3114 | 97344.2662 | 97344.2662 | 117282.2484 | 186042.063
| Avril | 263923.2779 | 27502.404 | 27502.404 | 33135.4265 | 230787.8514
| Mai | 265713.3299 | 59275.827 | 59275.827 | 71416.659 | 194296.6709
| Juin | 254485.726 | 15877.0107 | 15877.0107 | 19128.9286 | 235356.7974
| Juillet | 275439.2791 | 6886.9718 | 6886.9718 | 8297.5564 | 267141.7227
| Août | 273301.1615 | 26577.5438 | 26577.5438 | 32021.1371 | 241280.0244
| Sept. | 258592.9009 | 13788.6167 | 13788.6167 | 16612.7912 | 241980.1096
| Oct. | 319474.5583 | 45104.582 | 45104.582 | 54342.8699 | 265131.6885
| Nov. | 308296.6781 | 70851.4966 | 70851.4966 | 85363.2489 | 222933.4292
| Déc. | 373772.8023 | 115115.5047 | 115115.5047 | 138693.3791 | 235079.4232
| Janv. | 387884.3789 | 112568.5117 | 112568.5117 | 135624.7129 | 252259.6661
| Fév. | 319723.1767 | 55147.6214 | 55147.6214 | 66442.9173 | 253280.2593
| Mars | 323422.6175 | 53188.5089 | 53188.5089 | 64082.5409 | 259340.0766 |  |  |  | Energie finale | Transformation |  | Distribution |  | Energie utile/Consommateurs
| Avril | 244908.9478 | 13976.4254 | 13976.4254 | 16839.0667 | 228069.8811
| Mai | 284747.5495 | 18073.6555 | 18073.6555 | 21775.4886 | 262972.0609 | [5 empty] | Pertes par les fumées,
| Juin | 243258.1221 | 8556.5457 | 8556.5457 | 10309.0912 | 232949.0308 | [5 empty] | pertes au démarrage, à l'arrêt et en mode veille |  | Pertes de distribution
| Juillet | 230320.024 | 19585.255 | 19585.255 | 23596.6928 | 206723.3312
| Août | 254973.0179 | 25273.6425 | 25273.6425 | 30450.1716 | 224522.8463 |  |  |  |  | Chaudière |  | Distribution d'eau surchauffée |  | Energie utile pour les consommateurs
| Sept. | 241816.1357 | 15040.5119 | 15040.5119 | 18121.0986 | 223695.0371
| Oct. | 275200.6055 | 65529.923 | 65529.923 | 78951.7145 | 196248.8911 |  |  |  | Huile de chauffage
| Nov. | 293827.0911 | 62009.4874 | 62009.4874 | 74710.2258 | 219116.8653
| Déc. | 345281.1413 | 124850.2573 | 124850.2573 | 150421.9968 | 194859.1445
| 2013 | 3556346.0321 | 742078.9289 | 742078.9289 | 894070.9987 | 2662275.0334
| 2014 | 3445362.8081 | 573800.3457 | 573800.3457 | 691325.7178 | 2754037.0903 |  |  |  | Electricité |  |  |  |  | Compresseur à air comprimé
Variante 2
La consommation annuelle de chauffage (y compris pertes de production et de distribution) est (à peu près) connue.
| La consommation annuelle est répartie sur les différents mois par l'intermédiaire des degrés-jours. | [6 empty] | [Hier verweisen auf die Quelle der monatlichen Heizgradtage,
welche für die Berechnungen verwendet werden soll]
| 540000 | MWh/an | Besoin en chauffage 2013
| 510000 | MWh/an | Besoin en chauffage 2014
| 83% | Rendement moyen de la production d'énergie |  |  |  |  | Calcul voir exemple Variante 1
|  | Consomma-tion d'énergie finale thermique | Degrés-jours | Besoin en chauffage calculé (én. utile sans RC) | Chauffage calculé (énergie finale) | Production calculée (énergie finale)
| Unité | kWh/mois | Jours/mois | kWh/mois | kWh/mois | kWh/mois
| Janv. | 365518.6737 | 660 | 131951.1292 | 158977.2641 | 206541.4096
| Fév. | 294503.3329 | 535 | 106960.385 | 128867.9338 | 165635.3991
| Mars | 303324.3114 | 434 | 86767.8638 | 104539.5949 | 198784.7165
| Avril | 263923.2779 | 176 | 35186.9678 | 42393.9371 | Facteur de multiplication 2013 (B1) |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
| Mai | 265713.3299 | 8 | 1599.4076 | 1926.9971 | Facteur de multiplication 2013 (B)*
| Juin | 254485.726 | 0 | 0 | 0 | Facteur de multiplication 2014 (B2) |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
| Juillet | 275439.2791 | 0 | 0 | 0 | Facteur de multiplication 2014 (B)*
| Août | 273301.1615 | 0 | 0 | 0 | Facteur de multiplication 2013 - 2014 (B3) |  |  | (B) multiplier avec ce facteur les deux années lorsque la consommation d'énergie totale doit être représentée correctement en 2013 et en 2014
| Sept. | 258592.9009 | 0 | 0 | 0 | 258592.9009
| Oct. | 319474.5583 | 27 | 5398.0007 | 6503.6153 | 312970.943
| Nov. | 308296.6781 | 347 | 69374.3058 | 83583.501 | 224713.1771
| Déc. | 373772.8023 | 514 | 102761.94 | 123809.5663 | 249963.236
| Janv. | 387884.3789 | 465 | 96559.4463 | 116336.6822 | 271547.6967
| Fév. | 319723.1767 | 406 | 84307.8176 | 101575.6838 | 218147.4928
| Mars | 323422.6175 | 352 | 73094.4625 | 88065.6175 | 235356.9999
| Avril | 244908.9478 | 57 | 11836.3192 | 14260.6256 | 230648.3222
| Mai | 284747.5495 | 0 | 0 | 0 | 284747.5495
| Juin | 243258.1221 | 0 | 0 | 0 | 243258.1221
| Juillet | 230320.024 | 0 | 0 | 0 | 230320.024
| Août | 254973.0179 | 0 | 0 | 0 | 254973.0179
| Sept. | 241816.1357 | 29 | 6021.987 | 7255.406 | 234560.7297
| Oct. | 275200.6055 | 154 | 31978.8274 | 38528.7077 | 236671.8979
| Nov. | 293827.0911 | 417 | 86592.0195 | 104327.7344 | 189499.3567
| Déc. | 345281.1413 | 576 | 119609.1205 | 144107.3741 | 201173.7672
| 2013 | 3556346.0321 | 2701 | 540000 | 650602.4096 | 1617201.7822
| 2014 | 3445362.8081 | 2456 | 510000 | 614457.8313 | 2830904.9767
Variante 3
La consommation mensuelle d'énergie de chauffage n'est pas connue.
La consommation d'énergie de chauffage est estimée par l'intermédiaire des mois d'été sans chauffage.
Hypothèse: la consommation mensuelle d'énergie pour la production est à peu près constante.
| Cons. mensuelle la + faible |  | 230320.024 | kWh/mois | Se réfère à l'énergie finale
| Production sans chauffage |  | 230000 | kWh/mois | Se réfère à l'énergie finale
|  | Consomma-tion d'énergie finale thermique | Production estimée (énergie finale) | Chauffage estimé (énergie finale)
| Janv. | 365518.6737 | 230000 | 135518.6737
| Fév. | 294503.3329 | 230000 | 64503.3329
| Mars | 303324.3114 | 230000 | 73324.3114
| Avril | 263923.2779 | 230000 | 33923.2779
| Mai | 265713.3299 | 230000 | 35713.3299
| Juin | 254485.726 | 230000 | 24485.726
| Juillet | 275439.2791 | 230000 | 45439.2791
| Août | 273301.1615 | 230000 | 43301.1615
| Sept. | 258592.9009 | 230000 | 28592.9009
| Oct. | 319474.5583 | 230000 | 89474.5583
| Nov. | 308296.6781 | 230000 | 78296.6781
| Déc. | 373772.8023 | 230000 | 143772.8023
| Janv. | 387884.3789 | 230000 | 157884.3789
| Fév. | 319723.1767 | 230000 | 89723.1767
| Mars | 323422.6175 | 230000 | 93422.6175
| Avril | 244908.9478 | 230000 | 14908.9478
| Mai | 284747.5495 | 230000 | 54747.5495
| Juin | 243258.1221 | 230000 | 13258.1221
| Juillet | 230320.024 | 230000 | 320.024
| Août | 254973.0179 | 230000 | 24973.0179
| Sept. | 241816.1357 | 230000 | 11816.1357
| Oct. | 275200.6055 | 230000 | 45200.6055
| Nov. | 293827.0911 | 230000 | 63827.0911
| Déc. | 345281.1413 | 230000 | 115281.1413
| 2013 | 3556346.0321 | 2760000 | 796346.0321
| 2014 | 3445362.8081 | 2760000 | 685362.8081
Comparaison des variantes
|  | V1 Cons. mesurée de l'énergie de chauffage | V2 Calcul avec les degrés-jours | V3 Calcul avec une production constante
| Janv. | 195809.6969 | 158977.2641 | 135518.6737
| Fév. | 121967.0565 | 128867.9338 | 64503.3329
| Mars | 117282.2484 | 104539.5949 | 73324.3114
| Avril | 33135.4265 | 42393.9371 | 33923.2779
| Mai | 71416.659 | 1926.9971 | 35713.3299
| Juin | 19128.9286 | 0 | 24485.726
| Juillet | 8297.5564 | 0 | 45439.2791
| Août | 32021.1371 | 0 | 43301.1615
| Sept. | 16612.7912 | 0 | 28592.9009
| Oct. | 54342.8699 | 6503.6153 | 89474.5583
| Nov. | 85363.2489 | 83583.501 | 78296.6781
| Déc. | 138693.3791 | 123809.5663 | 143772.8023
| Janv. | 135624.7129 | 116336.6822 | 157884.3789
| Fév. | 66442.9173 | 101575.6838 | 89723.1767
| Mars | 64082.5409 | 88065.6175 | 93422.6175
| Avril | 16839.0667 | 14260.6256 | 14908.9478
| Mai | 21775.4886 | 0 | 54747.5495
| Juin | 10309.0912 | 0 | 13258.1221
| Juillet | 23596.6928 | 0 | 320.024
| Août | 30450.1716 | 0 | 24973.0179
| Sept. | 18121.0986 | 7255.406 | 11816.1357
| Oct. | 78951.7145 | 38528.7077 | 45200.6055
| Nov. | 74710.2258 | 104327.7344 | 63827.0911
| Déc. | 150421.9968 | 144107.3741 | 115281.1413
| 2013 | 894070.9987 | 650602.4096 | 796346.0321
| 2014 | 691325.7178 | 614457.8313 | 685362.8081

## 5.3.1_EI
5.3.1_EI: corrélation des indicateurs de la consommation d'énergie avec la consommation d'énergie thermique finale (sans chauffage du bâtiment)
Indicateurs de la consommation d'énergie finale
|  | Consomma-tion d'énergie thermique finale | Energie de chauffage (énergie finale) | Consomma-tion d'énergie thermique finale Production |  | Quantité de lait transformé | Lait pasteurisé | Lait UHT | Fromage | Crème | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kWh/mois | kWh/mois | kWh/mois |  | l/mois | l/mois | l/mois | l/mois | l/mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Janv. | 365518.6737 | 158977.2641 | 206541.4096 |  | 752194 | 130894 | 328836 | 263480 | 28984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fév. | 294503.3329 | 128867.9338 | 165635.3991 |  | 771784 | 137460 | 321864 | 281974 | 30486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [Les indicateurs de la consommation d’énergie ne doivent pas être validés par l’entreprise mais par l’auditeur ou par le modérateur de act ou l’AEnEc.]
| Mars | 303324.3114 | 104539.5949 | 198784.7165 |  | 1082029 | 178142 | 480720 | 381482 | 41685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Avril | 263923.2779 | 42393.9371 | 221529.3408 |  | 904165 | 167274 | 352092 | 353952 | 30847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mai | 265713.3299 | 1926.9971 | 263786.3328 |  | 970862 | 154762 | 288804 | 485364 | 41932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 | 254485.726 | 0 | 254485.726 |  | 1333745 | 194416 | 531780 | 563426 | 44123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [Il est nécessaire de les valider qu’en cas de forte divergence avec la trajectoire de réduction. Cette validation peut cependant déjà aider à contrôler la plausibilité des données, à identifier des liens entre la production et la consommation d’énergie.]
| 2014 | 275439.2791 | 0 | 275439.2791 |  | 1043645 | 162270 | 396828 | 444612 | 39935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Août | 273301.1615 | 0 | 273301.1615 |  | 1269366 | 197504 | 469380 | 548280 | 54202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sept. | 258592.9009 | 0 | 258592.9009 |  | 1103322 | 151450 | 564792 | 347656 | 39424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oct. | 319474.5583 | 6503.6153 | 312970.943 |  | 919062 | 148436 | 403020 | 334410 | 33196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nov. | 308296.6781 | 83583.501 | 224713.1771 |  | 1022829 | 163002 | 514872 | 308822 | 36133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [Les indicateurs de la consommation d’énergie permettent notamment de calculer aussi les benchmarks.]
| Déc. | 373772.8023 | 123809.5663 | 249963.236 |  | 958325 | 123474 | 556260 | 248200 | 30391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Janv. | 387884.3789 | 116336.6822 | 271547.6967 |  | 786888 | 108912 | 430644 | 221312 | 26020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fév. | 319723.1767 | 101575.6838 | 218147.4928 |  | 800718 | 118928 | 371496 | 282440 | 27854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [Si les indicateurs de la consommation d’énergie peuvent être repris dans l’élaboration de l’«Etat actuel et analyse des potentiels», il vaudra la peine d’élargir le calcul des indicateurs les prochaines années.]
| Mars | 323422.6175 | 88065.6175 | 235356.9999 |  | 1185000 | 166468 | 588612 | 397512 | 32408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | des "Ist-Zustand und Potenzialanalyse" übernommen werden
| Avril | 244908.9478 | 14260.6256 | 230648.3222 |  | 1030796 | 151708 | 483648 | 361202 | 34238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kann, lohnt sich eine Erweiterung der Indikatoren-Rechnung
| Mai | 284747.5495 | 0 | 284747.5495 |  | 974325 | 147464 | 402876 | 392848 | 31137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | in die kommenden Jahre.
| Juin | 243258.1221 | 0 | 243258.1221 |  | 1252840 | 173510 | 475248 | 553690 | 50392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Juillet | 230320.024 | 0 | 230320.024 |  | 1103845 | 162718 | 525588 | 382097 | 33442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Août | 254973.0179 | 0 | 254973.0179 |  | 1260674 | 200806 | 553680 | 460210 | 45978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sept. | 241816.1357 | 7255.406 | 234560.7297 |  | 1056746 | 144910 | 513900 | 361812 | 36124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oct. | 275200.6055 | 38528.7077 | 236671.8979 |  | 1021787 | 147036 | 502836 | 335964 | 35951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nov. | 293827.0911 | 104327.7344 | 189499.3567 |  | 1022941 | 153292 | 525564 | 310700 | 33385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Déc. | 345281.1413 | 144107.3741 | 201173.7672 |  | 914563 | 127004 | 420312 | 330150 | 37097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 | 3556346.0321 | 650602.4096 | 2905743.6224 |  | 12131328 | 1909084 | 5209248 | 4561658 | 451338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 | 3445362.8081 | 614457.8313 | 2830904.9767 |  | 12411123 | 1802756 | 5794404 | 4389937 | 424026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 7001708.8401 | 1265060.241 | 5736648.5992 |  | 24542451 | 3711840 | 11003652 | 8951595 | 875364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Quantité de lait transformé | Lait pasteurisé | Lait UHT | Fromage | Crème | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total
[6 empty] | kWh/mois | kWh/mois | kWh/mois | kWh/mois | kWh/mois | kWh/mois | kWh/mois | kWh/mois | kWh/mois | kWh/mois | kWh/mois
|  |  |  | Janv. |  | 0 | 10824.9338 | 40792.1058 | 108948.98 | 11984.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172550.9036
|  |  |  | Fév. |  | 0 | 11367.942 | 39927.2292 | 116596.249 | 12605.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180497.3812
|  |  |  | Mars |  | 0 | 14732.3434 | 59633.316 | 157742.807 | 17236.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249345.2139
|  |  |  | Avril |  | 0 | 13833.5598 | 43677.0126 | 146359.152 | 12755.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216624.9589
|  |  |  | Mai |  | 0 | 12798.8174 | 35826.1362 | 200698.014 | 17338.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266661.8496
|  |  |  | Juin |  | 0 | 16078.2032 | 65967.309 | 232976.651 | 18244.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333267.0237
|  |  |  | Juillet |  | 0 | 13419.729 | 49226.5134 | 183847.062 | 16513.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263006.4269
|  |  |  | Août |  | 0 | 16333.5808 | 58226.589 | 226713.78 | 22412.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323686.4768
|  |  |  | Sept. |  | 0 | 12524.915 | 70062.4476 | 143755.756 | 16301.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242644.9426
|  |  |  | Oct. |  | 0 | 12275.6572 | 49994.631 | 138278.535 | 13726.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214275.3692
|  |  |  | Nov. |  | 0 | 13480.2654 | 63869.8716 | 127697.897 | 14940.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219989.0295
|  |  |  | Déc. |  | 0 | 10211.2998 | 69004.053 | 102630.7 | 12566.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194412.7313
|  |  |  | Janv. |  | 0 | 9007.0224 | 53421.3882 | 91512.512 | 10759.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164700.1926
|  |  |  | Fév. |  | 0 | 9835.3456 | 46084.0788 | 116788.94 | 11517.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184225.9934
|  |  |  | Mars |  | 0 | 13766.9036 | 73017.3186 | 164371.212 | 13400.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264556.1422
|  |  |  | Avril |  | 0 | 12546.2516 | 59996.5344 | 149357.027 | 14157.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236057.226
|  |  |  | Mai |  | 0 | 12195.2728 | 49976.7678 | 162442.648 | 12875.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237489.8381
|  |  |  | Juin |  | 0 | 14349.277 | 58954.5144 | 228950.815 | 20837.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323091.6984
|  |  |  | Juillet |  | 0 | 13456.7786 | 65199.1914 | 157997.1095 | 13828.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250481.3465
|  |  |  | Août |  | 0 | 16606.6562 | 68684.004 | 190296.835 | 19011.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294599.3982
|  |  |  | Sept. |  | 0 | 11984.057 | 63749.295 | 149609.262 | 14937.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240279.888
|  |  |  | Oct. |  | 0 | 12159.8772 | 62376.8058 | 138921.114 | 14865.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228323.5355
|  |  |  | Nov. |  | 0 | 12677.2484 | 65196.2142 | 128474.45 | 13804.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220152.6101
|  |  |  | Déc. |  | 0 | 10503.2308 | 52139.7036 | 136517.025 | 15339.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214499.5689
|  |  |  | 2013 |  | 0 | 157881.2468 | 646207.2144 | 1886245.583 | 186628.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876962.3072
|  |  |  | 2014 |  | 0 | 149087.9212 | 718795.8162 | 1815238.9495 | 175334.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2858457.4379
[5 empty] | Total | 0 | 306969.168 | 1365003.0306 | 3701484.5325 | 361963.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5735419.7451
Besoin en chauffage 2013
Besoin en chauffage 2014
[6 empty] | Quantité de lait transformé | Lait pasteurisé | Lait UHT | Fromage | Crème | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Facteur d'équivalence |  | 2013 |  | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Facteur final |  | 2014 |  | 0 | 0.0827 | 0.12405 | 0.4135 | 0.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Benchmark! | Cons. d'énergie spécifique |  | kWh/Unité |  | 0 | 0.0827 | 0.12405 | 0.4135 | 0.4135 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Facteur d'équivalence |  | 2013 |  | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Facteur final |  | 2014 |  | 0 | 0.0827 | 0.12405 | 0.4135 | 0.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Benchmark! | Cons. d'énergie spécifique |  | kWh/Unité |  | 0 | 0.0827 | 0.12405 | 0.4135 | 0.4135 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 (B1) |  |  | 1.01 | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 (B)* |  |  | 0.0827
[6 empty] | Facteur de multiplication 2014 (B2) |  |  | 0.99036 | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
[6 empty] | Facteur de multiplication 2014 (B)* |  |  | 0.0827
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 - 2014 (B3) |  |  | 1.0002 | (B) multiplier avec ce facteur les deux années lorsque la consommation d'énergie totale doit être représentée correctement en 2013 et en 2014
* Au début du calcul, mettre sur 1.0
Facteur d'équivalence (A) x facteur de multiplication (B) = facteur final (C )
Facteur final (C ) x indicateur de la consommation d'énergie = consommation d'énergie par indicateur
Explication de la définition du facteur d'équivalence:
Comme valeur de départ, il faut représenter la consommation d'énergie proportionnelle escomptée des différents produits.
P. ex. lorsque le lait pasteurisé nécessite une unité d'énergie car p. ex. un delta T de 10 °C est obtenu dans l'échangeur de chaleur, le lait UHT 2 nécessite deux unités d'énergie si un delta T de 20 °C est obtenu et ainsi de suite.
[6 empty] | Les facteurs doivent aussi être adaptés p. ex. lorsqu'on s'attend à ce qu'un produit nécessite un nettoyage proportionnellement plus important. | [11 empty] | 0.33569 | -
P. ex. le temps de nettoyage peut aussi être étayé avec un facteur.
La somme de tous les facteurs doit représenter la consommation totale (sans chauffage du bâtiment). Par conséquent, prendre en compte p. ex. à la fois la quantité totale de lait transformé ET les produits ne permet pas de déterminer la consommation totale.
Si une hausse de l'efficacité a été obtenue une année dans l'une des étapes de production considérées, il est possible d'adapter les facteurs d'équivalence.
Le facteur de corrélation donne une indication de la pertinence des facteurs d'équivalence ou du degré de corrélation des facteurs d'équivalence avec la consommation d'énergie:
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Note on C3: Saisir ici la consommation d'énergie thermique finale dans l'entreprise ou la reprendre du formulaire 4.1. Attention: dans ce calcul, il faut déduire la fourniture de chaleur à distance!
Note on D3: Saisir ici la consommation d'énergie finale thermique pour le chauffage si elle est disponible (p. ex. si elle a été calculée selon l'une des trois variantes figurant dans le formulaire 5.3.1_Chauffage)

## 5.3.2
5.3 Consommateurs
5.3.2 Electricité (compresseurs à air comprimé, autres consommateurs d'électricité)
Compresseurs à air comprimé
| N° | Temps de fonction-nement à pleine charge | Puissance électrique de l'instal-lation |  | Consom-mation d'élec-tricité | Energie récupé-rable | Rejets de chaleur | RC installée? | Rejets de chaleur utilisés | Rejets de chaleur utilisés | Agent réfrigérant ou utilisation des rejets de chaleur pour | Réfrigé-ration aller | Réfrigé-ration retour | Consom-mateurs | Bâtiment | Local | Fabricant | Année de construc-tion | Installation/Type/N° | Remarques
|  | [h/an] | [kW] |  | [MWh/an] | [%] | MWh/an |  | % | MWh/an |  | °C | °C
| 1 | 4000 | 45 |  | 180 | 65% | 117 | Non | 0% | 0 | air | 38 | 60 |  | Bloc 70 | E1 | Atlas Copco | 1999
| 2 | 3000 | 45 |  | 135 | 65% | 87.75 | Non | 0% | 0 | air | 38 | 60 |  | Bloc 70 | E1 | Atlas Copco | 1999
| 3 |  |  |  | 0 | 70% | 0 |  |  | 0
| 2013 |  |  |  | 0 | 70% | 0 |  |  | 0
| 2014 |  |  |  | 0 | 70% | 0 |  |  | 0
| 6 |  |  |  | 0 | 70% | 0 |  |  | 0
| 7 |  |  |  | 0 | 70% | 0 |  |  | 0
| 8 |  |  |  | 0 | 70% | 0 |  |  | 0
| 9 |  |  |  | 0 | 70% | 0 |  |  | 0
| 10 |  |  |  | 0 | 70% | 0 |  |  | 0
| Σ |  |  |  | 315 | 65% | 204.75 |  |  | 0
Autres consommateurs d'électricité (climatisation décentralisée, aération, informatique, éclairage, entraînements mécaniques et autres grands consommateurs d’électricité)
| N° | Temps de fonction-nement | Puissance élect. de l'installation | Classe d'efficacité | Cons. d'élec-tricité | Energie récupé-rable | Rejets de chaleur | RC installée? | Rejets chaleur utilisés | Rejets de chaleur utilisés | Agent réfrigérant ou utili. rejets de chaleur pour | Réfrigé-ration aller | Réfrigé- ration retour | Consom- mateurs | Bâtiment | Local | Fabricant | Année de construc- tion | Installation/Type/N° | Remarques
|  | h/an | [kW] |  | MWh/an | [%] | MWh/an |  | % | MWh/an |  | °C | °C
| 1 |  |  | -Sélection- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 2 |  |  | -Sélection- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 3 |  |  | -Sélection- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 4 |  |  | -Sélection- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 5 |  |  | -Sélection- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 6 |  |  | -Sélection- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 7 |  |  | -Sélection- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 8 |  |  | -Sélection- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 9 |  |  | -Sélection- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 10 |  |  | -Sélection- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 11 |  |  | -Sélection- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 12 |  |  | -Sélection- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 13 |  |  | -Sélection- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 14 |  |  | -Sélection- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 15 |  |  | -Sélection- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 16 |  |  | -Sélection- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 17 |  |  | -Sélection- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 18 |  |  | -Sélection- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 19 |  |  | -Sélection- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 20 |  |  | -Sélection- | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Σ |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
Le site www.druckluft.ch (aussi disponible en français) donne une multitude d'informations sur la production d'air comprimé et sur les possibilités d'économiser des coûts d'exploitation.
Vous y trouverez notamment différents outils servant à estimer la récupération de chaleur ou à calculer les fuites.
Le site www.topmotors.ch (aussi disponible en français) donne une multitude d'informations sur les entraînements électriques et sur les possibilités d'économiser des coûts d'exploitation.
Vous y trouverez notamment des informations pour réaliser une analyse rapide de tous les moteurs au sein d'une entreprise (analyse grossière), pour élaborer des plans d'investissement en vue d'améliorer l'efficacité (analyse fine) et différents outils et banques de données utiles.
Besoin en chauffage 2013
Besoin en chauffage 2014
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 (B1) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2013 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2014 (B2) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2014 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 - 2014 (B3) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur les deux années lorsque la consommation d'énergie totale doit être représentée correctement en 2013 et en 2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Note on G5: Valeur par défaut: 70%
Note on H5: La chaleur rejetée par les compresseurs à air comprimé est estimée approximativement à 70% de la consommation d'électricité.
Note on G20: Valeur par défaut: 65 %
Note on H20: a chaleur rejetée par les compresseurs à air comprimé est estimée approximativement à 70 % de la consommation d'électricité.

## 5.4
5.4 Relevé du potentiel des rejets de chaleur et des exigences de refroidissement
Sources de chaleur
| # | Flux de chaleur | Tin | Tout | Flux de masse | Vecteur énergétique | Heures de fonction. | Capacité thermique | Chaleur
|  |  | [°C] | [°C] | [kg/an] |  | [h/an] | [kJ/kg K] | [kWh/an]
| 1 | Eaux usées Total | 25 | 12 | 50000000 | Eaux usées | 908 | 4.18 | 754722.2222
| 2 | Eaux usées CIP (partie d'Eaux usées Total) | 70 | 12 | 2500000 | Eaux usées | 908 | 4.18 | 168361.1111
| 3 | Petit-lait PSF 2 | 38 | 12 | 2727000 | Petit-lait | 612 | 4.05 | 79764.75
| 4 | Petit-lait PSF 1 | 48 | 12 | 1200000 | Air évacué | 4000 | 4.05 | 48600
| 5 | Air évacué du local de production | 22 | 12 | 80000000 | Air évacué | 4000 | 1 | 222222.2222
| 2013 | Pasteurisation de la crème | 64 | 6.5 | 425000 | Crème | 354 | 3.41 | 23147.7431
| 2014 | Pasteurisation du lait entier AE | 12 | 4 | 10000000 | Lait | 183 | 3.9 | 86666.6667
| 8 | [7 empty] | 0
| 9 | [7 empty] | 0
| 10 | [7 empty] | 0
| 11 | [7 empty] | 0
| 12 | [7 empty] | 0
| 13 | [7 empty] | 0
| 14 | [7 empty] | 0
| 15 | [7 empty] | 0
| 16 | [7 empty] | 0
| 17 | [7 empty] | 0
| 18 | [7 empty] | 0
| 19 | [7 empty] | 0
| 20 | [7 empty] | 0
Besoin en chauffage 2013
Besoin en chauffage 2014
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 (B1) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2013 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2014 (B2) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2014 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 - 2014 (B3) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur les deux années lorsque la consommation d'énergie totale doit être représentée correctement en 2013 et en 2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014

## 6.2
6.2 Liste des mesures
[8 empty] | #N/A | tCO2/an*
* Valeur moyenne des émissions de CO2 par la consommation d'énergie finale en 2013 et en 2014
N° | Mesure / Annexe | Investiss. total | Part Coûts Energie | Investiss. Energie | Economie (estimation approximative) |  |  |  |  | Retour s/ inv. | Critères prio. | Priorité | de | au
|  | [CHF] | [%] |  | Energie | [kWh/an] | [tCO2/an] | [% CO2] | [CHF/an] | [an] |  | [-] | [mm.aaaa] | [mm.aaaa]
1 | Récupération des eaux usées CIP dans le réservoir d'accumulation, utilisation des rejets de chaleur pour l'eau d'alimentation CIP | 110000 | 100% | 110000 |  | 350000 | 92.8732 | #N/A | 24500 | 4.4898 |  | 2
| Annexe Mesure 1.pdf |  |  |  | Huile de chauffage extra-légère | 350000 | 92.8732 |  | 24500 |  | Rentabilité | 1
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Faisabilité | 2
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Complexité | 3
2013 |  |  |  |  | -Sélection- |  | 0 |  | 0
2014 |  |  |  |  | Emissions géogènes et autres GES |  | 0 |  | 0
2 | Utilisation de la chaleur rejetée par les machines frigorifiques pour préchauffer l'eau CIP | 140000 | 33% | 46200 |  | 550000 | 145.9436 | #N/A | 38500 | 1.2 |  | 1 | 05.2015 | 12.2020
| Annexe Mesure 2.xls |  |  |  | Huile de chauffage extra-légère | 550000 | 145.9436 |  | 38500 |  | Rentabilité | 1
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Faisabilité | 2
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Complexité | 2
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Emissions géogènes et autres GES |  | 0 |  | 0
3 | Pompe à chaleur haute pression pour produire de l'eau chaude | 570000 | 100% | 570000 |  | 1050000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Offre Wettstein.pdf |  |  |  | Huile de chauffage extra-légère | 1260000 | 334.3435 |  | 88200 |  | Rentabilité | 3
[5 empty] | Prélèvement d'électricité du réseau | -210000 | #N/A |  | #N/A |  | Faisabilité | 2
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Complexité | 2
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Emissions géogènes et autres GES |  | 0 |  | 0
4 | Récupérateur de chaleur des fumées (Economizer) dans la chaudière 2 | 50000 | 100% | 50000 |  | 111200 | 29.5071 | #N/A | 7784 | 6.4234 |  | 2 | 07.2016 | 12.2020
| Offre Ygnis.ch |  |  |  | Huile de chauffage extra-légère | 111200 | 29.5071 |  | 7784 |  | Rentabilité | 2
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Faisabilité | 2
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Complexité | 2
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Emissions géogènes et autres GES |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Rentabilité
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Faisabilité
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Complexité
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Emissions géogènes et autres GES |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Rentabilité
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Faisabilité
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Complexité
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Emissions géogènes et autres GES |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Rentabilité
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Faisabilité
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Complexité
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Emissions géogènes et autres GES |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Rentabilité
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Faisabilité
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Complexité
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Emissions géogènes et autres GES |  | 0 |  | 0
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Rentabilité
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Faisabilité
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Complexité
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Emissions géogènes et autres GES |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Rentabilité
|  | Besoin en chauffage 2013 |  |  | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Faisabilité
|  | Besoin en chauffage 2014 |  |  | -Sélection- |  | 0 |  | 0 |  | Complexité
[5 empty] | -Sélection- |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Emissions géogènes et autres GES |  | 0 |  | 0
Critères de priorité
Rentabilité |  | Retour sur investissement (RSI, en anglais ROI), valeur actuelle nette (VAN, en anglais NPV), volumes d'investissement, planification du budget
Faisabilité (technique) |  | Arrêts de la production, faisabilité technique, risque pour la qualité des produits
Complexité |  | Dépendance d'autres unités de procédés, technologie, technique de régulation
[5 empty] | Facteur de multiplication 2013 (B1) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Critères de priorité |  |  |  |  | Facteur de multiplication 2013 (B)*
1 | haute |  |  |  | Facteur de multiplication 2014 (B2) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
2 | moyenne |  |  |  | Facteur de multiplication 2014 (B)*
3 | basse |  |  |  | Facteur de multiplication 2013 - 2014 (B3) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur les deux années lorsque la consommation d'énergie totale doit être représentée correctement en 2013 et en 2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Note on J6: Base: valeur moyenne de la consommation historique
Note on J12: Base: valeur moyenne de la consommation historique
Note on J18: Base: valeur moyenne de la consommation historique
Note on J24: Base: valeur moyenne de la consommation historique
Note on J30: Base: valeur moyenne de la consommation historique
Note on J36: Base: valeur moyenne de la consommation historique
Note on J42: Base: valeur moyenne de la consommation historique
Note on J48: Base: valeur moyenne de la consommation historique
Note on J54: Base: valeur moyenne de la consommation historique
Note on J60: Base: valeur moyenne de la consommation historique

## listes_conversion (hide)
Listes indépendantes | Listes variables | Source
|  |  |  | Densité [kg/] |  |  |  | Energie [/kg]
ouinon | Energieträger | Formulaire 3 | Energie | Litre [l] | Mètre cube [m3] | Kilogramme [kg] | Tonne [t] | Kilowattheure [kWh] | Mégawattheure [MWh]
-Sélection- | -Sélection- |  | -Sélection-'
Oui | Prélèvement d’électricité du réseau |  | Prélèvement d’électricité du réseau | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0
Non | Huile de chauffage extra-légère |  | Huile de chauffage extra-légère | 0.83917 | 839.17 | 1 | 1000 | 11.8333 | 0.011833
| Huile de chauffage moyenne/lourde |  | Huile de chauffage moyenne/lourde | 0.99905 | 999.05 | 1 | 1000 | 11.4444 | 0.011444
EconomieUnité | Gaz naturel |  | Gaz naturel | 0.00079 | 0.79 | 1 | 1000 | 13.3333 | 0.013333
2013 | Butane |  | Butane | 0.578 | 578 | 1 | 1000 | 12.6997 | 0.0127
2014 | Propane |  | Propane | 0.506 | 506 | 1 | 1000 | 12.8756 | 0.012876
But de l'utilisation | Biogaz |  | Biogaz | 0.001121 | 1.121 | 1 | 1000 | 5.9444 | 0.0059444
-Sélection- | Chaleur à distance |  | Chaleur à distance | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0
Procédé | Houille, coke de houille |  | Houille, coke de houille | 0 | 0 | 1 | 1000 | 7.0722 | 0.0070722
Chauffage/Climatisation | Lignite, coke de lignite |  | Lignite, coke de lignite | 0 | 0 | 1 | 1000 | 6.5444 | 0.0065444
Eau chaude | Bois à l’état naturel, résidus de bois |  | Bois à l’état naturel, résidus de bois | 0 | 0 | 1 | 1000 | 3.6944 | 0.0036944
Autre | Bois usagé et déchets de bois |  | Bois usagé et déchets de bois | 0 | 0 | 1 | 1000 | 4.1667 | 0.0041667
| Coke |  | Coke | 0 | 0 | 1 | 1000 | 7.5 | 0.0075
Solaire_Eolien_Hydraul | Coke de pétrole |  | Coke de pétrole | 0 | 0 | 1 | 1000 | 8.8278 | 0.0088278
-Sélection- | Acétylène |  | Acétylène | 0 | 0 | 1 | 1000 | 13.4017 | 0.013402
Photovoltaïque | Huile usagée (part fossile 100%) |  | Huile usagée (part fossile 100%) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 9.0278 | 0.0090278
Force hydraulique | Pneus usagés (part fossile 73%) |  | Pneus usagés (part fossile 73%) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 7.3333 | 0.0073333
Energie éolienne | Matières synthétiques (part foss. 72%) |  | Matières synthétiques (part foss. 72%) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 7 | 0.007
Chaleur solaire | Solvants (part fossile 99%) |  | Solvants (part fossile 99%) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 6.5556 | 0.0065556
| Sciure imprégnée (part fossile 22%) |  | Sciure imprégnée (part fossile 22%) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 2.5556 | 0.0025556
Energie_Fourniture | Défini par l’utilisateur 1 |  | Défini par l’utilisateur 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0
-Sélection- | Défini par l’utilisateur 2 |  | Défini par l’utilisateur 2 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0
Fourniture Electricité | Défini par l’utilisateur 3 |  | Défini par l’utilisateur 3 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0
Fourn. Chaleur à distance
| Indicateurs de cons. d'énergie | Formulaire 4.3
Vecteur de distribution | -Sélection-
-Sélection- | Quantité de lait transformé
Vapeur | Lait pasteurisé
Eau chaude | Lait UHT
Eau surchauffée | Fromage
Huile thermique | Crème
Autre/Plusieurs | 0
0
Production_Energie_th | 0
-Sélection- | 0
Chaudière | 0
Brûleur direct
Bruleur indirect | Indicateurs de production | Formulaire 4.3
CCF Moteur à combustion | -Sélection-
CCF Pile à combustible | Quantité de lait transformé
CCF Turbine à gaz | Lait pasteurisé
Chaleur à distance | Lait UHT
Fromage
Agent réfrigérant | Crème
-Sélection-
Electricité
Eau froide
Eau glacée
Autre
Unité de départ
-Sélection-
Litre [l]
Mètre cube [m3]
Kilogramme [kg]
Tonne [t]
Besoin en chauffage 2013
Unité d'arrivée | Besoin en chauffage 2014
-Sélection-
Kilowattheure [kWh]
Mégawattheure [MWh]
Type d'indicateur
-Sélection-
thermique
électrique
CO2 |  |  | Facteur de multiplication 2013 (B1) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2013 (B)*
Classes d'efficacité |  |  | Facteur de multiplication 2014 (B2) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
-Sélection- |  |  | Facteur de multiplication 2014 (B)*
aucune |  |  | Facteur de multiplication 2013 - 2014 (B3) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur les deux années lorsque la consommation d'énergie totale doit être représentée correctement en 2013 et en 2014
EFF3
EFF2
EFF1
IE1
IE2
IE3
Priorité des mesures
-Sélection-
1
2
3
Mode de relevé
-Sélection-
mesuré
2013
2014
KostenanteilEnergie
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.5
0.75
1
2013
2014
2013
2014

## coloration
Champ obligatoire | Surlignage 1
Champ facultatif | Surlignage 2
Valeur calculée | Surlignage 3
Bilan / Titre | Surlignage 4
2013
2014 | Surlignage 5
Aide | Surlignage 6
Besoin en chauffage 2013
Besoin en chauffage 2014
|  |  | Facteur de multiplication 2013 (B1) | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2013 (B)*
|  |  | Facteur de multiplication 2014 (B2) | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2014 (B)*
|  |  | Facteur de multiplication 2013 - 2014 (B3) | (B) multiplier avec ce facteur les deux années lorsque la consommation d'énergie totale doit être représentée correctement en 2013 et en 2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014

## 5.3.1_WT
5.3.1 Aide pour dresser le bilan énergétique d'un consommateur
[7 empty] | Bilan thermique |  |  |  | Capacité thermique massique
[7 empty] | 2000 | h/an | Heures de fonctionnement |  | cp [kJ/kg K]
[7 empty] | 167200 | kWh/an | Bilan du consommateur de chaleur |  | Eau | 4.2
[7 empty] | 167200 | kWh/an | Bilan de la source de chaleur |  | Huile thermique | 2.5
[7 empty] | 0 | kWh/an | Différence |  | Eau glycolée | 3.3
[11 empty] | Défini par l'utilisateur 1 | 1
| 2013 | [9 empty] | Défini par l'utilisateur 2 | 1
2014
|  | Consommateur de chaleur | [10 empty] | Champ obligatoire
|  | cp | 4.18 | kJ/kg K | Capacité thermique massique | [7 empty] | Champ facultatif
|  | Tentrée | 60 | °C | Température d'entrée | [7 empty] | Valeur calculée
|  | Tsortie | 80 | °C | Température de sortie | [7 empty] | Bilan / Titre
|  | m | 3600 | kg/h | Flux de masse par heure | [7 empty] | Valeur constante / Titre
|  | m | 7200 | t/an | Flux de masse par an
|  | P | 83.6 | kW | Puissance thermique absorbée
[16 empty] | http://de.wikibooks.org/wiki/Tabellensammlung_Chemie/_spezifische_W%C3%A4rmekapazit%C3%A4ten |  |  |  | (disponible en allemand seulement)
[6 empty] | Source de chaleur (vecteur de distribution) | [9 empty] | Acétone | 2.16 | C3H6O
[6 empty] | cp | 4.18 | kJ/kg K | Capacité thermique massique | [6 empty] | Benzène (benzol) | 1.738 | C6H6
[6 empty] | Tentrée | 120 | °C | Température d'entrée | [6 empty] | Brome | 0.266
[6 empty] | Tsortie | 70 | °C | Température de sortie | [6 empty] | Acide acétique | 2.031 | C2H4O2
[6 empty] | m | 1440 | kg/h | Flux de masse par heure | [6 empty] | Ethanol | 2.428 | C2H5OH
[6 empty] | m | 2880 | t/a | Flux de masse par an | [6 empty] | Glycérine (glycérol) | 2.428 | C3H8O3
[6 empty] | P | 83.6 | kW | Puissance thermique émise | [6 empty] | Huile de machine | 1.675 | -
[16 empty] | Méthanol | 2.47 | CH3OH
[16 empty] | Nitrobenzène (nitrobenzol) | 1.507 | C6H5O2N
[16 empty] | Mercure | 0.139 | Hg
[16 empty] | Acide nitrique | 1.717 | HNO3
[16 empty] | Acide sulfurique | 1.386 | H2SO4
[16 empty] | Huile de térébenthine | 1.8 | C10H16
[16 empty] | Chloroforme (trichlorométhane) | 0.95 | CHCl3
[16 empty] | Eau avec 45% de glycol d'éthylène à 20 °C (1,05 g/cm³) | 3.33 | -
[16 empty] | Eau, à 20 °C (voir aussi données sur la substance eau) | 4.183 | H2O
[16 empty] | Huile thermique (dépend fortement de la température, à 100 °C env.:) | 2.5 |  | http://www.wts-online.de/ | (disponible en allemand seulement)
[11 empty] | Evolution température | Tfroid [°C] | Tchaud [°C] | Puissance [kW]
[11 empty] | Consommateur de chaleur | 60 | 80 | 0 | 83.6
[11 empty] | Source de chaleur | 70 | 120 | 0 | 83.6
Besoin en chauffage 2013
Besoin en chauffage 2014
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 (B1) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2013 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2014 (B2) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur en 2013 lorsque la consommation totale d'énergie doit être représentée correctement en 2013
Facteur de multiplication 2014 (B)*
[6 empty] | Facteur de multiplication 2013 - 2014 (B3) |  |  |  | (B) multiplier avec ce facteur les deux années lorsque la consommation d'énergie totale doit être représentée correctement en 2013 et en 2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Tentrée, vecteur de distribution
Tsortie, vecteur de distribution
Tentrée, consommateur de chaleur
Tsortie, consommateur de chaleur
Il est possible de calculer la consommation thermique par l'intermédiaire du consommateur de chaleur lorsque les paramètres ci-contre et les heures de fonctionnement par an du consommateur sont connus.
Il est possible de calculer la consommation thermique sur la base du corps de chauffe lorsque les paramètres ci-contre et les heures de fonctionnement par an du vecteur de distribution sont connus.
En cas de changement de phase (p. ex. condensation de vapeur), la chaleur émise doit être calculée à l'aide d'un diagramme d'enthalpie.
L'évolution linéarisée de la température dans l'échangeur de chaleur se fonde sur les températures d'entrée et de sortie de la source de chaleur et du consommateur de chaleur.
Le vecteur de distribution se refroidit et le consommateur de chaleur se réchauffe. Si on dresse le bilan thermique (c.-à-d. la même puissance pour la source de chaleur et pour le consommateur de chaleur), alors le graphique représente l'évolution de la température dans l'échangeur de chaleur. Les deux lignes ne doivent pas se recouper (la chaleur ne peut être transmise que d'un vecteur chaud à un vecteur plus froid).
La capacité thermique massique indique combien de chaleur est émise ou absorbée par un kilogramme d'une substance lorsqu'elle est refroidie ou chauffée de 1 °C.