## Modalità Basic
Modalità di calcolo «Basic»
Immissione | [6 empty] | Risultati
Campo d'immissione | Si prega di compilare questi campi o di selezionare un’opzione. Vengono visualizzati valori standard.
Campo di output | I valori in questi campi vengono calcolati e non possono essere modificati.
Scelta del modello di gestione | [6 empty] | Modello di gestione selezionato
Scegliete il modello di gestione. Stabilisce quali componenti possedete o acquistate tramite contracting. | [6 empty] | Variante | V1
V1 | Proprietà dell’infrastruttura di ricarica e gestione autonoma
[7 empty] | Infrastruttura di base | Stazioni di ricarica | Esercizio e fatturazione
Selezionate l’anno di inizio del calcolo. Dovrebbe essere il primo anno in cui sono stati sostenuti investimenti. | [6 empty] | Besitz | Besitz | Besitz
2026 | Anno d’inizio della pianificazione degli investimenti
Infrastruttura di base
Qui vengono definiti i costi dell’infrastruttura di base per ogni punto di ricarica suddivisi per categoria di potenza di ricarica. I dati si basano su stime derivate da valori empirici e medi. Per una stima più precisa è disponibile la modalità Advanced.
Costi d’investimento infrastruttura di base (per ogni punto di ricarica) |  |  |  | Valore standard
11-22 kW AC | 2300 | CHF/punto di ricarica |  | 2300 | CHF/punto di ricarica
22-80 kW DC | 10300 | CHF/punto di ricarica |  | 10300 | CHF/punto di ricarica
80-150 kW DC | 16400 | CHF/punto di ricarica |  | 16400 | CHF/punto di ricarica
>150 kW DC | 20800 | CHF/punto di ricarica |  | 20800 | CHF/punto di ricarica
Dimensionamento dell’infrastruttura di ricarica
Indicate le tappe dell’ampliamento dei punti di ricarica. Per ogni anno e per ogni categoria di potenza di ricarica indicate il numero di punti di ricarica che prevedete di realizzare. Per le flotte: il calcolatore del fabbisogno di ricarica per le flotte offre una possibilità dettagliata di stima del fabbisogno, che può essere inserita qui.
| 11-22 kW AC | 22-80 kW DC | 80-150 kW DC | >150 kW DC | Totale per anno | Totale punti di ricarica
Numero punti di ricarica | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Tappe
2026 |  |  |  |  | 0 | 0
2027 |  |  |  |  | 0 | 0
2028 |  |  |  |  | 0 | 0
2029 |  |  |  |  | 0 | 0
2030 |  |  |  |  | 0 | 0
2031 |  |  |  |  | 0 | 0
2032 |  |  |  |  | 0 | 0
2033 |  |  |  |  | 0 | 0
2034 |  |  |  |  | 0 | 0
2035 |  |  |  |  | 0 | 0
2036 |  |  |  |  | 0 | 0
2037 |  |  |  |  | 0 | 0
2038 |  |  |  |  | 0 | 0
2039 |  |  |  |  | 0 | 0
2040 |  |  |  |  | 0 | 0
Costi per l’acquisto di stazioni di ricarica
Indicate i costi per l’acquisto e l’installazione dei punti di ricarica per ogni categoria di potenza.
| 11-22 kW AC | 22-80 kW DC | 80-150 kW DC | >150 kW DC
Costi per l’acquisto | 2000 | 25000 | 50000 | 80000 | CHF/punto di ricarica
Costi per l’installazione | 750 | 900 | 1000 | 1000 | CHF/punto di ricarica
Costi totali | 2750 | 25900 | 51000 | 81000 | CHF/punto di ricarica
Fabbisogno di ricarica e acquisto di elettricità | [6 empty] | Costi all’anno [CHF]
Indicate il prezzo dell’energia elettrica per la vostra corrente di ricarica. Definite il fabbisogno di ricarica annuo per ogni punto di ricarica in base alla categoria di potenza. Per le flotte: il calcolatore del fabbisogno di ricarica per le flotte offre una possibilità dettagliata di stima del fabbisogno, che può essere inserita qui. | [7 empty] | Costi d’investimento |  |  | Costi d’esercizio
Prezzo della corrente di ricarica | [7 empty] | Infrastruttura di base | Stazioni di ricarica | Sostituzione stazioni di ricarica | Manutenzione ed esercizio | Tariffe di fatturazione | Energia elettrica | Contracting | Totale
0.25 | CHF/kWh | [5 empty] | Somma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11-22 kW AC | 22-80 kW DC | 80-150 kW DC | >150 kW DC |  |  | Tappe
Fabbisogno di ricarica | 3500 | 25900 | 39900 | 86100 | kWh/punto di ricarica/anno
Equivalente in km | 20588.2353 | 152352.9412 | 234705.8824 | 506470.5882 | km/anno |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tappe | [6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Totale |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh |  | Infrastruttura di base | Stazioni di ricarica | Sostituzione stazioni di ricarica | Manutenzione ed esercizio | Tariffe di fatturazione | Energia elettrica | Contracting
2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
0
Totale

## Modalità Advanced
Modalità di calcolo «Advanced»
Immissione | [6 empty] | Risultati
Campo di immissione | Si prega di compilare questi campi o di selezionare un’opzione. Vengono visualizzati valori standard.
Campo di output | I valori in questi campi vengono calcolati e non possono essere modificati.
Scelta del modello di gestione | [6 empty] | Modello di gestione selezionato
Scegliete il modello di gestione. Stabilisce quali componenti possedete o acquistate tramite contracting. | [6 empty] | Variante | V1
V1 | Proprietà dell’infrastruttura di ricarica e gestione autonoma
[7 empty] | Infrastruttura di base | Stazioni di ricarica | Esercizio e fatturazione
Selezionate l’anno di inizio del calcolo. Dovrebbe essere il primo anno in cui sono stati sostenuti investimenti. | [6 empty] | Besitz | Besitz | Besitz
2026 | Anno d’inizio calcolatore dell'investimento
Infrastruttura di base
È necessario l’ampliamento dell’allacciamento alla rete?
Sì
Per la stima automatica della capacità aggiuntiva di allacciamento alla rete necessaria, compilate prima le sezioni Dimensionamento dell’infrastruttura di ricarica e Fabbisogno di ricarica.
Capacità aggiuntiva di allacciamento alla rete necessaria nella configurazione finale (potenza apparente in kVA)
| 11-22 kW AC | 22-80 kW DC | 80-150 kW DC | >150 kW DC | Totale
Flotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kVA
Pendolari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kVA
Visitatori e clienti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kVA
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kVA
Nuovo contributo ai costi di rete
La base per il calcolo del contributo ai costi di rete è la capacità di allacciamento alla rete in kVA. I contributi ai costi di rete variano a seconda del gestore della rete di distribuzione. Informatevi sul sito web del vostro gestore di rete o contattatelo telefonicamente e inserite il contributo ai costi di rete per kVA e, se applicabile, l’importo di base.
0 | Nuovo contributo ai costi di rete (CHF)
0 | Capacità aggiuntiva di allacciamento alla rete necessaria (kVA)
210 | Contributo ai costi di rete per kVA (CHF/kVA)
0 | Importo di base/forfait (CHF)
Nuovo contributo di allacciamento alla rete
Il contributo di allacciamento alla rete copre i costi per la realizzazione dell’allacciamento alla rete e varia a seconda del gestore della rete e dell’immobile. Informatevi presso il vostro gestore di rete in merito ai costi per il potenziamento dell’allacciamento alla rete e completate i dati seguenti.
3220 | Nuovo contributo di allacciamento alla rete (CHF)
0 | Contributo di allacciamento alla rete per kVA (CHF/kVA)
3000 | Importo di base/forfait (CHF)
11 | Forfait per metro (CHF/m linea di allacciamento)
20 | Distanza linea di allacciamento (m)
Collegamento dei posti auto (livelli di equipaggiamento C1-C2)
Indicate la distanza cumulativa tra il quadro principale e le stazioni di ricarica e adeguate le stime dei costi rimanenti se disponete di stime più precise.
11000 | Costi totali allacciamento (CHF)
20 | Distanza cumulativa tra quadro principale e stazioni di ricarica (m)
250 | Costi di distribuzione al metro (CHF/m)
6000 | Distribuzione intermedia e altri componenti (ad es. contatori), una tantum (CHF)
Costi di progettazione
1697 | CHF | 10% dei costi totali dell’infrastruttura di base
Costi per l’acquisto gestione del carico
2750 | CHF
Indicate l’importo della tariffa di contracting mensile per l’infrastruttura di base per ogni punto di ricarica.
Tariffa di contracting
Mensile | Annuale
20 | 240 | CHF/punto di ricarica 11 kW equivalenti
Totale costi d’investimento infrastruttura di base
18667 | CHF
Dimensionamento dell’infrastruttura di ricarica | [6 empty] | Costi all’anno [CHF]
Indicate le tappe dell’ampliamento dei punti di ricarica. Per ogni anno e per ogni categoria di potenza di ricarica indicate il numero di punti di ricarica che prevedete di realizzare. Per le flotte: il calcolatore del fabbisogno di ricarica per le flotte offre una possibilità dettagliata di stima del fabbisogno, che può essere inserita qui.
[8 empty] | Costi d’investimento |  |  | Costi d’esercizio
| 11-22 kW AC | 22-80 kW DC | 80-150 kW DC | >150 kW DC | Totale all’anno | Totale punti di ricarica |  | Infrastruttura di base | Stazioni di ricarica | Sostituzione stazioni di ricarica | Manutenzione ed esercizio | Tariffe di fatturazione | Energia elettrica | Contracting | Totale
Numero punti di ricarica | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Somma | 20042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20042
Tappe | [6 empty] | Tappe
2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 18667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18667
2027 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2032 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2033 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2034 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2034 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375
2035 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2036 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2037 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2038 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2039 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2040 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Infrastruttura di base | Stazioni di ricarica | Sostituzione stazioni di ricarica | Manutenzione ed esercizio | Tariffe di fatturazione | Energia elettrica | Contracting
Costi per l’acquisto di stazioni di ricarica
Indicate i costi per l’acquisto e l’installazione o il contracting delle stazioni di ricarica per ogni punto di ricarica.
| 11-22 kW AC | 22-80 kW DC | 80-150 kW DC | >150 kW DC
Costi per l’acquisto | 2000 | 25000 | 50000 | 80000 | CHF/punto di ricarica
Costi per l’installazione | 750 | 900 | 1000 | 1000 | CHF/punto di ricarica
Costi totali | 2750 | 25900 | 51000 | 81000 | CHF/punto di ricarica
Tariffa di contracting
Mensile | Annuale
30 | 360 | CHF/punto di ricarica 11 kW equivalenti
Esercizio e fatturazione
Indicate l’importo delle tariffe di fatturazione, dei costi di manutenzione e di esercizio o delle tariffe di contracting per l’esercizio e la fatturazione.
Tariffa di fatturazione
0 | CHF/kWh |  | Rilevante in genere solo per le stazioni di ricarica pubbliche
12.5 | CHF/punto di ricarica e mese |  | Rilevante per le stazioni di ricarica private
Costi di manutenzione ed esercizio per ogni punto di ricarica
25 | CHF/punto di ricarica AC
80 | CHF/punto di ricarica DC
Tariffa di contracting
Mensile | Annuale
20 | 240 | CHF/punto di ricarica 11 kW equivalenti
Acquisto di energia elettrica
Indicate l’importo della vostra tariffa elettrica per il prelievo dalla rete (prezzo dell’elettricità A). Se producete elettricità propria (ad es. da fotovoltaico), indicate una stima per questa tariffa in prezzo dell’elettricità B. Indicate poi le percentuali approssimative dei rispettivi prelievi di elettricità rispetto al consumo totale.
| Prezzo dell’elettricità A | Prezzo dell’elettricità B | Prezzo medio dell’elettricità
Anno | 80% | 20% | 100%
2026 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2027 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2028 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2029 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2030 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2031 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2032 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2033 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2034 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2035 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2036 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2037 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2038 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2039 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
2040 | 0.25 | 0.06 | 0.212 | CHF/kWh
Fabbisogno di ricarica
Definite il fabbisogno di ricarica annuo per ogni punto di ricarica suddiviso per categoria di potenza e gruppo di utenti. Successivamente stabilite come ripartire l’utilizzo per ogni categoria di potenza di ricarica tra i gruppi di utenti. Dalle somme deve risultare sempre 100%. Per le flotte: il calcolatore del fabbisogno di ricarica per le flotte offre una possibilità dettagliata di stima del fabbisogno, che può essere inserita qui.
Flotta | 1870 | 26400 | 39600 | 79200 | kWh/punto di ricarica e anno
Pendolari | 6600 | 26400 | 39600 | 79200 | kWh/punto di ricarica e anno
Visitatori e clienti | 3484.8 | 21120 | 42240 | 147840 | kWh/punto di ricarica e anno
Percentuale flotta | 60% | 40% | 0% | 30%
Percentuale pendolari | 30% | 20% | 20% | 10%
Percentuale visitatori e clienti | 10% | 40% | 80% | 60%
Fabbisogno di ricarica | 3500 | 24300 | 41700 | 120400 | kWh/punto di ricarica e anno
Equivalente in km | 20588.2353 | 142941.1765 | 245294.1176 | 708235.2941 | km/anno
| 1 | 1 | 1 | 1
Tappe
Totale
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
20’042
Totale

## Dati
Dati e calcoli
Modelli di gestione
Variante | Nome |  | Infrastruttura di base | Infrastruttura di ricarica | Esercizio
V1 | Proprietà dell’infrastruttura di ricarica e gestione autonoma |  | 1 | 1 | 1
V2 | Proprietà dell’infrastruttura di ricarica e contracting della gestione |  | 1 | 1 | 0
V3 | Proprietà dell’infrastruttura di base e contracting della stazione di ricarica e della gestione |  | 1 | 0 | 0
V4 | Contracting dell’infrastruttura di ricarica e della gestione |  | 0 | 0 | 0
| Selezionata variante Base | V1 | 1 | 1 | 1
| Selezionata variante Advanced | V1 | 1 | 1 | 1
Componente | Precisazione | Unità | Valore
Infrastruttura di base (A-C2)
Fattore di potenza per il calcolo della potenza reattiva | Infrastruttura di base B |  | 0.96 |  | Valore empirico tecnico per l’infrastruttura di ricarica
Contributo medio ai costi di rete per kVA | Infrastruttura di base B | CHF/kVA | 210 |  | Valore medio di diverse AAE
Contributo di allacciamento alla rete importo di base/forfait | Infrastruttura di base B | CHF | 3000 |  | Valore medio di diverse AAE
Contributo di allacciamento alla rete forfait per metro | Infrastruttura di base B | CHF/m linea di allacciamento | 11 |  | Valore medio di diverse AAE
Costi di distribuzione al metro | Infrastruttura di base C1-C2 | CHF/m sottodistribuzione | 250 |  | Valore medio di diverse AAE
Distribuzione intermedia e altri componenti (ad es. contatori) | Infrastruttura di base C1-C2 | CHF | 6000 |  | Valore medio di diverse AAE
Costi forfettari per la progettazione | Infrastruttura di base C1-C2 | % dei costi totali (A-C2) | 10% |  | Valore empirico medio; 10% dei costi totali dell’infrastruttura di base
Costi per l’acquisto gestione del carico | Infrastruttura di base C1-C2 | CHF | 2750 |  | Valore medio di diversi prodotti per la gestione del carico
Tariffa per l’infrastruttura di base in caso di contracting | Infrastruttura di base A-C2 | CHF/mese/11kW eq | 20 |  | Valore medio di diversi fornitori
Durata gestione del carico | Infrastruttura di base C1-C2 | Anni | 8 |  | Valore medio di diversi prodotti per la gestione del carico
Investimento per sostituzione gestione del carico | Infrastruttura di base C1-C2 | CHF | 1375 |  | Valore medio di diversi prodotti per la gestione del carico, ridotto rispetto all’investimento iniziale
Costi d’investimento standard infrastruttura di base, Basic | 11-22 kW AC | CHF/PR | 2300 |  | Valore medio per la modalità Basic sulla base dei valori sopra indicati
Costi d’investimento standard infrastruttura di base, Basic | 22-80 kW DC | CHF/PR | 10300 |  | Valore medio per la modalità Basic sulla base dei valori sopra indicati
Costi d’investimento standard infrastruttura di base, Basic | 80-150 kW DC | CHF/PR | 16400 |  | Valore medio per la modalità Basic sulla base dei valori sopra indicati
Costi d’investimento standard infrastruttura di base, Basic | >150 kW DC | CHF/PR | 20800 |  | Valore medio per la modalità Basic sulla base dei valori sopra indicati
Stazione di ricarica (D)
Costi per l’acquisto stazione di ricarica | Stazione di ricarica D, 11–22 kW AC | CHF/PR | 2000 |  | Valore medio di diversi fornitori
Costi per l’acquisto stazione di ricarica | Stazione di ricarica D, 22–80 kW DC | CHF/PR | 25000 |  | Valore medio di diversi fornitori
Costi per l’acquisto stazione di ricarica | Stazione di ricarica D, 80–150 kW DC | CHF/PR | 50000 |  | Valore medio di diversi fornitori
Costi per l’acquisto stazione di ricarica | Stazione di ricarica D, >150 kW DC | CHF/PR | 80000 |  | Valore medio di diversi fornitori
Costi per l’installazione stazione di ricarica | Stazione di ricarica D, 11–22 kW AC | CHF/PR | 750 |  | Valore medio di diversi fornitori
Costi per l’installazione stazione di ricarica | Stazione di ricarica D, 22–80 kW DC | CHF/PR | 900 |  | Valore medio di diversi fornitori
Costi per l’installazione stazione di ricarica | Stazione di ricarica D, 80–150 kW DC | CHF/PR | 1000 |  | Valore medio di diversi fornitori
Costi per l’installazione stazione di ricarica | Stazione di ricarica D, >150 kW DC | CHF/PR | 1000 |  | Valore medio di diversi fornitori
Tariffa per la stazione di ricarica in caso di contracting | Stazione di ricarica D | CHF/mese/11kW eq | 30 |  | Valore medio di diversi fornitori
Durata della stazione di ricarica | Stazione di ricarica D | Anni | 8 |  | Valore medio di diversi fornitori
Esercizio e fatturazione
Tariffa di fatturazione per kWh |  | CHF/kWh | 0 |  | Rilevante in genere solo per le stazioni di ricarica pubbliche
Tariffa di fatturazione per punto di ricarica |  | CHF/mese/PR | 12.5 |  | Valore medio di diversi fornitori; rilevante per le stazioni di ricarica private
Costi di manutenzione ed esercizio stazione di ricarica AC |  | CHF/anno | 25 |  | Valore medio di diversi fornitori
Costi di manutenzione ed esercizio stazione di ricarica DC |  | CHF/anno | 80 |  | Valore medio di diversi fornitori
Tariffa per esercizio e fatturazione in caso di contracting |  | CHF/mese/PR | 20 |  | Valore medio di diversi fornitori
Fabbisogno di ricarica e acquisto di elettricità
Fabbisogno di ricarica veicoli della flotta | 11-22 kW AC | kWh/PR/anno | 1870 |  | 1 punto di ricarica per ogni veicolo, 50 km al giorno
Fabbisogno di ricarica pendolari | 11-22 kW AC | kWh/PR/anno | 6600 |  | 1 ricarica al giorno, ciascuna da 30 kWh
Fabbisogno di ricarica visitatori e clienti | 11-22 kW AC | kWh/PR/anno | 3484.8 |  | Percentuale di utilizzo 6%
Fabbisogno di ricarica veicoli della flotta | 22-80 kW DC | kWh/PR/anno | 26400 |  | 4 ricariche al giorno, ciascuna da 30 kWh
Fabbisogno di ricarica pendolari | 22-80 kW DC | kWh/PR/anno | 26400 |  | 4 ricariche al giorno, ciascuna da 30 kWh
Fabbisogno di ricarica visitatori e clienti | 22-80 kW DC | kWh/PR/anno | 21120 |  | Percentuale di utilizzo 8%
Fabbisogno di ricarica veicoli della flotta | 80-150 kW DC | kWh/PR/anno | 39600 |  | 6 ricariche al giorno, ciascuna da 30 kWh
Fabbisogno di ricarica pendolari | 80-150 kW DC | kWh/PR/anno | 39600 |  | 6 ricariche al giorno, ciascuna da 30 kWh
Fabbisogno di ricarica visitatori e clienti | 80-150 kW DC | kWh/PR/anno | 42240 |  | Percentuale di utilizzo 8%
Fabbisogno di ricarica veicoli della flotta | >150 kW DC | kWh/PR/anno | 79200 |  | 12 ricariche al giorno, ciascuna da 30 kWh
Fabbisogno di ricarica pendolari | >150 kW DC | kWh/PR/anno | 79200 |  | 12 ricariche al giorno, ciascuna da 30 kWh
Fabbisogno di ricarica visitatori e clienti | >150 kW DC | kWh/PR/anno | 147840 |  | Percentuale di utilizzo 8%
Tariffa media dell’elettricità |  | CHF/kWh | 0.25 |  | Valore medio di diversi fornitori
Consumo elettrico medio veicoli BEV |  | kWh/100 km | 17 |  | Valore medio di diversi fornitori
| 11-22 kW AC | 22-80 kW DC | 80-150 kW DC | >150 kW DC | Percentuale
Flotta | 1870 | 26400 | 39600 | 79200 | 60%
Pendolari | 6600 | 26400 | 39600 | 79200 | 30%
Visitatori e clienti | 3484.8 | 21120 | 42240 | 147840 | 10%
Fabbisogno medio | 3500 | 25900 | 39900 | 86100
1 =Proprietà
0 = Contracting